## Prvi_list
POROČILO O OBRATOVALNEM MONITORINGU ZA KOMUNALNO ČISTILNO NAPRAVO
FRANKOLOVO
Za leto 2015

## Drugi_list
Naslov: | Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za MALO KOMUNALNO ČISTILNO NAPRAVO FRANKOLOVO za leto 2015.
Evidenčna številka: | 6030101-16-009
Izvajalec: | Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za okolje in zdravje Celje Ipavčeva 18 3000 Celje
Naročnik: | Vodovod Kanalizacija Celje, d.o.o. Lava 2a 3000 Celje
Odgovorna oseba izvajalca monitoringa: | Zora LEVAČIĆ, dr. med., spec.
Vodja kakovosti lokacije: | mag. Marjan Sajko
Operativno vodenje in odgovorna oseba za izdelavo poročila: | Rok Tajnšek, dipl.san.inž.
Vzorčenje, meritve in izdelava poročila: | Vesna Terbovc Leon Žaberl Rok Tajnšek Iztok Kos Peter Pavlinec
Sodelavci: | Ksenija Bošnjak, univ.dipl.inž.kem.inž.
Matevž Gobec, univ.dipl.biokem. | Jerneja Antončič, univ.dipl.inž.kem.tehn.
Vodja enote za okolje Celje | Vodja oddelka za okolje in zdravje Celje

## Poročilo_1
POROČILO O MONITORINGU ODPADNIH VOD
OBČASNE ALI TRAJNE MERITVE ZA LETO | 2015
PODATKI O UPRAVLJALCU ČN
Naziv upravljavca: | Vodovod - Kanalizacija Celje d.o.o.
Naslov upravljavca
Naselje: | Celje
Ulica: | Lava
Hišna številka: | 2a
Poštna številka: | 3000
Ime pošte: | Celje
Matična številka upravljavca: | 5914540
Identifikacijska številka za DDV: | 45804109
Šifra dejavnosti upravljavca: | 36000
Kontaktna oseba: | Urša Drugovič
telefon: | 03/427 76 50
fax: | 03/427 76 54
elektronski naslov: | ursa.drugovic@vo-ka-celje.si
PODATKI O IZVAJALCU MONITORINGA
Naziv izvajalca monitoringa: | NLZOH - COZ - OOZ Celje
Naslov izvajalca monitoringa
Naselje: | Celje
Ulica: | Ipavčeva
Hišna številka: | 18
Poštna številka: | 3000
Ime pošte: | CELJE
Identifikacijska številka za DDV: | 19651295
Šifra dejavnosti izvajalca monitoringa: | 86909
Kontaktna oseba: | Matevž Gobec, univ.dipl.biokem.
telefon: | 03/42 51 167
fax: | 03/42 51 172
elektronski naslov: | matevz.gobec@nlzoh.si
PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD
Naziv izvajalca javne službe: | VODOVOD-KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE, D.O.O. (CELJE)
Naslov izvajalca javne službe
Naselje: | Celje
Ulica in hišna številka: | Lava 2a
Poštna številka: | 3000 | 0
Ime pošte: | Celje
Identifikacijska številka za DDV: | 45804109
Kontaktna oseba: | Urša Drugovič
telefon: | 03 42 77 650
fax: | 03 42 77 654
elektronski naslov: | ursa.drugovic@vo-ka-celje.si, cncelje@siol.net
PODATKI O DIGITALNEM PODPISNIKU
Obrazec digitalno podpisal (ime in priimek): | Vesna Terbovc
Serijska št. digitalnega potrdila podpisnika: | 3b 46 00 bd
V (Na): | Celju
Datum: | 2016-01-21
Ime in priimek zakonitega zastopnika | Ime in priimek zakonitega zastopnika
izvajalca monitoringa | upravljavca čistilne naprave
Zora LEVAČIĆ, dr. med., spec. DIREKTORICA | mag. Marko Cvikl, univ.dipl. inž.grad. DIREKTOR
Note on B3: Tu se vpisuje leto, v katerem se je monitoring izvajal.
Note on B5: Tu se vpiše naziv upravljavca ČN.
Note on B7: Tu se vpiše ime naselja iz naslova upravljavca, če ni enako imenu pošte.
Note on B8: Tu se vpiše ime ulice iz naslova upravljavca.
Note on B9: Tu se vpiše hišna številka iz naslova upravljavca.
Note on B10: Tu se vpiše številka pošte iz naslova upravljavca.
Note on B11: Tu se vpiše ime pošte iz naslova upravljavca.
Note on B12: Tu se vpiše matična številka upravljavca. Matična številka je 7 mestno celo število.
Note on B13: Tu se vpiše identifikacijska številka za DDV upravljavca. Identifikacijska številka je 8 mestno celo število.
Note on B14: Tu se vpiše šifra dejavnosti upravljavca.
Note on B15: Tu se vpiše ime kontaktne osebe upravljavca (tiste osebe, ki se pri upravljavcu ukvarja z odpadnimi vodami in monitoringom in na katero se je mogoče obrniti za nadaljnja pojasnila v zvezi z monitoringom).
Note on B16: Tu se vpiše telefonska številka kontaktne osebe upravljavca.
Note on B17: Tu se vpiše številka fax-a kontaktne osebe upravljavca.
Note on B18: Tu se vpiše elektronski naslov kontaktne osebe upravljavca.
Note on B21: Tu se vpiše naziv izvajalca monitoringa.
Note on B23: Tu se vpiše ime naselja iz naslova izvajalca monitoringa, če ni enako imenu pošte.
Note on B24: Tu se vpiše ime ulice iz naslova izvajalca monitoringa.
Note on B25: Tu se vpiše hišna številka iz naslova izvajalca monitoringa.
Note on B26: Tu se vpiše poštna številka iz naslova izvajalca monitoringa.
Note on B27: Tu se vpiše ime pošte iz naslova izvajalca monitoringa.
Note on B28: Tu se vpiše identifikacijska številka za DDV izvajalca monitoringa. Identifikacijska številka je 8 mestno celo število.
Note on B29: Vpiše se šifra dejavnosti izvajalca monitoringa.
Note on B30: Tu se vpiše ime kontaktne osebe pri izvajalcu monitoringa, na katero se je mogoče obrniti za dodatna pojasnila v zvezi z monitoringom.
Note on B31: Tu se vpiše telefonska številka kontaktne osebe izvajalca monitoringa.
Note on B32: Tu se vpiše številka fax-a kontaktne osebe izvajalca monitoringa.
Note on B33: Tu se vpiše elektronski naslov kontaktne osebe izvajalca monitoringa.
Note on B37: Tu se izbere izvajalca javne službe iz seznama izvajalcev.
Note on B40: Tu se vpiše ime pošte iz naslova izvajalca javne službe.
Note on B41: Tu se vpiše številka pošte iz naslova izvajalca javne službe.
Note on B42: Tu se vpiše ime pošte iz naslova izvajalca javne službe.
Note on B43: Tu se vpiše identifikacijska številka za DDV izvajalca javne službe. Identifikacijska številka je 8 mestno celo število.
Note on B39: Tu se vpiše ime pošte iz naslova izvajalca javne službe.
Note on B44: Tu se vpiše ime kontaktne osebe pri izvajalcu javne službe, na katero se je mogoče obrniti za dodatna pojasnila v zvezi s takso.
Note on B45: Tu se vpiše telefonska številka kontaktne osebe izvajalca javne službe.
Note on B46: Tu se vpiše številka fax-a kontaktne osebe izvajalca javne službe.
Note on B47: Tu se vpiše elektronski naslov kontaktne osebe izvajalca javne službe.

## Poročilo_2
1. Glavne tehnične značilnosti čistilne naprave
1.1 Opis tehnologije čiščenja (tehnološka shema procesa je obvezna priloga in se doda na list Priloge)
Proces čiščenja komunalne odpadne vode, ki se vrši na ČN, zagotavlja primarno mehansko in sekundarno biološko čiščenje s podaljšanim odstranjevanjem dušika in fosforja, za kapaciteto 800 PE. Tehnologija čiščenja odpadne vode zajema sledeče procese: Mehansko predčiščenje: - Črpališče in izravnalni bazen - Kombinirana enota za odstranjevanje peska in ostalih trdnih snovi - Lovilec olja - Izravnalni bazen Biološko čiščenje: - Denitrifikacijski bazen - Nitrifikacijski bazen - Naknadni usedalnik - Obarjanje fosforja Obdelava blata: - Bazen za odvečno blato, ki omogoča gravitacijsko zgoščevanje blata
1.2 Objekti naprave in njihove prostornine
lovilec olja 5,7 m3, izravnalni bazen 27,8 m3, selektorji 10,3 m3, denitrifikacijski bazen 25,1 m3, nitrifikacijski bazen 70,12 m3, usedalnik 19,3 m3, bazen za odvečno blato 67,8 m3
1.3 Rekonstrukcija naprave
ne
1.4 Priključena naselja in deli naselij, priključene industrijske naprave in njihov delež v skupni letni količini čiščene odpadne vode
Frankolovo, ni industrijskih naprav
1.5 Opombe
OPOMBA 1: OPOMBA 2: Čistilna naprava ni bila rekonstruirana, zato podaka o letu začetka obratovanja rekonstruirane naprave v poglavju 2. Osnovni podatki o ČN (list Poročilo 3, celica B18) ne navajamo.
Note on A8: Tu se vpiše kratek opis tehnologije čiščenja odpadnih vod in obdelave odvečnega blata.
Note on A20: Če je bila naprava rekonstruirana, se v to celico vpiše, kaj in kako je bilo rekonstruirano.
Note on A25: Če so na napravo priključeni industrijski onesnaževalci, se v to celico vpiše, katera podjetja so to in kakšen je njihov delež v skupni letni obremenitvi ČN.
Note on A5: Tu se vpiše kratek opis tehnologije čiščenja odpadnih vod in obdelave odvečnega blata.
Note on A6: Tu se vpiše kratek opis tehnologije čiščenja odpadnih vod in obdelave odvečnega blata.
Note on A19: Če je bila naprava rekonstruirana, se v to celico vpiše, kaj in kako je bilo rekonstruirano.
Note on A26: Če so na napravo priključeni industrijski onesnaževalci, se v to celico vpiše, katera podjetja so to in kakšen je njihov delež v skupni letni obremenitvi ČN.
Note on A30: Tu se vpišejo še drugi podatki ali okoliščine, pomembni za razumevanje delovanja naprave ali izvajanja monitoringa, pa vpis teh podatkov ali okoliščin ni predviden drugje v tem poročilu.
Note on A31: Tu se vpišejo še drugi podatki ali okoliščine, pomembni za razumevanje delovanja naprave ali izvajanja monitoringa, pa vpis teh podatkov ali okoliščin ni predviden drugje v tem poročilu.
Note on A12: Tu se vpišejo glavni objekti v katerih poteka čiščenje odpadnih vod in obdelava odvečnega blata s pripadajočimi prostorninami (v oklepaju za imenom posameznega objekta).
Note on A16: Tu se vpišejo glavni objekti v katerih poteka čiščenje odpadnih vod in obdelava odvečnega blata s pripadajočimi prostorninami (v oklepaju za imenom posameznega objekta).
Note on A4: Tu se vpiše kratek opis tehnologije čiščenja odpadnih vod in obdelave odvečnega blata.
Note on A7: Tu se vpiše kratek opis tehnologije čiščenja odpadnih vod in obdelave odvečnega blata.
Note on A15: Tu se vpišejo glavni objekti v katerih poteka čiščenje odpadnih vod in obdelava odvečnega blata s pripadajočimi prostorninami (v oklepaju za imenom posameznega objekta).
Note on A14: Tu se vpišejo glavni objekti v katerih poteka čiščenje odpadnih vod in obdelava odvečnega blata s pripadajočimi prostorninami (v oklepaju za imenom posameznega objekta).
Note on A13: Tu se vpišejo glavni objekti v katerih poteka čiščenje odpadnih vod in obdelava odvečnega blata s pripadajočimi prostorninami (v oklepaju za imenom posameznega objekta).
Note on A24: Če so na napravo priključeni industrijski onesnaževalci, se v to celico vpiše, katera podjetja so to in kakšen je njihov delež v skupni letni obremenitvi ČN.
Note on A23: Če so na napravo priključeni industrijski onesnaževalci, se v to celico vpiše, katera podjetja so to in kakšen je njihov delež v skupni letni obremenitvi ČN.
Note on A3: Tu se opiše tehnologija čiščenja odpadnih vod in obdelave odvečnega blata.
Note on A11: Tu se vpišejo objekti v katerih poteka čiščenje odpadnih vod in obdelava odvečnega blata s pripadajočimi prostorninami (v oklepaju za imenom posameznega objekta).
Note on A29: Tu se vpišejo še drugi podatki ali okoliščine, pomembni za razumevanje delovanja naprave ali izvajanja monitoringa, pa vpis teh podatkov ali okoliščin ni predviden drugje v tem poročilu.

## Poročilo_3
2. Osnovni podatki o ČN
IME ČN: | FRANKOLOVO
TIP NAPRAVE (komunalna/skupna): | komunalna
NASLOV ČN
Ulica: | Globoče
Hišna številka: | 20
Poštna številka: | 3213
Pošta: | Frankolovo
KONTAKTNA OSEBA (ime): | Urša Drugovič
telefon: | 03/427 76 50
fax: | 03/427 76 54
elektronski naslov: | ursa.drugovic@vo-ka-celje.si, cncelje@siol.net
Zmogljivost ČN (PE): | 800
Leto pričetka obratovanja: | 2012
Hidravlični zadrževalni čas: | 25.83
REKONSTRUKCIJA
leto začetka obratovanja rekonstruirane naprave:
NASTALO BLATO PRED OBDELAVO |  | Bilanca blata
letna količina nastalega blata (m3): | 0 | Skupno | Odvoz/ravnanje
povpr. suha snov nastalega blata (%): | 0% | 0 | 0
NASTALO BLATO PO OBDELAVI |  | bilanca blata se ne ujema
letna količina blata (tone SS): | 0 | Ta vrednost je produkt vrednosti v celicah B20 in B21 ob upoštevanju, da je 1 m3 nastalega blata enak eni toni.
povpr. suha snov v blatu po obdelavi (%): | 0% | Podatek pomeni informacijo do kolikšnega odstotka suhe snovi je bilo blato obdelano na KČN, če obdelave na KČN ni, pustite prazno.
dehidracija (DA/NE): | NE | Primer vnosa podatkov o količinah blata: Na KČN nastane 100 m3 neobdelanega blata (vpis v celico B20). V blatu je 3% suhe snovi (vpis v celico B21), kar ob predpostavki, da 1 m3 nastalega blata tehta 1 tono, predstavlja 3 tone suhe snovi (v celici B23 se izvrši avtomatski preračun, vendar podatek lahko korigiramo). Na KČN se blato dehidrira do 20% suhe snovi (vpis v celico B24). Dehidrirano blato se delno odvaža na sežig; 2 toni suhe snovi (vpis v celico B36) in delno na kompostiranje; 1 tona suhe snovi (vpis v celico B35).
izkoriščanje bioplina (DA/NE) | NE
količina bioplina (1000 m3):
ODVOZ NA DRUGO ČN
odvažanje na drugo ČN (tone SS):
ime ČN na katero se blato odvaža: | CELJE
NADALJNJE RAVNANJE Z BLATOM
na odlagališča (tone SS):
ostanek na ČN (tone SS):
na kmetijske povšine (tone SS):
kompostirano in vnešeno na kmetijska zemljišča (tone SS):
odvažanje na sežig (tone SS):
drugo (tone SS):
ODPADNE SNOVI IZ GREZNIC
ali se sprejemajo (DA/NE) | NE
količina (m3):
izvor odpadnh snovi iz greznic:
PODROČJE, KI GA POKRIVA ČN
število priključ. prebivalcev na ČN:
naselja, deli naselij: | FRANKOLOVO
Kanalizacijski sistem (mešan, ločen): | LOČEN
skupno število priključ. prebivalcev na kanalizacijski sistem:
Izvor odpadnih vod: (javna k., industrija, farme...) | JAVNA KANALIZACIJA
Večji nepriključeni onesnaževalci: | NE
Količina čiščene vode v letu izvajanja monitoringa (1000 m3) | 4.9
Odvodnik (ime): | TESNICA
Gauss-Krüger koordinata iztoka
X: | 130235
Y: | 524800
Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure): | 6
Ali se izvajajo trajne meritve pretoka (DA/NE): | da
Število dni normalnega obratovanja v letu izvajanja monitoringa: | 365
Vrednotenje iztoka odpadne vode (člen uredbe in OVD): | 5
Predvideno leto prilagoditve obstoječe ČN:
Gauss-Krüger koordinata CENTROIDA čistilne naprave
X: | 130261
Y: | 524759
Gauss-Krüger koordinata merilnega mesta na IZTOKU
X: | 130266
Y: | 524768
Gauss-Krüger koordinata merilnega mesta na VTOKU
X: | 130252
Y: | 524763
Urejenost merilnega mesta (DA/NE) | DA
Pojasilo glede neurejenosti merilnega mesta:
Iztok na občutljivo območje (evtrofikacija) (DA/NE): | ne
Iztok na občutljivo območje (kopalne vode) (DA/NE): | ne
Pojasnilo na kakšen način se ravna z blatom! (v primeru, da ste izponili rubriko "drugo" A37):
Note on B3: Tu se vpiše ime ČN.
Note on B4: Tu se vpiše tip ČN. ČN je skupna, če v celotni obremenitvi, ki prihaja na ČN, delež obremenitve industrijske odpadne vode ene ali več istovrstnih naprav presega 40% .
Note on B14: Tu se vpiše projektirana zmogljivost ČN (v PE).
Note on B15: Tu se vpiše letnica pričetka poskusnega obratovanja.
Note on B16: Tu se vpiše PROJEKTIRANI hidravlični zadrževalni čas.
Note on B18: Če je bila naprava rekonstruirana, se v to celico vpiše letnica pričetka obratovanja rekonstruirane naprave.
Note on B20: Tu se vpiše, koliko odpadnega blata je nastalo na napravi v letu izvajanja monitoringa (podaja se v m3). Če se na napravi obdeluje tudi odpadno blato iz kakšne druge ČN, ali sprejema odpadne snovi iz greznic, mora biti v letni količini všteto tudi to blato.
Note on B21: Tu se vpiše, kolikšna je bila povprečna suha snov v nastalem blatu.
Note on B25: Tu se vpiše, ali se odpadno blato pred nadaljnim ravnanjem osušuje v napravah za dehidracijo (centrifuge, preše,…).
Note on B26: Tu se vpiše, ali tehnologija obdelave blata, ki se na napravi uporablja, vključuje tudi pridobivanje in izkoriščanje bioplina (za proizvodnjo toplote in/ali električne energije.
Note on B27: Če se bioplin izkorišča za pridobivanje energije, se v to celico vpiše količina bioplina, ki je bila pridobljena in izkoriščena v ta namen.
Note on B39: Tu se vpiše ali čistilna naprava sprejema odpadne snovi iz greznic. Po uredbi je to obveza za vse komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 10.000 PE.
Note on B40: Če se na napravi sprejemajo odpadne snovi iz greznic, se v to celico vpiše skupna količina vseh odpadnih snovi iz greznic, sprejetih na napravo v letu izvajanja monitoringa (v m3).
Note on B41: Če se na napravi sprejemajo odpadne snovi iz greznic se v to celico vpiše izvor pretežnega dela teh snovi, ki so bile sprejete na napravo v letu izvajanja monitoringa.
Note on B43: Tu se vpiše število prebivalcev, katerih komunalne odpadne vode se preko kanalizacijskega sistema in sprejema snovi iz nepretočnih greznic čistijo na napravi.
Note on B44: Tu se vpišejo vsa naselja ali njihovi deli, katerih komunalne odpadne vode se čistijo na napravi. Če se čistijo odpadne vode le dela naselja, se v oklepaju napiše tudi kolikšnega dela.
Note on B45: Tu se vpiše tip kanalizacijskega sistema preko katerega se zbira odpadna voda, ki se čisti na napravi.
Note on B47: Tu se vpiše kakšen je izvor pretežnega dela odpadnih vod, ki se čistijo na napravi.
Note on B48: Če so na območju, ki gravitira na ČN kakšni večji onesnaževalci, ki pa še niso priključeni na ČN, se v to celico vpiše, kateri onesnaževalci so to.
Note on B49: Tu se vpiše skupna količina odpadne vode, ki je bila čiščena na napravi v letu izvajanja monitoringa.
Note on B50: Tu se vpiše ime vodnega telesa, kamor se odpadna voda po čiščenju na napravi odvaja.
Note on B54: Vpiše se čas vzorčenja vzorca (v urah). Število 0 se vpiše v primeru odvzema trenutnega vzorca.
Note on B55: Tu se vpiše, ali se na napravi izvajajo trajne meritve pretoka. Trajne meritve količine odpadnih vod na iztoku komunalne ali skupne ČN so po obvezne pri napravah z zmogljivostjo čiščenja več kot 2.000 PE.
Note on B56: Tu se vpiše koliko dni, v letu izvajanja monitoringa, je naprava normalno obratovala . Če zaradi izjemnih hidravličnih preobremenitev, remonta ali drugih dogotkov, naprava določen čas ni čistila celotne količine odpadne vode, ki je pritekla na dotoku, se ta čas ne šteje v normalno obratovanje naprave (šteje se, da je v dnevih ko je bilo denimo le 2/3 dotočne odplake čiščeno na napravi, ostali del pa se je odvajal neposredno v iztok, naprava obratovala le 2/3 dneva). Število dni, vpisano v to celico, se upošteva pri izračunu letnega učinka čiščenja ČN.
Note on B57: Tu se vpiše člen, po katerem se vrednoti iztok čistilne naprave. Vrednotenje je mogoče po 5. ali 6. členu uredbe o emisiji snovi iz komunalnih ČN, ali 5. členu pri malih KČN. Če ima naprava OVD, se vpiše člen in OVD (5 OVD ali 6 OVD). V celico se vpiše le številka člena (5 ali 6) oziroma kratica (5 OVD oziroma 6 OVD).
Note on B58: Če naprava še ni prilagojena za doseganje predvidenih mejnih vrednosti in/ali učinkov čiščenja se v to celico vpiše leto, do katerega bo obstoječa naprava prilagojena zahtevam uredbe.
Note on B34: Tu se vpiše, koliko ton suhe snovi blata je bilo vnešeno na kmetijske površine.
Note on B35: V primeru, ko se blato kompostira in vnaša na kmetijska zemljišča, se v tej celici vpiše, koliko ton suhe snovi blata je bilo kompostirano in vnešeno na kmetijska zemljišča.
Note on B46: Tu se vpiše skupno število prebivalcev, ki so priključeni na kanalizacijski sistem. Štejejo se tudi vsi tisti prebivalci, ki so priključeni na kanalizacijski sistem, ne glede na to ali se kanalizacija (del kanalizacije) zaključi na ČN.
Note on B70: Tu se vpiše, ali se čiščena odpadna voda iz čistilne naprave izteka na občutljivem območju, ki je po naši uredbi opredeljeno kot evtrofično območje.
Note on B71: Tu se vpiše, ali se čiščena odpadna voda iz čistilne naprave izteka na občutljivem območju, ki je po naši uredbi opredeljeno kot območje kopalnih voda.
Note on B32: Tu se vpiše, koliko ton suhe snovi blata je bilo odloženo na odlagališča.
Note on B23: Tu se vpiše, koliko odpadnega blata po obdelavi je nastalo v letu izvajanja monitoringa (podaja se v tonah suhe snovi). Količina se mora ujemati z vsoto količin pri nadaljnjem ravnanju z blatom oz. odvozom na drugo ČN.
Note on B24: Tu se vpiše, kolikšna je bila povprečna suha snov v nastalem blatu po obdelavi (podaja se v %).
Note on B33: Tu se vpiše, koliko ton suhe snovi blata je ostalo na ČN.
Note on B37: V primeru, ko se blato odvaža drugam (NE na odlagališče, kmetijska zemljišča, kompostiranje, drugo ČN ali sežig), se v to celico vpiše koliko ton suhe snovi blata je bilo odpeljanih na ta način, v celico B72 pa se navede pojasnilo za kakšen način ravnanja z blatom gre.
Note on B36: V primeru, ko se blato sežiga, se v tej celici vpiše koliko ton suhe snovi blata je bilo sežganega.
Note on B68: DA navedite v primeru, če je merilno mesto urejeno skladno z zahtevami prvega in drugega odstavka 14. člena Pravilnika. V nasprotnem primeru navedite NE in v spodnji celici podajte pojasnilo glede neurejenosti merilnega mesta.
Note on B69: Podajte pojasnilo glede neurejenosti merilnega mesta.
Note on B72: Če ste v celico B36 vpisali neko količino blata, v tej celici pojasnite za kakšen način ravnanja z blatom gre.
Note on B29: V primeru, ko se del ali vse blato odvaža na drugo ČN, se v tej celici vpiše, koliko ton suhe snovi blata je bilo odpeljano na drugo ČN.
Note on B30: V primeru, ko se del ali vse blato odvaža na drugo ČN, se v tej celici vpiše ime ČN na katero se blato odvaža.
Note on B10: Tu se vpiše ime kontaktne osebe, na katero se je mogoče obrniti za dodatna pojasnila v zvezi z monitoringom, če ta oseba ni enaka kot kontaktna oseba upravljalca ČN.
Note on B11: Tu se vpiše telefonska številka kontaktne osebe.
Note on B12: Tu se vpiše številka faksa kontaktne osebe.
Note on B13: Tu se vpiše elektronski naslov kontaktne osebe.
Note on B6: Tu se vpiše ime ulice iz naslova ČN.
Note on B7: Tu se vpiše hišna številka iz naslova ČN.
Note on B8: Tu se vpiše poštna številka iz naslova ČN.
Note on B9: Tu se vpiše ime pošte iz naslova ČN.
Note on B52: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva X koordinata mesta, kjer se čiščena odpadna voda izteka v vode. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo X koordinato v območju med 30844 in 193163.
Note on B53: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva Y koordinata mesta, kjer se čiščena odpadna voda izteka v vode. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo Y koordinato v območju med 375230 in 623035.
Note on B60: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva X koordinata centroida. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo X koordinato v območju med 30844 in 193163.
Note on B61: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva Y koordinata centroida. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo Y koordinato v območju med 375230 in 623035.
Note on B63: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva X koordinata merilnega mesta na iztoku. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo X koordinato v območju med 30844 in 193163.
Note on B64: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva Y koordinata merilnega mesta na iztoku. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo Y koordinato v območju med 375230 in 623035.
Note on B66: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva X koordinata merilnega mesta na dotoku. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo X koordinato v območju med 30844 in 193163.
Note on B67: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva Y koordinata merilnega mesta na dotoku. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo Y koordinato v območju med 375230 in 623035.

## Poročilo_4
3. Letna količina čiščene odpadne vode
V letu 2015 se je na čistilni napravi čistilo 4900 m3 odpadne vode.
4. Obseg in vrsta meritev in analiz
Na podlagi sklenjene pogodbe z upravljavcem čistilne naprave je obseg meritev večji kot je predviden s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni l. RS št. 94/14). Prav tako je večji tudi nabor parametrov kot je predviden z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni l. RS št. 98/07, 30/10). Na čistilni napravi smo izvajali 6-urne časovno proporciolnalne meritve. V okviru 4. odstavka 11. člena prej omenjenega Pravilnika meritev pretoka nismo izvajali, ker gre za malo komunalno čistilno napravo, pri kateri majhen pretok odpadne vode ne omogoča izvajanja meritev pretoka. Rezultate o količini odpadne vode podajamo iz števca trajnih meritev pretoka.
5. Mesto in čas vzorčenja in analiz
Vzorčili smo na vtoku in na iztoku iz čistilne naprave. Podatki o datumih in časih odvzemov so razvidni iz poglavja št. 8 Podatki o meritvah…. (list Poročilo 6).
OPOMBA: Na zahtevo upravljavca čistilne naprave smo namesto potrebnih dveh vzorčenj kot to določa Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni l. RS št. 94/14), izvedli 4 meritve, s časom vzorčenja 6 ur.
6. Pojasnilo v zvezi z upoštevanjem hidravličnega zadrževalnega časa (16. člen Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda)
Glede na 16. člen Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ul. RS št.: 94/14) hidravličnega zadrževalnega časa ni potrebno upoštevati, ker: - za malo komunalno čistilno napravo po omenjenem pravilniku ni določen 24-urni čas vzorčenja za pridobitev reprezentativnega vzorca odpadne vode, - kot pooblaščeni izvajalci obratovalnega monitoringa na podlagi poznavanja razmer na mali čistilni napravi nismo ugotovili, da bi zadrževalni čas bistveno vplival na rezultat izračuna učinka čiščenja.
7. Navedite letnico naslednjega monitoringa odpadnih voda
2016
Note on A19: Vnesite letnico naslednjega monitoringa. Pozor pri monitoringih, ki se izvajajo na dve oz. tri leta.

## Poročilo_5
11
7. UPORABLJENE MERILNE METODE
Zap. št. | Parameter | Meja zaznavnosti (LOD) | Meja določljivosti (LOQ) | Merilna metoda | Akreditirana metoda | Ime podizvajalca
1 | Temperatura |  |  | ISO 10523: 2008 | da | /
2 | pH |  |  | ISO 10523:2008 | da | /
3 | Nerazt. sn. (mg/l) | 1 | 2 | SIST ISO 11923:1998 modificiran | da | /
26 | Amonijev dušik (mg/l) | 1 | 2 | SIST ISO 5664:1996 | da | /
38 | KPK (mg/l) | 4 | 10 | ISO 15705:2002 | da | /
39 | BPK5 (mg/l) | 1 | 4 | ISO 5815-1:2003 | da | /
33 | Celotni fosfor (mg/l) | 0,04 | 0,08 | SIST EN ISO 6878:2004 poglavje 7, modificirano | da | /
60 | Celotni dušik (mg/l) | 1 | 2 | SIST EN 25663:1996, SIST EN ISO 10304-1:2009 | ne | /
28 | Nitratni dušik (mg/l) | 0,25 | 0,5 | SIST EN ISO 10304-1:2009 | da | /
27 | Nitritni dušik * (mg/l) | 0,06 | 0,12 | SIST EN ISO 10304-1:2009 | da | /
61 | Kjeldahlov dušik (mg/l) | 1 | 2 | SIST EN 25663:1996 | da | /
4 | Used. sn. (ml/l) | 0,05 | 0,1 | DIN 38409-H9-2 :1980 | da | /

## Poročilo_6
Mejna vrednost za amonijev in celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12°C in več na iztoku aeracijskega bazena. V primeru nižje temperature se mejna vrednost za citirana parametra ne uporablja in se ju ne vrednoti.
8. Podatki o meritvah na vtoku in iztoku komunalne ali skupne čistilne naprave | [9 empty] | FRANKOLOVO | [8 empty] | #N/A
Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure): |  |  |  | 6 | Skupna letna količina odpadne vode na ČN (1000 m3) | [6 empty] | 4.9
Ali se izvajajo trajne meritve pretoka: |  |  |  | da | Iztok ČN v (ime vodotoka): |  |  |  | TESNICA
Število dni obratovanja čistilne naprave (dni): |  |  |  | 365 | Velikost naprave (PE): |  |  | 800
Po katerem členu uredbe KČN se vrednoti iztok odpadne vode: | [5 empty] | 5
Zap. št. | Naziv |  | Mejna | [5 empty] | Št. vzorčenja | [6 empty] | Povprečna | Minim. | Maks. | Vsota | Pretok*konc.
param. | parametra |  | vrednost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | vrednost | vrednost | vrednost
identifikacija vzorca |  | vtok | / | 1: 148; 2: 337; 3: 528; 4: 834 | / | / | / | / | /
identifikacija vzorca |  | iztok | / | 1: 149; 2: 338; 3: 529; 4: 835 | / | / | / | / | /
| datum vzorč. | vtok | / | 1: 23.03.15; 2: 01.06.15; 3: 13.08.15; 4: 09.11.15 | / | / | / | / | /
| (dd.mm.ll) | iztok | / | 1: 23.03.15; 2: 01.06.15; 3: 13.08.15; 4: 09.11.15 | / | / | / | / | /
| čas pričetka vzor. | vtok | / | 1: 16:00; 2: 16:00; 3: 16:00; 4: 10:50 | / | / | / | / | /
| (hh:mm) | iztok | / | 1: 16:00; 2: 16:00; 3: 16:00; 4: 10:50 | / | / | / | / | /
200 | Količ. odpad. vode | vtok | / | [12 empty] | 1.79 | / | / | / | /
| v času vzor. (m3) | iztok | / | 1: 1.2; 2: 2.4; 3: 2.4; 4: 1.16 | 1.79 | / | / | / | /
1 | Temperatura | vtok | / | 1: 10.2; 2: 14.1; 3: 18.9; 4: 14 | 14.3 | 10.2 | 18.9 | 57.2 | 0
|  | iztok |  | 1: 10.3; 2: 14.9; 3: 19.7; 4: 14.4 | 15.657 | 10.3 | 19.7 | 59.3 | 112.104
2 | pH | vtok | / | 1: 7.6; 2: 7.6; 3: 7.1; 4: 7.4 | 7.425 | 7.1 | 7.6 | 29.7 | 0
|  | iztok |  | 1: 7.9; 2: 7.6; 3: 8; 4: 7.9 | 7.833 | 7.6 | 8 | 31.4 | 56.084
3 | Neraztop. Sn. | vtok | / | 1: 64; 2: 54; 3: 25; 4: 24 | 41.75 | 24 | 64 | 167 | 0
| (mg/l) | iztok |  | 1: 9.2; 2: 3.8; 3: 10; 4: 3 | 6.6536 | 3 | 10 | 26 | 47.64
26 | Amonijev dušik | vtok | / | 1: 35.3; 2: 31.6; 3: 25.1; 4: 24.6 | 29.15 | 24.6 | 35.3 | 116.6 | 0
| (mg/l) | iztok |  | 1: LOD; 2: LOD; 3: LOD; 4: LOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | KPK | vtok | / | 1: 200; 2: 135; 3: 160; 4: 100 | 148.75 | 100 | 200 | 595 | 0
| (mg/l) | iztok | 150 | 1: 14; 2: 14; 3: 20; 4: 18 | 16.6592 | 14 | 20 | 66 | 119.28
| (%) | učinek |  | 1: 93; 2: 89.6296; 3: 87.5; 4: 82 | 88.7895 | 82 | 93
39 | BPK5 | vtok | / | 1: 152; 2: 72; 3: 60; 4: 50 | 83.5 | 50 | 152 | 334 | 0
| (mg/l) | iztok | 30 | 1: 4; 2: 4; 3: 4; 4: 4 | 3.0028 | 1 | 4 | 11.5 | 21.5
| (%) | učinek |  | 1: 98.3553; 2: 96.5278; 3: 93.3333; 4: 95 | 96.1414 | 93.3333 | 98.3553
33 | Celotni fosfor | vtok | / | 1: 4.3; 2: 2.8; 3: 2.4; 4: 2.8 | 3.075 | 2.4 | 4.3 | 12.3 | 0
| (mg/l) | iztok |  | 1: 2; 2: 1.7; 3: 2.2; 4: 1.7 | 1.9179 | 1.7 | 2.2 | 7.6 | 13.732
| (%) | učinek |  | 1: 53.4884; 2: 39.2857; 3: 8.3333; 4: 39.2857 | 34.2589 | 8.3333 | 53.4884
60 | Celotni dušik | vtok | / | 1: 43.6; 2: 39.2; 3: 31.7; 4: 33.2 | 36.925 | 31.7 | 43.6 | 147.7 | 0
| (mg/l) | iztok |  | 1: 27.9; 2: 11.5; 3: 23.4; 4: 24.9 | 20.4084 | 11.5 | 27.9 | 87.7 | 146.124
| (%) | učinek |  | 1: 36.0092; 2: 70.6633; 3: 26.183; 4: 25 | 44.0121 | 25 | 70.6633
28 | Nitratni dušik | vtok | / | 1: 0.5; 2: 0.5; 3: 0.5; 4: 0.5 | 0.375 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 0
| (mg/l) | iztok |  | 1: 27.9; 2: 11.5; 3: 23.4; 4: 18.6 | 19.3877 | 11.5 | 27.9 | 81.4 | 138.816
27 | Nitritni dušik | vtok | / | 1: 0.12; 2: 0.12; 3: 0.12; 4: 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.12 | 0.36 | 0
| (mg/l) | iztok |  | 1: 0.12; 2: 0.12; 3: 0.12; 4: 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.12 | 0.36 | 0.6444
61 | Kjeldahlov dušik | vtok | / | 1: 43.6; 2: 39.2; 3: 31.7; 4: 33.2 | 36.925 | 31.7 | 43.6 | 147.7 | 0
| (mg/l) | iztok |  | 1: LOD; 2: 2; 3: 2; 4: 6.3 | 2.1658 | 0 | 6.3 | 9.3 | 14.508
4 | Usedljive sn. | vtok | / | 1: 0.1; 2: 0.2; 3: 0.1; 4: LOD | 0.10313 | 0 | 0.2 | 0.375 | 0
| (ml/l) | iztok |  | 1: LOD; 2: LOD; 3: 0.1; 4: LOD | 0.036282 | 0 | 0.1 | 0.075 | 0.18

## Poročilo_7
Za izračun letnega povprečja čiščenja mora biti vnesen tudi podatek o številu dni obratovanja ČN (na listu Poročilo_3 celica B55)!
Letni povprečni učinek čiščenja ČN
Po KPK | 88.7895
Po BPK5 | 96.1414
Po celotnem fosforju | 34.2589
Po celotnem dušiku | 44.0121
9. Vrednotenje izmerjene emisije
9.1 Vrednotenje po 10. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (preseganje mejnih vrednosti)
Emisije snovi ali toplote v posamezni meritvi ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti odpadnih vod.
Uporabljena zakonodaja za oceno: - Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14), - Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št.64/12, 64/14), - Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) - 5. člen.
9.2 Vrednotenje po 11. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (ugotavljanje čezmerne obremenitve)
Mala komunalna čistilna naprava ne obramenjuje okolja čezmerno, ker od celotnega števila zaporednih meritev več kot 20% izmerjenih vrednosti katerega koli parametra ne presega predpisanih mejnih vrednosti odpadnih vod in nobena od izmerjenih vrednosti katerega koli parametra ne presega mejnih vrednosti za več kot 100%.
Uporabljena zakonodaja za oceno: - Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14), - Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št.64/12, 64/14), - Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) - 5. člen.
Mejna vrednost za amonijev in celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12°C in več na iztoku aeracijskega bazena. V primeru nižje temperature se mejna vrednost za citirana parametra ne uporablja in se ju ne vrednoti.
Note on A10: Napisati je treba številko Okoljevarstvenega dovoljenja, če ga naprava ima, ali Uredbo, po kateri se je izvajal obratovalni monitoring. Našteti je treba tudi vse parametre, ki so presegli mejne vrednosti.
Note on A13: Napisati je treba ali naprava čezmerno obremenjuje okolje in s katerimi parametri.

## Parametri
IDParameter | Ime | Izrazen | Enota
73 | 1,1,1 Trikloroetan* |  | mg/l
820 | 1,1,1-trikloro-22 bis (p-klorofenik) etan* |  | mg/l
98 | 1,1,2,2 - Tetrakloroetan* |  | mg/l
3009 | 1,1-Dikloroeten* |  | mg/l
112 | 1,2,3,4,5,6 - Heksaklorocikloheksan (HCH)* |  | mg/l
186 | 1,2,4-trimetilbenzen* |  | mg/l
72 | 1,2-Dikloroetan* |  | mg/l
187 | 1,3,5-trimetilbenzen* |  | mg/l
179 | 1,4-Dioksan* |  | mg/l
177 | 1-Butanol |  | mg/l
174 | 1-Propanol |  | mg/l
3012 | 2,4 DP (diklorprop)* |  | mg/l
178 | 2-Butanol |  | mg/l
197 | 2-butanon* |  | mg/l
175 | 2-Propanol |  | mg/l
222 | 4-(1,1,3,3-tetrametil butil) fenol dietoksilat* |  | mg/l
221 | 4-(1,1,3,3-tetrametil butil) fenol monoetoksilat* |  | mg/l
219 | 4-nonilfenol dietoksilat* |  | mg/l
218 | 4-nonilfenol monoetoksilat* |  | mg/l
220 | 4-nonilfenol* |  | mg/l
223 | 4-tert-oktilfenol* |  | mg/l
133 | Acenaften |  | mg/l
132 | Acenaftilen |  | mg/l
173 | Aceton |  | mg/l
198 | Acetonitril* |  | mg/l
43 | Adsorbljivi organski halogeni (AOX)* | Cl | mg/l
828 | Akrilamid* |  | mg/l
801 | Alaklor* |  | mg/l
86 | Aldrin* |  | mg/l
9 | Aluminij | Al | mg/l
1090 | Aluminij-faktor(g/t) | Al | g/t
26 | Amonijev dušik* | N | mg/l
50 | Antimon* | Sb | mg/l
136 | Antracen* |  | mg/l
1431 | AOX-faktor(g/t)* | AOX | g/t
1430 | AOX-faktor(kg/t)* | Cl | kg/t
10 | Arzen* | As | mg/l
1101 | Arzen-faktor(g/t)* | As | g/t
1100 | Arzen-faktor(kg/t)* | As | kg/t
803 | Atrazin* |  | mg/l
151 | Azbest |  | mg/l
11 | Baker* | Cu | mg/l
1112 | Baker-faktor(g/kg)* | Cu | g/kg
1111 | Baker-faktor(g/t)* | Cu | g/t
1113 | Baker-faktor(mg/m2)* | Cu | mg/m2
1110 | Baker-faktor(mg/t)* | Cu | mg/t
12 | Barij* | Ba | mg/l
3010 | Bentazon* |  | mg/l
420 | Benzen* |  | mg/l
139 | Benzo(a)antracen* |  | mg/l
141 | Benzo(a)piren* |  | mg/l
146 | Benzo(b)fluoronaten* |  | mg/l
142 | Benzo(g,h,i)perilen* |  | mg/l
140 | Benzo(k)fluoranten* |  | mg/l
51 | Berilij | Be | mg/l
39 | Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) | O2 | mg/l
7 | Biološka razgradljivost |  | %
188 | Bisfenol-A* |  | mg/l
8 | Bor* | B | mg/l
1080 | Bor-faktor(kg/t)* | B | kg/t
1391 | BPK5-faktor(g/t) | O2 | g/t
1390 | BPK5-faktor(kg/t) | O2 | kg/t
825 | Bromacil* |  | mg/l
827 | Bromat* |  | mg/l
170 | Bromirani difenileter (PBDE)* |  | mg/l
1420 | BTX-faktor(g/t)* |  | g/t
196 | Butilacetat* |  | mg/l
29 | Celotni cianid* | CN | mg/l
60 | Celotni dušik | N | mg/l
33 | Celotni fosfor | P | mg/l
1330 | Celotni fosfor-faktor(g/t) | P | g/t
1331 | Celotni fosfor-faktor(kg/t) | P | kg/t
25 | Celotni klor* | Cl2 | mg/l
17 | Celotni krom* | Cr | mg/l
1171 | Celotni krom-faktor(g/t)* | Cr | g/t
1170 | Celotni krom-faktor(mg/t)* | Cr | mg/t
1410 | Celotni ogljikovod.-faktor(g/t)* |  | g/t
41 | Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)* |  | mg/l
37 | Celotni organski ogljik (TOC) | C | mg/l
80 | Celotni pesticidi* |  | mg/l
1600 | Celotni vezani dušik-faktor(g/t) | N | g/t
1601 | Celotni vezani dušik-faktor(kg/t) | N | kg/t
30 | Cianid - prosti* | CN | mg/l
1300 | Cianid prosti-faktor(g/t)* | CN | g/t
13 | Cink* | Zn | mg/l
1132 | Cink-faktor(g/kg)* | Zn | g/kg
1131 | Cink-faktor(g/t)* | Zn | g/t
1133 | Cink-faktor(mg/m2)* | Zn | mg/m2
1130 | Cink-faktor(mg/t)* | Zn | mg/t
830 | Desetil-atrazin* |  | mg/l
206 | Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP)* |  | mg/l
143 | Dibenzo(a,h)antracen* |  | mg/l
189 | Dibutilftalat* |  | mg/l
121 | Dibutilkositrove spojine (Dibutilkositrov kation)* | DBT kation | mg/l
87 | Dieldrin* |  | mg/l
76 | Diklorometan* |  | mg/l
83 | Dikofol* |  | mg/l
150 | Dioksini in furani (PCDD/PCDF)* |  | mg/l
807 | Diuron* |  | mg/l
85 | Drini-vsota* |  | mg/l
61 | Dušik-Kjeldahl |  | mg/l
808 | Endosulfan* |  | mg/l
88 | Endrin* |  | mg/l
191 | Epiklorhidrin* |  | mg/l
217 | Escherichia coli |  | cfu/100 ml
172 | Etanol |  | mg/l
176 | Etilacetat |  | mg/l
183 | Etilbenzen* |  | mg/l
184 | Etilenoksid* |  | mg/l
135 | Fenantren* |  | mg/l
818 | Fenilureazni pesticidi* |  | mg/l
46 | Fenoli* | C6H5OH | mg/l
1460 | Fenoli-faktor(g/t)* | C6H5OH | g/t
838 | Fenotrin (sumitrin) |  | mg/l
821 | Fipronil* |  | mg/l
137 | Fluoranten* |  | mg/l
134 | Fluoren |  | mg/l
1310 | Fluorid(g/t)* | F | g/t
31 | Fluorid* | F | mg/l
180 | Formaldehid* |  | mg/l
63 | Fosfor-ortofosfatni | P | mg/l
813 | Glifosat* |  | mg/l
185 | Heksabromobifenil* |  | mg/l
111 | Heksaklorbenzen (HCB)* |  | mg/l
11110 | Heksaklorbenzen-faktor(g/t)* | HCB | g/t
75 | Heksakloro-1,3-Butadien* |  | mg/l
192 | Heksakloroetan* |  | mg/l
94 | Heptaklor* |  | mg/l
93 | Heptaklorepoksid |  | mg/l
64 | Hidrazin |  | mg/l
144 | Indeno(1,2,3-cd)piren* |  | mg/l
216 | Intestinalni enterokoki |  | cfu/100 ml
195 | Izobutil acetat* |  | mg/l
89 | Izodrin* |  | mg/l
809 | Izoproturon* |  | mg/l
78 | Izpihljivi org. halogeni-POX* |  | mg/l
14 | Kadmij* | Cd | mg/l
1142 | Kadmij-faktor(g/t)* | Cd | g/t
1140 | Kadmij-faktor(kg/t)* | Cd | kg/t
1141 | Kadmij-faktor(mg/t)* | Cd | mg/t
48 | Kalij | K | mg/l
224 | Kaprolaktam |  | mg/l
38 | Kemijska potreba po kisiku (KPK) | O2 | mg/l
24 | Klor - prosti* | Cl2 | mg/l
95 | Klordan* |  | mg/l
96 | Klordekon* |  | mg/l
805 | Klorfenvinfos* |  | mg/l
1320 | Klorid(kg/t) | Cl | kg/t
32 | Kloridi | Cl | mg/l
110 | Kloroalkani (C10-C13)* |  | mg/l
90 | Klorobenzeni* |  | mg/l
812 | Klorotoluron (+ Desmetil klorotoluron)* |  | mg/l
806 | Klorpirifos* |  | mg/l
15 | Kobalt* | Co | mg/l
12000 | količina odp. vode-faktor(m3/t) | Q | m3/t
200 | Količina odpadne vode |  | m3
12003 | Količina odpadne vode(1000 m3) | Q | 1000 m3
211 | Koliformne bakterije fekalnega izvora |  | Število v 100 ml
16 | Kositer* | Sn | mg/l
1381 | KPK-faktor(g/t) | O2 | g/t
1380 | KPK-faktor(kg/t) | O2 | kg/t
18 | Krom-šestvalentni* | Cr | mg/l
1181 | Krom-šestvalentni-faktor(g/t)* | Cr | g/t
422 | Ksilen* |  | mg/l
91 | Kvintozen* |  | mg/l
42 | Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX)* |  | mg/l
44 | Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki (LKCH)* | Cl | mg/l
113 | Lindan* |  | mg/l
193 | Linearni alkilbenzen sulfonati - LAS (C10-C13)* |  | mg/l
3000 | m,p-Ksilen* |  | mg/l
52 | Mangan | Mn | mg/l
3011 | MCPP (mekoprop)* |  | mg/l
1012 | Mejni emisijski delež oddane toplote
833 | Metamitron* |  | mg/l
171 | Metanol |  | mg/l
832 | Metazaklor* |  | mg/l
802 | Metolaklor* |  | mg/l
826 | Metribuzin vsota* |  | mg/l
97 | Mireks* |  | mg/l
53 | Molibden* | Mo | mg/l
1530 | Molibden-faktor(g/t)* | Mo | g/t
839 | N, N-dietil-m toluamid
131 | Naftalen* |  | mg/l
1030 | Nerazt. snovi-faktor (kg/t) |  | kg/t
1031 | Nerazt. snovi-faktor(g/t) |  | g/t
3 | Neraztopljene snovi |  | mg/l
194 | N-heksan* |  | mg/l
19 | Nikelj* | Ni | mg/l
1191 | Nikelj-faktor(g/t)* | Ni | g/t
1190 | Nikelj-faktor(mg/t)* | Ni | mg/t
28 | Nitratni dušik | N | mg/l
27 | Nitritni dušik* | N | mg/l
213 | Nonilfenol in nonilfenol etoksilati* |  | mg/l
207 | Nonilfenol* |  | mg/l
500 | Obarvanost pri 436 nm | SAK | m-1
501 | Obarvanost pri 525 nm | SAK | m-1
502 | Obarvanost pri 620 nm | SAK | m-1
3001 | o-Ksilen* |  | mg/l
208 | Oktilfenol* |  | mg/l
214 | Oktilfenoli in oktilfenol etoksilati* |  | mg/l
817 | Organoklorni pesticidi - vsota* |  | mg/l
120 | Organokositrove spojine* | Sn | mg/l
65 | Organski dušik |  | mg/l
822 | para-para DDT* |  | mg/l
103 | PCB-101* |  | mg/l
108 | PCB-118* |  | mg/l
104 | PCB-138* |  | mg/l
105 | PCB-153* |  | mg/l
106 | PCB-180* |  | mg/l
107 | PCB-194* |  | mg/l
101 | PCB-28* |  | mg/l
102 | PCB-52* |  | mg/l
814 | Pendimetalin* |  | mg/l
209 | Pentaklorobenzen* |  | mg/l
205 | Pentaklorofenol (PCP)* |  | mg/l
834 | Permetrin |  | mg/l
824 | Pesticidi fenilurea* |  | mg/l
829 | Pesticidi fenilurea, bromacil, metribuzin - vsota* |  | mg/l
1020 | pH-delež vrednosti izven območja MDK(%)* |  | %
2 | pH-vrednost
835 | Piperonil butoksid |  | mg/l
138 | Piren |  | mg/l
837 | Piretrini-vsota |  | mg/l
45 | Polarna organska topila |  | mg/l
11300 | Polic. arom. oglj. PAO-faktor(g/t)* |  | g/t
130 | Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH)* |  | mg/l
100 | Poliklorirani bifenili (PCB)* |  | mg/l
12006 | Pretok (l/s) |  | l/s
12005 | Prevodnost(μS/cm) |  | μS/cm
99 | Prometrin* |  | mg/l
54 | Selen | Se | mg/l
12002 | shranjevanje vzorcev
804 | Simazin* |  | mg/l
210 | Skupne koliformne bakterije |  | Število v 100 ml
815 | S-metolaklor* |  | mg/l
20 | Srebro* | Ag | mg/l
1200 | Srebro-faktor(g/kg)* | Ag | g/kg
1201 | Srebro-faktor(mg/m2)* | Ag | mg/m2
423 | Stiren* |  | mg/l
212 | Streptokoki fekalnega izvora |  | Število v 100 ml
12004 | Strokovna ocena
6 | Strupenost za vodne bolhe | SD
34 | Sulfat | SO4 | mg/l
35 | Sulfid | S | mg/l
1350 | Sulfid-faktor(g/t) | S | mg/t
36 | Sulfit | SO3 | mg/l
1360 | Sulfit-faktor(g/t) | SO3 | g/t
21 | Svinec* | Pb | mg/l
1212 | Svinec-faktor(g/t)* | Pb | g/t
1210 | Svinec-faktor(kg/t)* | Pb | kg/t
1211 | Svinec-faktor(mg/t)* | Pb | mg/t
55 | Talij* | Tl | mg/l
92 | Teknazen* |  | mg/l
56 | Telur | Te | mg/l
1 | Temperatura |  | oC
1011 | Temperatura-delež vrednosti izven območja MDK(%) |  | %
1010 | Temperatura-zvišanje (oC) |  | oC
470 | Tenzidi-anionski |  | mg/l
472 | Tenzidi-kationski |  | mg/l
471 | Tenzidi-neionski |  | mg/l
816 | Terbutilazin* |  | mg/l
831 | Terbutrin* |  | mg/l
74 | Tetrakloroeten* |  | mg/l
70 | Tetraklorometan* |  | mg/l
836 | Tetrametrin |  | mg/l
40 | Težkohlapne lipofilne snovi (maščobe, mineralna olja …) |  | mg/l
57 | Titan | Ti | mg/l
1370 | TOC-faktor(kg/t) | C | kg/t
811 | Toksafen* |  | mg/l
421 | Toluen* |  | mg/l
823 | Triazinski pesticidi in metaboliti - vsota* |  | mg/l
819 | Triazinski pesticidi* |  | mg/l
124 | Tributilkositrove spojine (Tributilkositrov kation)* | TBT kation | mg/l
129 | Trifenilkositrove spojine (Trifenilkositrov kation)* | TPT kation | mg/l
125 | Trifenilkositrove spojine* | Sn | mg/l
810 | Trifluralin* |  | mg/l
77 | Triklorobenzen * |  | mg/l
79 | Trikloroeten* |  | mg/l
71 | Triklorometan* |  | mg/l
204 | Učinek čiščenja po BPK5 | %BPK5 | %
203 | Učinek čiščenja po KPK | %KPK | %
201 | Učinek čiščenja po N | %N | %
202 | Učinek čiščenja po P | %P | %
215 | Učinek čiščenja po TOC | %TOC | %
4 | Usedljive snovi |  | ml/l
58 | Vanadij* | V | mg/l
1580 | Vanadij-faktor(mg/t)* | V | mg/t
181 | Vinil klorid* |  | mg/l
59 | Volfram* | W | mg/l
1590 | Volfram-faktor(g/t)* | W | g/t
1620 | Vsota amon., nitra. in nitri. N-faktor(g/t) | N | g/t
62 | Vsota amonijevega, nitritnega in nitratnega dušika | N | mg/l
47 | Vsota anionskih in neionskih tenzidov |  | mg/l
145 | Vsota Benzo(b)fluoronatena in Benzo(k)fluoronatena* |  | mg/l
82 | vsota DDT* |  | mg/l
148 | Vsota Indeno(1,2,3-cd)pirena in Benzo(ghi)perilena* |  | mg/l
12001 | vzorčenje
22 | Železo | Fe | mg/l
1220 | Železo-faktor(g/t) | Fe | g/t
23 | Živo srebro* | Hg | mg/l
1231 | Živo srebro-faktor(g/t)* | Hg | g/t
1232 | Živo srebro-faktor(kg/t)* | Hg | kg/t
1230 | Živo srebro-faktor(mg/t)* | Hg | mg/t

## Priloge
10. Priloge
Priloga 1: Tehnološka shema ČN Frankolovo
dotok na ČN Frankolovo
vhodno črpališče
bazen za odvečno blato
denitrifikacijski bazen
mehanska stopnja: fine grablje, odstranjevanje peska
izravnalni bazen
lovilec olja
nitrifikacijski bazen
naknadni usedalnik
dodajanje FeCl3

## Trajne meritve
Date / Datum | Day / Dan | Q Total / Q Skupaj
Type / Vrsta |  | Online / On-line
Unit / Enota |  | m³/h |  |  | m3/d | m3/d | m3/d | m3/teden
Number / Številka |  | 3 |  | teden | povpr. | min. | max. | sum
2014-01-01 | 2014-01-01 | 4.713 |  | 1 | 6.1239 | 4.713 | 9.571 | 42.867
2014-01-02 | 2014-01-02 | 4.716 |  | 2 | 13.924 | 4.773 | 29.045 | 97.468
2014-01-03 | 2014-01-03 | 4.724 |  | 3 | 8.2277 | 4.769 | 9.655 | 57.594
2014-01-04 | 2014-01-04 | 4.742 |  | 4 | 9.6573 | 5.071 | 14.301 | 67.601
2014-01-05 | 2014-01-05 | 4.844 |  | 5 | 13.4579 | 9.558 | 22.803 | 94.205
2014-01-06 | 2014-01-06 | 9.557 |  | 6 | 13.9504 | 4.768 | 20.456 | 97.653
2014-01-07 | 2014-01-07 | 9.571 |  | 7 | 10.3813 | 7.495 | 14.747 | 72.669
2014-01-08 | 2014-01-08 | 9.527 |  | 8 | 18.6543 | 8.654 | 46.993 | 130.58
2014-01-09 | 2014-01-09 | 4.773 |  | 9 | 8.1933 | 4.62 | 14.497 | 57.353
2014-01-10 | 2014-01-10 | 9.532 |  | 10 | 6.1411 | 4.677 | 9.547 | 42.988
2014-01-11 | 2014-01-11 | 29.045 |  | 11 | 6.5081 | 4.685 | 9.328 | 45.557
2014-01-12 | 2014-01-12 | 20.151 |  | 12 | 7.4313 | 4.603 | 9.653 | 52.019
2014-01-13 | 2014-01-13 | 9.693 |  | 13 | 7.4106 | 4.62 | 9.795 | 51.874
2014-01-14 | 2014-01-14 | 14.747 |  | 14 | 6.0133 | 4.58 | 9.544 | 42.093
2014-01-15 | 2014-01-15 | 9.655 |  | 15 | 5.3766 | 4.638 | 9.287 | 37.636
2014-01-16 | 2014-01-16 | 9.617 |  | 16 | 6.7454 | 4.603 | 9.423 | 47.218
2014-01-17 | 2014-01-17 | 9.616 |  | 17 | 4.715 | 4.61 | 4.895 | 33.005
2014-01-18 | 2014-01-18 | 9.44 |  | 18 | 4.693 | 4.139 | 5.448 | 32.851
2014-01-19 | 2014-01-19 | 4.978 |  | 19 | 6.6009 | 4.687 | 9.276 | 46.206
2014-01-20 | 2014-01-20 | 4.769 |  | 20 | 8.144 | 4.588 | 15.264 | 57.008
2014-01-21 | 2014-01-21 | 9.519 |  | 21 | 45.6123 | 9.523 | 171.537 | 319.286
2014-01-22 | 2014-01-22 | 9.558 |  | 22 | 7.5016 | 4.685 | 9.488 | 52.511
2014-01-23 | 2014-01-23 | 7.495 |  | 23 | 6.7636 | 4.588 | 14.004 | 47.345
2014-01-24 | 2014-01-24 | 11.752 |  | 24 | 8.0753 | 4.498 | 13.816 | 56.527
2014-01-25 | 2014-01-25 | 9.707 |  | 25 | 34.5319 | 4.591 | 120.538 | 241.723
2014-01-26 | 2014-01-26 | 9.717 |  | 26 | 8.069 | 4.678 | 14.379 | 56.483
2014-01-27 | 2014-01-27 | 14.301 |  | 27 | 6.0089 | 4.663 | 9.382 | 42.062
2014-01-28 | 2014-01-28 | 5.071 |  | 28 | 8.1409 | 4.643 | 15.155 | 56.986
2014-01-29 | 2014-01-29 | 9.558 |  | 29 | 5.3481 | 4.633 | 9.45 | 37.437
2014-01-30 | 2014-01-30 | 22.803 |  | 30 | 9.8249 | 4.609 | 16.661 | 68.774
2014-01-31 | 2014-01-31 | 18.248 | 316.139 | 31 | 8.8959 | 4.622 | 19.926 | 62.271
2015-02-01 | 2015-02-01 | 9.629 |  | 32 | 6.0137 | 4.633 | 9.39 | 42.096
2015-02-02 | 2015-02-02 | 9.631 |  | 33 | 8.4889 | 4.615 | 22.172 | 59.422
2015-02-03 | 2015-02-03 | 14.51 |  | 34 | 8.5469 | 4.653 | 14.042 | 59.828
2015-02-04 | 2015-02-04 | 9.826 |  | 35 | 8.0761 | 4.661 | 9.865 | 56.533
2015-02-05 | 2015-02-05 | 9.765 |  | 36 | 11.7151 | 4.889 | 21.131 | 82.006
2015-02-06 | 2015-02-06 | 20.151 |  | 37 | 7.2766 | 4.504 | 9.259 | 50.936
2015-02-07 | 2015-02-07 | 4.768 |  | 38 | 7.3059 | 4.548 | 9.381 | 51.141
2015-02-08 | 2015-02-08 | 17.897 |  | 39 | 11.863 | 4.71 | 32.082 | 83.041
2015-02-09 | 2015-02-09 | 15.097 |  | 40 | 14.3033 | 4.602 | 58.337 | 100.123
2015-02-10 | 2015-02-10 | 20.456 |  | 41 | 65.207 | 9.539 | 190.694 | 456.449
2015-02-11 | 2015-02-11 | 9.519 |  | 42 | 84.5109 | 14.352 | 270.765 | 591.576
2015-02-12 | 2015-02-12 | 9.558 |  | 43 | 14.6473 | 11.664 | 19.29 | 102.531
2015-02-13 | 2015-02-13 | 7.495 |  | 44 | 13.3954 | 9.581 | 14.495 | 93.768
2015-02-14 | 2015-02-14 | 11.752 |  | 45 | 9.2917 | 4.655 | 14.251 | 65.042
2015-02-15 | 2015-02-15 | 9.707 |  | 46 | 8.512 | 4.483 | 10.501 | 59.584
2015-02-16 | 2015-02-16 | 9.717 |  | 47 | 20.1254 | 5.615 | 45.411 | 140.878
2015-02-17 | 2015-02-17 | 9.693 |  | 48 | 10.0466 | 9.132 | 14.95 | 70.326
2015-02-18 | 2015-02-18 | 14.747 |  | 49 | 7.1994 | 4.552 | 9.141 | 50.396
2015-02-19 | 2015-02-19 | 9.655 |  | 50 | 6.9909 | 4.552 | 9.41 | 48.936
2015-02-20 | 2015-02-20 | 9.717 |  | 51 | 9.0877 | 4.552 | 14.95 | 63.614
2015-02-21 | 2015-02-21 | 9.693 |  | 52 | 7.1937 | 4.552 | 9.274 | 50.356
2015-02-22 | 2015-02-22 | 14.497 |  | 53 | 2164.3315 | 9.185 | 4319.478 | 4328.663
2015-02-23 | 2015-02-23 | 8.654
2015-02-24 | 2015-02-24 | 46.993
2015-02-25 | 2015-02-25 | 31.371
2015-02-26 | 2015-02-26 | 14.497
2015-02-27 | 2015-02-27 | 9.66
2015-02-28 | 2015-02-28 | 9.485 | 378.14
2015-03-01 | 2015-03-01 | 9.554
2015-03-02 | 2015-03-02 | 4.721
2015-03-03 | 2015-03-03 | 4.816
2015-03-04 | 2015-03-04 | 4.62
2015-03-05 | 2015-03-05 | 4.877
2015-03-06 | 2015-03-06 | 4.835
2015-03-07 | 2015-03-07 | 4.697
2015-03-08 | 2015-03-08 | 4.677
2015-03-09 | 2015-03-09 | 9.527
2015-03-10 | 2015-03-10 | 4.828
2015-03-11 | 2015-03-11 | 9.547
2015-03-12 | 2015-03-12 | 8.036
2015-03-13 | 2015-03-13 | 4.831
2015-03-14 | 2015-03-14 | 4.715
2015-03-15 | 2015-03-15 | 4.739
2015-03-16 | 2015-03-16 | 4.685
2015-03-17 | 2015-03-17 | 9.223
2015-03-18 | 2015-03-18 | 9.328
2015-03-19 | 2015-03-19 | 4.685
2015-03-20 | 2015-03-20 | 9.653
2015-03-21 | 2015-03-21 | 4.603
2015-03-22 | 2015-03-22 | 9.354
2015-03-23 | 2015-03-23 | 4.725
2015-03-24 | 2015-03-24 | 9.405
2015-03-25 | 2015-03-25 | 9.594
2015-03-26 | 2015-03-26 | 9.298
2015-03-27 | 2015-03-27 | 9.795
2015-03-28 | 2015-03-28 | 4.816
2015-03-29 | 2015-03-29 | 4.62
2015-03-30 | 2015-03-30 | 9.35
2015-03-31 | 2015-03-31 | 4.833 | 206.987
2015-04-01 | 2015-04-01 | 9.162
2015-04-02 | 2015-04-02 | 9.544
2015-04-03 | 2015-04-03 | 4.58
2015-04-04 | 2015-04-04 | 4.679
2015-04-05 | 2015-04-05 | 4.61
2015-04-06 | 2015-04-06 | 4.636
2015-04-07 | 2015-04-07 | 4.635
2015-04-08 | 2015-04-08 | 9.409
2015-04-09 | 2015-04-09 | 4.803
2015-04-10 | 2015-04-10 | 4.682
2015-04-11 | 2015-04-11 | 9.287
2015-04-12 | 2015-04-12 | 4.638
2015-04-13 | 2015-04-13 | 4.762
2015-04-14 | 2015-04-14 | 4.693
2015-04-15 | 2015-04-15 | 4.771
2015-04-16 | 2015-04-16 | 4.895
2015-04-17 | 2015-04-17 | 9.423
2015-04-18 | 2015-04-18 | 9.389
2015-04-19 | 2015-04-19 | 4.603
2015-04-20 | 2015-04-20 | 4.844
2015-04-21 | 2015-04-21 | 9.22
2015-04-22 | 2015-04-22 | 4.844
2015-04-23 | 2015-04-23 | 4.638
2015-04-24 | 2015-04-24 | 4.762
2015-04-25 | 2015-04-25 | 4.693
2015-04-26 | 2015-04-26 | 4.771
2015-04-27 | 2015-04-27 | 4.895
2015-04-28 | 2015-04-28 | 4.61
2015-04-29 | 2015-04-29 | 4.636
2015-04-30 | 2015-04-30 | 4.635 | 173.749
2015-05-01 | 2015-05-01 | 4.762
2015-05-02 | 2015-05-02 | 4.693
2015-05-03 | 2015-05-03 | 4.771
2015-05-04 | 2015-05-04 | 4.139
2015-05-05 | 2015-05-05 | 4.403
2015-05-06 | 2015-05-06 | 5.448
2015-05-07 | 2015-05-07 | 8.2
2015-05-08 | 2015-05-08 | 5.025
2015-05-09 | 2015-05-09 | 9.276
2015-05-10 | 2015-05-10 | 4.72
2015-05-11 | 2015-05-11 | 7.241
2015-05-12 | 2015-05-12 | 7.057
2015-05-13 | 2015-05-13 | 4.687
2015-05-14 | 2015-05-14 | 9.354
2015-05-15 | 2015-05-15 | 15.264
2015-05-16 | 2015-05-16 | 9.043
2015-05-17 | 2015-05-17 | 4.588
2015-05-18 | 2015-05-18 | 4.648
2015-05-19 | 2015-05-19 | 9.346
2015-05-20 | 2015-05-20 | 4.765
2015-05-21 | 2015-05-21 | 15.021
2015-05-22 | 2015-05-22 | 29.667
2015-05-23 | 2015-05-23 | 171.537
2015-05-24 | 2015-05-24 | 65.341
2015-05-25 | 2015-05-25 | 14.468
2015-05-26 | 2015-05-26 | 9.523
2015-05-27 | 2015-05-27 | 13.729
2015-05-28 | 2015-05-28 | 5.221
2015-05-29 | 2015-05-29 | 9.488
2015-05-30 | 2015-05-30 | 9.408
2015-05-31 | 2015-05-31 | 4.685 | 479.518
2015-06-01 | 2015-06-01 | 9.408
2015-06-02 | 2015-06-02 | 9.446
2015-06-03 | 2015-06-03 | 4.855
2015-06-04 | 2015-06-04 | 4.685
2015-06-05 | 2015-06-05 | 4.588
2015-06-06 | 2015-06-06 | 4.648
2015-06-07 | 2015-06-07 | 9.346
2015-06-08 | 2015-06-08 | 4.735
2015-06-09 | 2015-06-09 | 14.004
2015-06-10 | 2015-06-10 | 5.339
2015-06-11 | 2015-06-11 | 8.756
2015-06-12 | 2015-06-12 | 4.553
2015-06-13 | 2015-06-13 | 4.498
2015-06-14 | 2015-06-14 | 10.831
2015-06-15 | 2015-06-15 | 4.829
2015-06-16 | 2015-06-16 | 13.816
2015-06-17 | 2015-06-17 | 9.244
2015-06-18 | 2015-06-18 | 9.198
2015-06-19 | 2015-06-19 | 10.314
2015-06-20 | 2015-06-20 | 9.219
2015-06-21 | 2015-06-21 | 4.591
2015-06-22 | 2015-06-22 | 4.706
2015-06-23 | 2015-06-23 | 83.157
2015-06-24 | 2015-06-24 | 120.538
2015-06-25 | 2015-06-25 | 14.379
2015-06-26 | 2015-06-26 | 9.368
2015-06-27 | 2015-06-27 | 9.38
2015-06-28 | 2015-06-28 | 4.682
2015-06-29 | 2015-06-29 | 4.692
2015-06-30 | 2015-06-30 | 4.678 | 416.483
2015-07-01 | 2015-07-01 | 9.304
2015-07-02 | 2015-07-02 | 4.722
2015-07-03 | 2015-07-03 | 4.663
2015-07-04 | 2015-07-04 | 9.285
2015-07-05 | 2015-07-05 | 4.668
2015-07-06 | 2015-07-06 | 4.679
2015-07-07 | 2015-07-07 | 9.382
2015-07-08 | 2015-07-08 | 4.663
2015-07-09 | 2015-07-09 | 15.155
2015-07-10 | 2015-07-10 | 9.257
2015-07-11 | 2015-07-11 | 4.643
2015-07-12 | 2015-07-12 | 9.228
2015-07-13 | 2015-07-13 | 4.75
2015-07-14 | 2015-07-14 | 4.663
2015-07-15 | 2015-07-15 | 9.29
2015-07-16 | 2015-07-16 | 4.633
2015-07-17 | 2015-07-17 | 4.642
2015-07-18 | 2015-07-18 | 4.662
2015-07-19 | 2015-07-19 | 4.689
2015-07-20 | 2015-07-20 | 9.45
2015-07-21 | 2015-07-21 | 4.668
2015-07-22 | 2015-07-22 | 4.693
2015-07-23 | 2015-07-23 | 4.609
2015-07-24 | 2015-07-24 | 9.291
2015-07-25 | 2015-07-25 | 11.073
2015-07-26 | 2015-07-26 | 8.578
2015-07-27 | 2015-07-27 | 16.661
2015-07-28 | 2015-07-28 | 9.326
2015-07-29 | 2015-07-29 | 9.236
2015-07-30 | 2015-07-30 | 19.926
2015-07-31 | 2015-07-31 | 4.932 | 239.421
2015-08-01 | 2015-08-01 | 9.291
2015-08-02 | 2015-08-02 | 4.643
2015-08-03 | 2015-08-03 | 9.617
2015-08-04 | 2015-08-04 | 4.622
2015-08-05 | 2015-08-05 | 9.24
2015-08-06 | 2015-08-06 | 4.713
2015-08-07 | 2015-08-07 | 4.642
2015-08-08 | 2015-08-08 | 9.294
2015-08-09 | 2015-08-09 | 4.633
2015-08-10 | 2015-08-10 | 4.697
2015-08-11 | 2015-08-11 | 9.39
2015-08-12 | 2015-08-12 | 4.727
2015-08-13 | 2015-08-13 | 9.353
2015-08-14 | 2015-08-14 | 4.674
2015-08-15 | 2015-08-15 | 4.638
2015-08-16 | 2015-08-16 | 9.201
2015-08-17 | 2015-08-17 | 4.769
2015-08-18 | 2015-08-18 | 4.615
2015-08-19 | 2015-08-19 | 22.172
2015-08-20 | 2015-08-20 | 12.928
2015-08-21 | 2015-08-21 | 9.458
2015-08-22 | 2015-08-22 | 7.35
2015-08-23 | 2015-08-23 | 6.589
2015-08-24 | 2015-08-24 | 4.808
2015-08-25 | 2015-08-25 | 14.042
2015-08-26 | 2015-08-26 | 4.653
2015-08-27 | 2015-08-27 | 9.258
2015-08-28 | 2015-08-28 | 4.718
2015-08-29 | 2015-08-29 | 9.195
2015-08-30 | 2015-08-30 | 4.661
2015-08-31 | 2015-08-31 | 9.865 | 236.456
2014-09-01 | 2014-09-01 | 9.29
2014-09-02 | 2014-09-02 | 9.546
2014-09-03 | 2014-09-03 | 4.889
2014-09-04 | 2014-09-04 | 9.274
2014-09-05 | 2014-09-05 | 21.131
2014-09-06 | 2014-09-06 | 14.149
2014-09-07 | 2014-09-07 | 13.047
2014-09-08 | 2014-09-08 | 9.033
2014-09-09 | 2014-09-09 | 10.483
2014-09-10 | 2014-09-10 | 4.504
2014-09-11 | 2014-09-11 | 4.774
2014-09-12 | 2014-09-12 | 9.236
2014-09-13 | 2014-09-13 | 4.675
2014-09-14 | 2014-09-14 | 9.259
2014-09-15 | 2014-09-15 | 9.245
2014-09-16 | 2014-09-16 | 9.243
2014-09-17 | 2014-09-17 | 9.381
2014-09-18 | 2014-09-18 | 4.682
2014-09-19 | 2014-09-19 | 4.548
2014-09-20 | 2014-09-20 | 9.184
2014-09-21 | 2014-09-21 | 4.755
2014-09-22 | 2014-09-22 | 9.279
2014-09-23 | 2014-09-23 | 9.312
2014-09-24 | 2014-09-24 | 9.008
2014-09-25 | 2014-09-25 | 32.082
2014-09-26 | 2014-09-26 | 9.433
2014-09-27 | 2014-09-27 | 9.158
2014-09-28 | 2014-09-28 | 9.394
2014-09-29 | 2014-09-29 | 4.71
2014-09-30 | 2014-09-30 | 9.256 | 285.96
2015-10-01 | 2015-10-01 | 4.674
2015-10-02 | 2015-10-02 | 9.269
2015-10-03 | 2015-10-03 | 4.646
2015-10-04 | 2015-10-04 | 4.602
2015-10-05 | 2015-10-05 | 9.396
2015-10-06 | 2015-10-06 | 9.199
2015-10-07 | 2015-10-07 | 58.337
2015-10-08 | 2015-10-08 | 14.367
2015-10-09 | 2015-10-09 | 13.895
2015-10-10 | 2015-10-10 | 9.539
2015-10-11 | 2015-10-11 | 190.694
2015-10-12 | 2015-10-12 | 60.041
2015-10-13 | 2015-10-13 | 28.823
2015-10-14 | 2015-10-14 | 139.09
2015-10-15 | 2015-10-15 | 270.765
2015-10-16 | 2015-10-16 | 147.039
2015-10-17 | 2015-10-17 | 31.577
2015-10-18 | 2015-10-18 | 14.409
2015-10-19 | 2015-10-19 | 76.029
2015-10-20 | 2015-10-20 | 37.405
2015-10-21 | 2015-10-21 | 14.352
2015-10-22 | 2015-10-22 | 14.432
2015-10-23 | 2015-10-23 | 19.29
2015-10-24 | 2015-10-24 | 14.309
2015-10-25 | 2015-10-25 | 14.326
2015-10-26 | 2015-10-26 | 14.338
2015-10-27 | 2015-10-27 | 14.172
2015-10-28 | 2015-10-28 | 11.664
2015-10-29 | 2015-10-29 | 12.35
2015-10-30 | 2015-10-30 | 14.476
2015-10-31 | 2015-10-31 | 14.358 | 1291.863
2015-11-01 | 2015-11-01 | 9.581
2015-11-02 | 2015-11-02 | 14.495
2015-11-03 | 2015-11-03 | 14.216
2015-11-04 | 2015-11-04 | 14.292
2015-11-05 | 2015-11-05 | 9.34
2015-11-06 | 2015-11-06 | 11.308
2015-11-07 | 2015-11-07 | 7.18
2015-11-08 | 2015-11-08 | 9.197
2015-11-09 | 2015-11-09 | 4.655
2015-11-10 | 2015-11-10 | 14.251
2015-11-11 | 2015-11-11 | 9.111
2015-11-12 | 2015-11-12 | 10.501
2015-11-13 | 2015-11-13 | 9.074
2015-11-14 | 2015-11-14 | 8.946
2015-11-15 | 2015-11-15 | 4.483
2015-11-16 | 2015-11-16 | 9.001
2015-11-17 | 2015-11-17 | 9.207
2015-11-18 | 2015-11-18 | 8.372
2015-11-19 | 2015-11-19 | 5.615
2015-11-20 | 2015-11-20 | 13.843
2015-11-21 | 2015-11-21 | 45.411
2015-11-22 | 2015-11-22 | 29.113
2015-11-23 | 2015-11-23 | 19
2015-11-24 | 2015-11-24 | 14.052
2015-11-25 | 2015-11-25 | 13.844
2015-11-26 | 2015-11-26 | 9.421
2015-11-27 | 2015-11-27 | 9.216
2015-11-28 | 2015-11-28 | 9.137
2015-11-29 | 2015-11-29 | 9.132
2015-11-30 | 2015-11-30 | 9.196 | 364.19
2015-12-01 | 2015-12-01 | 9.274
2015-12-02 | 2015-12-02 | 14.95
2015-12-03 | 2015-12-03 | 4.736
2015-12-04 | 2015-12-04 | 9.141
2015-12-05 | 2015-12-05 | 4.616
2015-12-06 | 2015-12-06 | 9.091
2015-12-07 | 2015-12-07 | 9.13
2015-12-08 | 2015-12-08 | 9.13
2015-12-09 | 2015-12-09 | 4.552
2015-12-10 | 2015-12-10 | 9.274
2015-12-11 | 2015-12-11 | 4.552
2015-12-12 | 2015-12-12 | 4.736
2015-12-13 | 2015-12-13 | 7.207
2015-12-14 | 2015-12-14 | 9.41
2015-12-15 | 2015-12-15 | 9.141
2015-12-16 | 2015-12-16 | 4.616
2015-12-17 | 2015-12-17 | 9.091
2015-12-18 | 2015-12-18 | 9.13
2015-12-19 | 2015-12-19 | 4.552
2015-12-20 | 2015-12-20 | 9.274
2015-12-21 | 2015-12-21 | 14.95
2015-12-22 | 2015-12-22 | 7.207
2015-12-23 | 2015-12-23 | 9.41
2015-12-24 | 2015-12-24 | 9.141
2015-12-25 | 2015-12-25 | 4.616
2015-12-26 | 2015-12-26 | 9.091
2015-12-27 | 2015-12-27 | 9.13
2015-12-28 | 2015-12-28 | 4.552
2015-12-29 | 2015-12-29 | 9.274
2015-12-30 | 2015-12-30 | 4.552
2015-12-31 | 2015-12-31 | 9.185 | 246.711
4319.478
Formulas:
Day / Dan = IF([Date / Datum]<>"",[Date / Datum],"")

## KČN
Ime KČN
ČRENŠOVCI
AJDOVŠČINA
DOBRNA
STARI TRG (LOŽ)
DOBROVO (VINSKA KLET)
CERKNO
JESENICE
KOČEVJE
KOPER
KRANJ (ZARICA)
METLIKA
MIRNA
DOLENJSKE TOPLICE
NOVO MESTO (LOČNA)
STRAŽA (SELA PRI STRAŽI)
POSTOJNA
PTUJ
DIVAČA
SEŽANA
MISLINJA
TOLMIN
TREBNJE
ŽALEC (KASAZE)
MURSKA SOBOTA
RADENCI
PIRAN
ROGAŠKA SLATINA
ČRNA NA KOROŠKEM
MOZIRJE
LENART
ŠENTILJ
ORMOŽ
ŠOŠTANJ (ŠALEŠKE DOLINE)
TERME ČATEŽ
BROD
ČRNUČE
MATENA
LJUBLJANA (ZALOG)
DOMŽALE-KAMNIK
MORAVSKE TOPLICE
LUKOVICA
RAČE
LUKAČEVCI
LITIJA
ŠKOFJA VAS
ILIRSKA BISTRICA
BOVEC
KOBARID
VIDEM
HRASTNIK
TURNIŠČE
ŠMARJEŠKE TOPLICE
LENDAVA
KIDRIČEVO
KOSTANJEVICA NA KRKI
DORNAVA
TABRE (KRANJSKA GORA)
BISTRICA
MARIBOR
LOVRENC NA POHORJU
CELJE
SLOVENSKA BISTRICA
PUCONCI
BREŽICE
DOL PRI LJUBLJANI
MEŽICA
TRBOVLJE
ZAGORJE OB SAVI
TRŽIČ
LJUTOMER
BRESTANICA
VIPAVA (AGROIND)
KANAL
RAZKRIŽJE
ROGLA
LAŠKO (STRENSKO)
RADOVLJICA
SLOVENJ GRADEC
SPODNJA IDRIJA
VELIKA POLANA
BLED
OBREŽJE
MELINCI (BELTINCI)
PALOMA SLADKOGORSKA
ŠMARJE PRI JELŠAH
KOZINA
GORIŠNICA
DOBROVNIK
MURSKI ČRNCI
KROPA
DRAVOGRAD
PREDDVOR
ŽUŽEMBERK
VIPAP
RADLJE OB DRAVI
SELNICA OB DRAVI
MUTA - VUZENICA
SEVNICA
ŠENTJUR
RAKEK
BOHINJSKA BISTRICA
ŽIRI
RETEČE
CERKNICA
RAVNE NA KOROŠKEM
SEMIČ
IDRIJA
ZREČE
VIPAVA
SREDIŠČE OB DRAVI
VOJNA VAS (ČRNOMELJ)
GORENJA VAS
SLOVENSKE KONJICE
GROSUPLJE
MARKOVCI
ŽELEZNIKI
LOGATEC
BOROVNICA
FORMIN
ŠENTJERNEJ
RIBNICA
PIVKA
GORNJA RADGONA
RADEČE
IVANČNA GORICA
SEČOVLJE
ŠKOFJA LOKA
VRHNIKA (TOJNICE)

## Izvajalci_JS
Naziv | Ulica | Št. pošte | pošta | davčna št. | kontaktna os. | tel. | fax | e-mail
ČISTA NARAVA, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.O.O. | TEŠANOVCI 20 | 9226 | MORAVSKE TOPLICE | 39046923 | Andrej Števančec | 02 538 16 10 | 02/ 538-16-13 | cista.narava@siol.net | 68
EKO-PARK D.O.O. LENDAVA | TRG LJUDSKE PRAVICE 5 | 9220 | LENDAVA | 87430401 | Stanko Gjekeš | 02 577 62 87 | 02 577 62 84 | stanko.gjerkes@eko-park.si | 188
GRADNJE STARŠE, JAVNO PODJETJE D.O.O. | STARŠE 93 | 2205 | STARŠE | 17124328 |  |  |  |  | 197
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE BREZOVICA D.O.O. | KAMNIK POD KRIMOM 6 | 1352 | PRESERJE | 22513434 | Janez Repar | 01 363 30 20 | 01 363 30 21 | jkp-brezovica@siol.net | 102
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD D.O.O. | MEŽA 143 | 2370 | DRAVOGRAD | 72013257 | Irena Petelin | 02 872 11 21 | 02 872 11 29 | komunala@jkp-dravograd.si | 18
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O. | CESTA NA KRKO 7 | 1290 | GROSUPLJE | 65119037 | Nejc Vesel | 01 78 88 924 GSM: 041 376 609 | 01 78 88 913, 01 78 61 389 | nejc.vesel@jkpg.si | 8
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE, D.O.O. | TESARSKA ULICA 10 | 1330 | KOČEVJE | 10626271 | Bojana Klepec | 01 89 52 395 GSM 041-556-339 | 01-895-1697 |  | 12
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA RIBNICA D.O.O. | GORIČA VAS 11 A | 1310 | RIBNICA | 81322496 | Metka Dobovšek Jerbič | 01/8359-086; 051/682-405 | 01/8360 650 | metka@komunala-ribnica.si | 9
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG D.O.O. | DOBJA VAS 187 | 2390 | RAVNE NA KOROŠKEM | 23002107 | Nataša Štern, Uroš Vrčkovnik, Olga Iglar | 02-870 57 57 (GSM 031 613 031), 02/822 39 63 | 02-870 57 50, 02/822 09 12 | n.stern@gmail.com, kp-log@siol.net | 23
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK D.O.O. | SAVSKA CESTA 34 | 1230 | DOMŽALE | 54471656 | Ingeborg Waschl | 01-721-2097;01-729-54-40 | 01-721-1664;01-729-54-50 | info@jkp.prodnik.si | 2
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI D.O.O. | MARIBORSKA CESTA 3 | 2360 | RADLJE OB DRAVI | 64562999 | ANDREJ PODLESNIK, inž | 02 88 71 105 | 02 887 13 17 | andrej.podlesnik@jkp-radlje.si | 14
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŠALOVCI D.O.O. | ŠALOVCI 162 | 9204 | ŠALOVCI | 15702138 |  |  |  |  | 154
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, D.O.O. | ULICA NADE CILENŠEK 5 | 3310 | ŽALEC | 94086362 | Florjana Završnik Semprimožnik | 03-713-6790 | 03-713-6796 | cn_kasaze@siol.net | 26
JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA KOMUNALA KOPER, D.O.O.-S.R.L. | ULICA 15. MAJA 4 | 6000 | KOPER | 32375204 | Danica Škerbec Turk | 05 66 33 816 | 05 66 33 830 | danica.skerbec@komunalakoper.si | 51
JAVNO PODJETJE KOMUNALA BREŽICE D.O.O. | CESTA PRVIH BORCEV 18 | 8250 | BREŽICE | 21101906 | Dejan Zofič |  |  |  | 199
JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA D.O.O. CERKNICA | NOTRANJSKA CESTA 44 | 1380 | CERKNICA | 77038037 | Nadja Kraševec | 01-709-79-13 | 01-709-31-75 | nadja.krasevec@komunala-cerknica.si | 11
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O. | BELOKRANJSKA CESTA 24 A | 8340 | ČRNOMELJ | 66111889 | PLANINC ZDENKA | 07 30 61 660 GSM 040-476-006 | 07/3061665 | zdenka.planinc@komunala-crnomelj.si | 57
JAVNO PODJETJE KOMUNALA D.O.O. MOZIRJE | PRAPROTNIKOVA ULICA 36 | 3330 | MOZIRJE | 25344650 | ANDREJ ERMENC, Branko Miklavžina | 03/83-93-654, 03 839 36 58 | 03 839 36 60 | komunala.mozirje@siol.net | 24
JAVNO PODJETJE KOMUNALA D.O.O. SEVNICA | NASELJE HEROJA MAROKA 17 | 8290 | SEVNICA | 90581121 | Polona Sirk | 07-816-47-24 | 07 81 64 711 | polona.sirk@komunala-sevnica.si | 56
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, D.O.O. | PREŠERNOVA ULICA 7 | 6250 | ILIRSKA BISTRICA | 37819127 | Kristjan Šestan | 05 71 10 680 | 05 71 10 672 | kristjan.sestan@kp-ilb.si | 49
JAVNO PODJETJE KOMUNALA IZOLA, D.O.O. – AZIENDA PUBBLICA KOMUNALA ISOLA, S.R.L. | INDUSTRIJSKA CESTA 8 | 6310 | IZOLA | 70981515 | Ernest Požar | 05 64 00 180 | 05 64 17 371 | komizola.si@siol.net | 47
JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO D.O.O. | PODŠMIHEL 1 E | 3270 | LAŠKO | 48279242 | Tomaž Novak | 03 734 44 00 | 03 734 44 20 | info@komunala-lasko.si | 112
JAVNO PODJETJE KOMUNALA RADEČE D.O.O. | TITOVA ULICA 107 | 1433 | RADEČE | 30080070 | Tomaž Knavs, kom.inž. | 03/5680 245 | 03/5680 242 | tajnistvo@komunala-radece.si | 55
JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC D.O.O. | PAMEČE 177 A | 2380 | SLOVENJ GRADEC | 53440978 | Jože Dvorjak | 02/881 20 20 | 02/881 20 11 | info@jkp-sg.si | 16
JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE D.O.O. | SAVINJSKA CESTA 11 A | 1420 | TRBOVLJE | 40870057 | Igor Vodišek | 03 56 53 139; 03 56 53 100 | 03 56 27 592 | igor.vodisek@komunala-trbovlje.si | 1
JAVNO PODJETJE KOMUNALA VODICE, D.O.O. | KOPITARJEV TRG 1 | 1217 | VODICE | 85158640 | Damjan Stanonik, univ.dipl.polit. | 01-8332500 | 01-8332509 | jp.komunala@vodice.si | 139
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE, D.O.O. | CESTA ZMAGE 57 | 1410 | ZAGORJE OB SAVI | 82253536 | Milan Fakin | 03 56 67 700 | 03 56 67 714 | milan.fakin@komunala-zagorje.si | 6
JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, D.O.O. | POT NA TOJNICE 40 | 1360 | VRHNIKA | 75879611 | Mojca Usenik Plečnik, ing. grad. | 041 760 398 | 01 755 20 13 | info@kpv.si, mojca.plecnik@kpv.si | 3
JAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA, D.O.O. | PONOVIŠKA CESTA 15 | 1270 | LITIJA | 84245956 |  | 01/8900010 | 01/8900020 |  | 10
JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O. | JERŠICE 3 | 6230 | POSTOJNA | 17322057 |  |  |  |  | 48
JAVNO PODJETJE OKOLJE PIRAN D.O.O. - AZIENDA PUBBLICA OKOLJE PIRANO S.R.L. | ARZE 1 B | 6330 | PIRAN | 73819174 | Danijela Kleva Švagelj | 05 617 50 44 | 05/61 75 015 | daniejela.svagelj@okoljepiran.si | 52
JAVNO PODJETJE PRLEKIJA D.O.O. | BABINSKA CESTA 2 A | 9240 | LJUTOMER | 34813144 | Barbara Zemljak | 02/585 82 40 | 02/585 82 48 | info@jp-prlekija.si | 186
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O. (LJUBLJANA) | VODOVODNA CESTA 90 | 1000 | LJUBLJANA | 64520463 | Mojca Vrbančič, Marjan Levstek, Cirila Bordon, | 5808219; 01-5808-201; 01 5808 211 | 5808305;01-5808-203 | cbordon@vo-ka.si;mlevstek@vo-ka.si | 13
JEKO-IN, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O., JESENICE | CESTA MARŠALA TITA 51 | 4270 | JESENICE | 67496717 | MATEJA KOŠIR; Jurij Dovžan | 04 58 10 480; 04-581-04-00 | 04 58 10 480; 04-581-04-20 | cistilna.jesenice@jeko-in.si | 36
JKP ŠENTJUR, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O. |  | 3230 | ŠENTJUR | 54691877 | Srečko Sitar, Tone Gradišnik, Tanšek Slavko | 03/747 16 20 | 03 747 16 37 | igor.gorjup@jkp-šentjur.si, igor.gorjup@bass.si | 27
JKP, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.O.O. SLOVENSKE KONJICE | CELJSKA CESTA 3 | 3210 | SLOVENSKE KONJICE | 85452360 | mag. Franc Dover (direktor) | 03 758 04 00 | 03 758 04 16 | edi.meglic@jkp-konjica.si | 21
KOMUNA, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE BELTINCI D.O.O. | MLADINSKA 2 | 9231 | BELTINCI | 32876858 | Janez Senica | 02/541 35 35 | 02/541 35 70 |  | 193
KOMUNALA D.O.O. (IDRIJA) |  | 5280 | IDRIJA | 13286218 | Mateja Rejc | 05 37 27 215 | 05 37 72 237 | mateja.rejc@komunala idrija.si | 45
KOMUNALA JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.O.O. GORNJI GRAD |  | 3342 | GORNJI GRAD | 43444954 | Zdenko Purnat | 03 838 30 10 | 03 838 30 11 | komunala.gornji-grad@siol.net | 29
KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE, D.O.O. |  | 4000 | KRANJ | 72495421 | Marko Margetič; Blaž Bajželj | 04 28 11 382, 04 28 11 383; 041 343 134 | 04 2811 381;04 280 9111 | margetic@komunala-kranj.si | 40
KOMUNALA METLIKA D.O.O. |  | 8330 | METLIKA | 38241528 | Anton Ogulin, Igor Vuksinič | 07/363 72 05, GSM 041-396-296; 041 656 242 | 07-363-7210 | ogulin@komunala-metlika.si | 58
KOMUNALA MEŽICA JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.O.O. | TRG SVOBODE 1 | 2392 | MEŽICA | 73310948 |  |  |  |  | 109
KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O. |  | 8000 | NOVO MESTO | 13503766 | Bernardka Cimrmančič | 07 39 32 750, 031 367 179 | 07 39 32 543 | bernardka.cimrmancic@komunala-nm.si | 60
KOMUNALA RADGONA, JAVNO PODJETJE D.O.O. |  | 9250 | GORNJA RADGONA | 69673195 | Anton Rožman | 02 564 48 06, 041 534 922 | 02 564 48 08 | anton.rozman@komunala-radgona.si | 141
KOMUNALA RADOVLJICA, JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNO DEJAVNOST, D.O.O. |  | 4240 | RADOVLJICA | 98605275 | Simona Šalej | 04 5370133, 04 5370111, 04 5370100 | 04 5370112, 04 5370140 | simona.salej@komunala-radovljica.si | 33
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA PODJETJE ZA KOMUNALNE IN DRUGE STORITVE D.O.O. |  | 2310 | SLOVENSKA BISTRICA | 32621213 | Jerneja Zorko | 02 80 55 419 | 02 80 55 410 | info@komunala-slb.si | 22
KOMUNALA TOLMIN JAVNO PODJETJE D.O.O. | POLJUBINJ 89 H | 5220 | TOLMIN | 97143499 | Antonija Panjan | 05 38 19 303 | 05 3881025 | antonija.panjan@komunala-tolmin.si | 41
KOMUNALA TREBNJE D.O.O. | GOLIEV TRG 9 | 8210 | TREBNJE | 96907436 |  | 07/34 81 278 GSM 041-648-747 | 07/34 81 282 | robert.pavlin@komunala-trebnje.si | 54
KOMUNALA TRŽIČ D.O.O. | MLAKA 6 | 4290 | TRŽIČ | 45105138 | Šerc Mateja | 04 597 13 04 | 04 597 13 20 | komunala@jpk-trzic.si,mateja.serc@komunala-trzic.s | 39
KOMUNALA VITANJE, JAVNO PODJETJE D.O.O. | GRAJSKI TRG 6 | 3205 | VITANJE | 85712990 |  |  |  |  | 125
KOMUNALA, JAVNO PODJETJE D.O.O. (MURSKA SOBOTA) | KOPALIŠKA ULICA 2 | 9000 | MURSKA SOBOTA | 61364576 | Mirko Šabjan | 02-521-3712 | 02-523-3440 | vasjab@komunala.si | 66
KOMUNALA, JAVNO PODJETJE, KRANJSKA GORA, D.O.O. | SPODNJE RUTE 50 | 4282 | GOZD MARTULJEK | 43632319 |  |  |  |  | 37
KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK D.D. | CANKARJEVA CESTA 11 | 1241 | KAMNIK | 96465883 | Janez Petek | 01-8391-731 | 01-8391-303 | janez.petek@kpk-kamnik.si | 7
KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC D.O.O. | TRŽAŠKA CESTA 27 | 1370 | LOGATEC | 88743926 | Rezka Mlakar | 01 7508119 GSM: 031-243-941 | 01 7508111 | rezka.mlakar@kp-logatec.si | 5
KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ D.O.O. | HARDEK 21 C | 2270 | ORMOŽ | 66338441 | g. Ludvik Hriberšek | 02/741 06 48, 02/741 06 40 | 02/741 06 50, 02 740 15 71 | odpadki@kp-ormoz.si | 15
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D. | PUHOVA ULICA 10 | 2250 | PTUJ | 65735676 | mag. Jernej Šömen, univ. dipl. inž. | 02 78 05 460 | 02 780 54 67, 02 780 54 62, 02/783 79 71 | jernej.soemen@komunala-ptuj.si | 19
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE D.O.O. | KOROŠKA CESTA 37 B | 3320 | VELENJE | 55713998 | Nataša Uranjek Ževart | 03 8989402; 041 637742 | 03 8989409 | natasa.uranjek@kp-velenje.si | 28
KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA D.O.O. AJDOVŠČINA | GORIŠKA CESTA 23 B | 5270 | AJDOVŠČINA | 68647336 | Barbara Štravs | 05 365 97 12 | 05 366 31 42 | barbara.stravs@ksda.si | 42
KOSTAK KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE D.D. | LESKOVŠKA CESTA 2 A | 8270 | KRŠKO | 82719241 | Samo Ban | 07 48 17 223 | 07-48-17-250 | samo.ban@kostak.si | 59
KRAŠKI VODOVOD SEŽANA, D.O.O. | BAZOVIŠKA CESTA 6 | 6210 | SEŽANA | 89997271 |  |  |  |  | 164
KSP HRASTNIK KOMUNALNO - STANOVANJSKO PODJETJE, D.D. | CESTA 3. JULIJA 7 | 1430 | HRASTNIK | 16477448 | Ernest Gričar | 03 564 23 10 | 03 564 40 00 | ernest.gricar@siol.net | 4
LOŠKA KOMUNALA, OSKRBA Z VODO IN PLINOM, D.D., ŠKOFJA LOKA | KIDRIČEVA CESTA 43 A | 4220 | ŠKOFJA LOKA | 93098448 | MOJCA MÜLLER, Dolenec Valerija | 051 334 853 | 04-5023-513 | mojca.muller@loska-komunala.si | 34
NI ZAVEZANCA |  |  |  |  | x | x |  |  | 79
NIGRAD D.D. | ZAGREBŠKA CESTA 30 | 2000 | MARIBOR | 71083715 | Dejan Tacer | 02 45 00 367 | 02 45 00 360 | dejan.tacer@nigrad.si | 20
OBČINA BLOKE - REŽIJSKI OBRAT | NOVA VAS 4 A | 1385 | NOVA VAS | 47254629 | Stane Jakopin | 01 70 98 922 | 01 70 98 840 | stane.jakopin@bloke.si | 107
OBČINA BOHINJ - REŽIJSKI OBRAT | TRIGLAVSKA CESTA 35 | 4264 | BOHINJSKA BISTRICA | 43302904 | CIRIL STRGAR | 04 577 01 52 | 04 577 01 55 | ciril.strgar@obcina.bohinj.si | 82
OBČINA CERKNO - REŽIJSKI OBRAT | BEVKOVA ULICA 9 | 5282 | CERKNO | 54677696 | Vanja Mavri Zajc | 05 37 34 648 | 05 37 34 649 | vanja.mavrizajc@cerkno.si | 46
OBČINA CERKVENJAK - REŽIJSKI OBRAT | CERKVENJAK 25 | 2236 | CERKVENJAK | 78110475 |  |  |  |  | 203
OBČINA ČRENŠOVCI - REŽIJSKI OBRAT | ULICA PREKMURSKE ČETE 20 | 9232 | ČRENŠOVCI | 23656484 | g. Robert Kustec, g. Stanko Lebar | 02 573-57-50 | 02 573-57-58 | obcina.crensovci@siol.net | 63
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM - REŽIJSKI OBRAT | CENTER 101 | 2393 | ČRNA NA KOROŠKEM | 44743548 | Mojca Dimnik, univ.dipl.inž.; Marjan Žagar | 02 87 04 817; 02 870 02 08; 02 870 48 10 | 02 87 04 821 | obcina.crna@netsi.net. | 17
OBČINA DOBJE - REŽIJSKI OBRAT | DOBJE PRI PLANINI 26 | 3224 | DOBJE PRI PLANINI | 22084665 |  |  |  |  | 116
OBČINA DOBROVNIK - REŽIJSKI OBRAT | DOBROVNIK 297 | 9223 | DOBROVNIK | 72637706 |  |  |  |  | 80
OBČINA DUPLEK - REŽIJSKI OBRAT | CESTA 4. JULIJA 106 | 2241 | SPODNJI DUPLEK | 41316819 |  |  |  |  | 200
OBČINA GORENJA VAS - POLJANE - REŽIJSKI OBRAT | POLJANSKA CESTA 87 | 4224 | GORENJA VAS | 63943026 | KRISTINA KNIFIC | 04 51 83 100 | 04-518-3101 | kristina.knific@obcina-gvp.si | 38
OBČINA GRAD - REŽIJSKI OBRAT | GRAD 172 | 9264 | GRAD | 70454540 |  |  |  |  | 115
OBČINA HODOŠ - REŽIJSKI OBRAT | HODOŠ 52 | 9205 | HODOŠ | 73790141 |  |  |  |  | 78
OBČINA IG - REŽIJSKI OBRAT | GOVEKARJEVA CESTA 6 | 1292 | IG | 47731206 |  |  |  |  | 179
OBČINA KANAL OB SOČI - REŽIJSKI OBRAT | TRG SVOBODE 23 | 5213 | KANAL | 88524671 | Vinko Medvešček | 05 39 81 208 | 05 39 81 223 | vinko.medvescek@obcina-kanal.si | 44
OBČINA KOBILJE - REŽIJSKI OBRAT | KOBILJE 35 | 9227 | KOBILJE | 47774720 | Boris Nemet | 02/ 579 92 20 | 02-579-9220 | obcina.kobilje@siol.net | 65
OBČINA KOMENDA - REŽIJSKI OBRAT | ZAJČEVA CESTA 23 | 1218 | KOMENDA | 22332570 |  |  |  |  | 126
OBČINA KUZMA - REŽIJSKI OBRAT | KUZMA 60 C | 9263 | KUZMA | 64854302 |  |  |  |  | 117
OBČINA LENART- REŽIJSKI OBRAT | TRG OSVOBODITVE 7 | 2230 | LENART V SLOVENSKIH GORICAH | 68458509 | Avgust Zavernik | 051 315 002 | 02 720 73 52 | avgust.zavernik@lenart.si | 85
OBČINA LOVRENC NA POHORJU - REŽIJSKI OBRAT | SPODNJI TRG 8 | 2344 | LOVRENC NA POHORJU | 11392657 |  |  |  |  | 140
OBČINA ODRANCI - REŽIJSKI OBRAT | PANONSKA ULICA 33 | 9233 | ODRANCI | 20765762 | Matija Kikel | 02-573-7176 | 02/ 577 34 86 | obcina.odranci@siol.net | 62
OBČINA OSILNICA - REŽIJSKI OBRAT | OSILNICA 11 | 1337 | OSILNICA | 27549887 | Sanda Žurga | 01-894-1505 (041-359-840) | 01-894-1505 | osbcina@osilnica.si | 75
OBČINA RAČE-FRAM - REŽIJSKI OBRAT | GRAJSKI TRG 14 | 2327 | RAČE | 85992046 | Samo Rajšp | 02/609-60-17 | 02/609-60-18 | samo.rajsp@race-fram.si | 176
OBČINA ROGAŠOVCI - REŽIJSKI OBRAT | ROGAŠOVCI 14 B | 9262 | ROGAŠOVCI | 61143707 |  |  |  |  | 198
OBČINA SOLČAVA - REŽIJSKI OBRAT | SOLČAVA 16 | 3335 | SOLČAVA | 78412447 |  |  |  |  | 178
OBČINA SVETA ANA - REŽIJSKI OBRAT | SV. ANA V SLOV. GORICAH 17 | 2233 | SV. ANA V SLOV. GORICAH | 59385081 |  |  |  |  | 204
OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH - REŽIJSKI OBRAT | MARIBORSKA CESTA1 | 2235 | SV. TROJICA V SLOV. GORICAH | 58878734 |  |  |  |  | 194
OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH - REŽIJSKI OBRAT | JUROVSKI DOL 70 B | 2223 | JUROVSKI DOL | 58481435 |  |  |  |  | 206
OBČINA TIŠINA - REŽIJSKI OBRAT | TIŠINA 4 | 9251 | TIŠINA | 43730361 |  |  |  |  | 73
OBČINA VELIKA POLANA - REŽIJSKI OBRAT | VELIKA POLANA 111 | 9225 | VELIKA POLANA | 35407727 |  |  |  |  | 124
OBČINA VELIKE LAŠČE - REŽIJSKI OBRAT | LEVSTIKOV TRG 1 | 1315 | VELIKE LAŠČE | 54849799 |  |  |  |  | 191
OBČINA ZREČE - REŽIJSKI OBRAT | CESTA NA ROGLO 13 B | 3214 | ZREČE | 35536519 | Štefan Posilovič | 03/757 17 03, 041 763 609 | 03/579 62 498 | stefan.posilovic@zrece.eu | 74
OBČINA ŽELEZNIKI - REŽIJSKI OBRAT | ČEŠNJICA 48 | 4228 | ŽELEZNIKI | 59920327 | Marko Demšar | 04 50 00 000 | 04 50 00 020 | marko.demsar@obcina.zelezniki.si | 81
OBČINA ŽIRI - REŽIJSKI OBRAT | LOŠKA CESTA 1 | 4226 | ŽIRI | 69533768 | ANDREJ POLJANŠEK, Franci Kranjc | 04-505-0700 | 04-510-5444 | obcina.ziri@obcina.ziri.si | 35
OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA D.O.O. | CELJSKA CESTA 12 | 3250 | ROGAŠKA SLATINA | 43438806 | mag. Franc Berk | 03-8121-419; 041 525 901 | 03-8121-415 | franc.berk@okp.si | 32
PINDŽA, JAVNO KOMUNALNO IN GOSTINSKO PODJETJE, D.O.O. | GORNJI PETROVCI 31 D | 9203 | PETROVCI | 96765089 | Anita Zakoč | 02 556 90 08 | 02 556 90 01 |  | 142
PÜNGRAD JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.O.O. | BODONCI 127 A | 9265 | BODONCI | 71583475 | Anton Lang | 02 549 60 26 | 02 549 60 27 | pungrad@siol.net | 114
SIM TRGOVSKO IN TURISTIČNO PODJETJE RADENCI D.O.O. | PANONSKA CESTA 29 | 9252 | RADENCI | 81710500 | Zlatko Mir | 02/520 37 59 ali 051/393 206 | 02/520 37 54 | info@simradenci.si | 76
VARAŠ DRUŽBA ZA KOMUNALNE STORITVE D.O.O. | ULICA ŠTEFANA KOVAČA 73 | 9224 | TURNIŠČE | 97308285 |  |  |  |  | 195
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D. | CESTA 25. JUNIJA 1 B | 5000 | NOVA GORICA | 91503027 | Darja Rijavec | 05 33 91 100 | 05 33 91 128 | darja.rijavec@vik-ng.si | 43
VODOVOD-KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE, D.O.O. (CELJE) | LAVA 2 A | 3000 | CELJE | 45804109 | Marko Planinšek, univ.dipl.inž.gradb. | 03 42 50 314 | 03 42 50 310 | marko.planinsek@vo-ka-celje.si | 31
VZDRŽEVANJE IN GRADNJE, JAVNO PODJETJE KIDRIČEVO | ULICA BORISA KRAIGHERJA 25 | 2325 | KIDRIČEVO | 26675714 | Andrej Intihar | 02/7990625; 041/326943 |  | andrej.intihar@kidricevo.si | 201
WTE WASSERTECHNIK GMBH PODRUŽNICA KRANJSKA GORA | KOLODVORSKA ULICA 1 B | 4280 | KRANJSKA GORA | 57713596 | g. Bizjak Robert | 04 588 50 70 | 04 588 50 71 | info@cd-shw.si | 108