## Prvi_list
POROČILO O OBRATOVALNEM MONITORINGU ZA KOMUNALNO ČISTILNO NAPRAVO
Nova Cerkev
Za leto 2015

## Drugi_list
Naslov: | Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za MALO KOMUNALNO ČISTILNO NAPRAVO NOVA CERKEV za leto 2015.
Evidenčna številka: | 6030101-16-012
Izvajalec: | Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za okolje in zdravje Celje Ipavčeva 18 3000 Celje
Naročnik: | Vodovod Kanalizacija Celje d.o.o. Lava 2a 3000 Celje
Odgovorna oseba izvajalca monitoringa: | Zora LEVAČIĆ, dr. med., spec.
Vodja kakovosti COZ: | mag. Marjan Sajko, univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Operativno vodenje in odgovorna oseba za izdelavo poročila: | Rok Tajnšek, dipl.san.inž.
Vzorčenje, meritve in izdelava poročila: | Vesna Terbovc Leon Žaberl Rok Tajnšek Iztok Kos Peter Pavlinec
Sodelavci: | Ksenija Bošnjak, univ.dipl.inž.kem.inž.
Matevž Gobec, univ.dipl.biokem. | Jerneja Antončič, univ.dipl.inž.kem.tehn.
Vodja enote za okolje Celje | Vodja oddelka za okolje in zdravje Celje

## Poročilo_1
POROČILO O MONITORINGU ODPADNIH VOD
OBČASNE ALI TRAJNE MERITVE ZA LETO | 2015
PODATKI O UPRAVLJALCU ČN
Naziv upravljavca: | Vodovod - kanalizacija Celje d.o.o.
Naslov upravljavca
Naselje: | Celje
Ulica: | Lava
Hišna številka: | 2A
Poštna številka: | 3000
Ime pošte: | Celje
Matična številka upravljavca: | 5914540
Identifikacijska številka za DDV: | 45804109
Šifra dejavnosti upravljavca: | 36000
Kontaktna oseba: | Urša Drugovič
telefon: | 03/427 76 50
fax: | 03/427 76 54
elektronski naslov: | ursa.drugovic@vo-ka-celje.si, cncelje@siol.net
PODATKI O IZVAJALCU MONITORINGA
Naziv izvajalca monitoringa: | NLZOH - COZ - OOZ Celje
Naslov izvajalca monitoringa
Naselje: | Celje
Ulica: | Ipavčeva
Hišna številka: | 18
Poštna številka: | 3000
Ime pošte: | Celje
Identifikacijska številka za DDV: | 17552303
Šifra dejavnosti izvajalca monitoringa: | 86909
Kontaktna oseba: | Matevž Gobec, univ.dipl.biokem.
telefon: | 03/42 51 167
fax: | 03/42 51 172
elektronski naslov: | matevz.gobec@nlzoh.si
PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD
Naziv izvajalca javne službe: | VODOVOD-KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE, D.O.O. (CELJE)
Naslov izvajalca javne službe
Naselje: | Celje
Ulica in hišna številka: | Lava 2a
Poštna številka: | 3000 | 104
Ime pošte: | Celje
Identifikacijska številka za DDV: | 45804109
Kontaktna oseba: | Urša Drugovič
telefon: | 03/427 76 50
fax: | 03/427 76 54
elektronski naslov: | ursa.drugovic@vo-ka-celje.si, cncelje@siol.net
PODATKI O DIGITALNEM PODPISNIKU
Obrazec digitalno podpisal (ime in priimek): | Vesna Terbovc
Serijska št. digitalnega potrdila podpisnika: | 3b 46 00 bd
V (Na): | Celju
Datum: | 2016-01-25
Ime in priimek zakonitega zastopnika | Ime in priimek zakonitega zastopnika
izvajalca monitoringa | upravljavca čistilne naprave
Zora LEVAČIĆ, dr. med., spec. DIREKTORICA | mag. Marko Cvikl, univ.dipl. inž.grad. DIREKTOR
Note on B3: Tu se vpisuje leto, v katerem se je monitoring izvajal.
Note on B5: Tu se vpiše naziv upravljavca ČN.
Note on B7: Tu se vpiše ime naselja iz naslova upravljavca, če ni enako imenu pošte.
Note on B8: Tu se vpiše ime ulice iz naslova upravljavca.
Note on B9: Tu se vpiše hišna številka iz naslova upravljavca.
Note on B10: Tu se vpiše številka pošte iz naslova upravljavca.
Note on B11: Tu se vpiše ime pošte iz naslova upravljavca.
Note on B12: Tu se vpiše matična številka upravljavca. Matična številka je 7 mestno celo število.
Note on B13: Tu se vpiše identifikacijska številka za DDV upravljavca. Identifikacijska številka je 8 mestno celo število.
Note on B14: Tu se vpiše šifra dejavnosti upravljavca.
Note on B15: Tu se vpiše ime kontaktne osebe upravljavca (tiste osebe, ki se pri upravljavcu ukvarja z odpadnimi vodami in monitoringom in na katero se je mogoče obrniti za nadaljnja pojasnila v zvezi z monitoringom).
Note on B16: Tu se vpiše telefonska številka kontaktne osebe upravljavca.
Note on B17: Tu se vpiše številka fax-a kontaktne osebe upravljavca.
Note on B18: Tu se vpiše elektronski naslov kontaktne osebe upravljavca.
Note on B21: Tu se vpiše naziv izvajalca monitoringa.
Note on B24: Tu se vpiše ime ulice iz naslova izvajalca monitoringa.
Note on B25: Tu se vpiše hišna številka iz naslova izvajalca monitoringa.
Note on B26: Tu se vpiše poštna številka iz naslova izvajalca monitoringa.
Note on B27: Tu se vpiše ime pošte iz naslova izvajalca monitoringa.
Note on B28: Tu se vpiše identifikacijska številka za DDV izvajalca monitoringa. Identifikacijska številka je 8 mestno celo število.
Note on B29: Vpiše se šifra dejavnosti izvajalca monitoringa.
Note on B30: Tu se vpiše ime kontaktne osebe pri izvajalcu monitoringa, na katero se je mogoče obrniti za dodatna pojasnila v zvezi z monitoringom.
Note on B31: Tu se vpiše telefonska številka kontaktne osebe izvajalca monitoringa.
Note on B32: Tu se vpiše številka fax-a kontaktne osebe izvajalca monitoringa.
Note on B33: Tu se vpiše elektronski naslov kontaktne osebe izvajalca monitoringa.
Note on B37: Tu se izbere izvajalca javne službe iz seznama izvajalcev.
Note on B23: Tu se vpiše ime naselja iz naslova izvajalca monitoringa, če ni enako imenu pošte.
Note on B39: Tu se vpiše ime naselja iz naslova izvajalca javne službe, če ni enako imenu pošte.
Note on B40: Tu se vpiše ime ulice iz naslova izvajalca javne službe.
Note on B41: Tu se vpiše številka pošte iz naslova izvajalca javne službe.
Note on B42: Tu se vpiše ime pošte iz naslova izvajalca javne službe.
Note on B43: Tu se vpiše identifikacijska številka za DDV izvajalca javne službe. Identifikacijska številka je 8 mestno celo število.
Note on B44: Tu se vpiše ime kontaktne osebe pri izvajalcu javne službe, na katero se je mogoče obrniti za dodatna pojasnila v zvezi s takso.
Note on B45: Tu se vpiše telefonska številka kontaktne osebe izvajalca javne službe.
Note on B46: Tu se vpiše številka fax-a kontaktne osebe izvajalca javne službe.
Note on B47: Tu se vpiše elektronski naslov kontaktne osebe izvajalca javne službe.

## Poročilo_2
1. Glavne tehnične značilnosti čistilne naprave
1.1 Opis tehnologije čiščenja (tehnološka shema procesa je obvezna priloga in se doda na list Priloge)
Čistilna naprava Nova Cerkev je zgrajena in locirana na levem bregu potoka Novaški graben pod naseljem Nova cerkev in je namenjena čiščenju komunalnih odpadnih vod, ki pritekajo po ločenem, delno pa po mešanem sistemu kanalizacije. Je mehansko-biološka čistilna naprava s podaljšano aeracijo in nizko stopnjo obremenitve aktivnega blata. Čistilna naprava je zgrajena za 1200 PE v gradbenem delu, hidromehansko pa je opremljena le ena linija za 600 PE. Tehnologija čiščenja obsega: - črpanje surove vode in mehansko predčiščenje - biološko čiščenje z aktivnim blatom z nizko obremenitvijo v dveh bioloških linijah z nitrifikacijo in denitrifikacijo - aerobna stabilizacija blata - dehidracija blata (na ČN Celje)
Surova odpadna voda gravitacijsko doteka v črpališče, od koder se črpa na mehansko čiščene grablje, preko peskolova in lovilca olj v izravnalni bazen. Le-ta omogoča konstantni pretok v biološko stopnjo in na ta način preprečuje vpliv spremenljivega hidravličnega pretoka. Odstranjeni trdni delci in naplavine, odvečni pesek in olja se odvažajo na odlagališče v skladu z veljavno zakonodajo. Iz lovilca olj doteka odpadna voda v razdelilno komoro, ki ima funkcijo delitve toka odpadne vode v dve vzporedni biološki liniji. Količina odpadne vode, ki presega dovoljen dotok v biološko stopnjo se po delitvi tokov odpadne vode preliva v izravnalni bazen. Biološko čiščenje z aktivnim blatom se sestoji iz selektorja, denitrifikacijskega bazena, aeracijskega bazena in končnega usedalnika. Biološko čiščena voda se preliva v iztočni kanal in od tod po odvodnem kanalu v potok Hudinja.
Odvečno blato se odvaža na dehidracijo na ČN Celje.
1.2 Objekti naprave in njihove prostornine
Črpališče - 1 bazen (3,5 m3), peskolov - 1 bazen (1,1 m3), lovilec olj - 1 bazen (11,0 m3), 1 bazen za odvečna olja (3,10 m3), 1 izravnalni bazen (17,60 m3), selektorji - 1 bazen (16,40 m3),1 denitrifikacijski bazen (37,70 m3), 1 aeracijski bazen (80,30 m3), naknadni usedalnik - 1 bazen (27,40 m3), 1 bazen za odvečno blato (56,44 m3)
1.3 Rekonstrukcija naprave
Naprava ni bila rekonstruirana.
1.4 Priključena naselja in deli naselij, priključene industrijske naprave in njihov delež v skupni letni količini čiščene odpadne vode
Priključena naselja in deli naselij: Nova Cerkev, Višnja vas.
Na čistilno napravo ni priključenih industrijskih naprav.
1.5 Opombe
Note on A8: Tu se vpiše kratek opis tehnologije čiščenja odpadnih vod in obdelave odvečnega blata.
Note on A20: Če je bila naprava rekonstruirana, se v to celico vpiše, kaj in kako je bilo rekonstruirano.
Note on A25: Če so na napravo priključeni industrijski onesnaževalci, se v to celico vpiše, katera podjetja so to in kakšen je njihov delež v skupni letni obremenitvi ČN.
Note on A29: Tu se vpišejo še drugi podatki ali okoliščine, pomembni za razumevanje delovanja naprave ali izvajanja monitoringa, pa vpis teh podatkov ali okoliščin ni predviden drugje v tem poročilu.
Note on A5: Tu se vpiše kratek opis tehnologije čiščenja odpadnih vod in obdelave odvečnega blata.
Note on A6: Tu se vpiše kratek opis tehnologije čiščenja odpadnih vod in obdelave odvečnega blata.
Note on A19: Če je bila naprava rekonstruirana, se v to celico vpiše, kaj in kako je bilo rekonstruirano.
Note on A26: Če so na napravo priključeni industrijski onesnaževalci, se v to celico vpiše, katera podjetja so to in kakšen je njihov delež v skupni letni obremenitvi ČN.
Note on A30: Tu se vpišejo še drugi podatki ali okoliščine, pomembni za razumevanje delovanja naprave ali izvajanja monitoringa, pa vpis teh podatkov ali okoliščin ni predviden drugje v tem poročilu.
Note on A31: Tu se vpišejo še drugi podatki ali okoliščine, pomembni za razumevanje delovanja naprave ali izvajanja monitoringa, pa vpis teh podatkov ali okoliščin ni predviden drugje v tem poročilu.
Note on A11: Tu se vpišejo glavni objekti v katerih poteka čiščenje odpadnih vod in obdelava odvečnega blata s pripadajočimi prostorninami (v oklepaju za imenom posameznega objekta).
Note on A12: Tu se vpišejo glavni objekti v katerih poteka čiščenje odpadnih vod in obdelava odvečnega blata s pripadajočimi prostorninami (v oklepaju za imenom posameznega objekta).
Note on A16: Tu se vpišejo glavni objekti v katerih poteka čiščenje odpadnih vod in obdelava odvečnega blata s pripadajočimi prostorninami (v oklepaju za imenom posameznega objekta).
Note on A4: Tu se vpiše kratek opis tehnologije čiščenja odpadnih vod in obdelave odvečnega blata.
Note on A3: Tu se vpiše kratek opis tehnologije čiščenja odpadnih vod in obdelave odvečnega blata.
Note on A7: Tu se vpiše kratek opis tehnologije čiščenja odpadnih vod in obdelave odvečnega blata.
Note on A15: Tu se vpišejo glavni objekti v katerih poteka čiščenje odpadnih vod in obdelava odvečnega blata s pripadajočimi prostorninami (v oklepaju za imenom posameznega objekta).
Note on A14: Tu se vpišejo glavni objekti v katerih poteka čiščenje odpadnih vod in obdelava odvečnega blata s pripadajočimi prostorninami (v oklepaju za imenom posameznega objekta).
Note on A13: Tu se vpišejo glavni objekti v katerih poteka čiščenje odpadnih vod in obdelava odvečnega blata s pripadajočimi prostorninami (v oklepaju za imenom posameznega objekta).
Note on A24: Če so na napravo priključeni industrijski onesnaževalci, se v to celico vpiše, katera podjetja so to in kakšen je njihov delež v skupni letni obremenitvi ČN.
Note on A23: Če so na napravo priključeni industrijski onesnaževalci, se v to celico vpiše, katera podjetja so to in kakšen je njihov delež v skupni letni obremenitvi ČN.

## Poročilo_3
2. Osnovni podatki o ČN
IME ČN: | Nova Cerkev
TIP NAPRAVE (komunalna/skupna): | komunalna
NASLOV ČN
Ulica: | Višnja vas
Hišna številka: | 17 B
Poštna številka: | 3203
Pošta: | Nova Cerkev
KONTAKTNA OSEBA (ime): | Urša Drugovič
telefon: | 03/427 76 50
fax: | 03/427 76 54
elektronski naslov: | ursa.drugovic@vo-ka-celje.si, cncelje@siol.net
Zmogljivost ČN (PE): | 600
Leto pričetka obratovanja: | 2005
Hidravlični zadrževalni čas:
REKONSTRUKCIJA
leto začetka obratovanja rekonstruirane naprave:
NASTALO BLATO PRED OBDELAVO |  | Bilanca blata
letna količina nastalega blata (m3): | 1116.667 | Skupno | Odvoz/ravnanje
povpr. suha snov nastalega blata (%): | 0.9% | 10.05 | 10.05
NASTALO BLATO PO OBDELAVI |  | bilanca blata se ne ujema
letna količina blata (tone SS): | 10.05 | Ta vrednost je produkt vrednosti v celicah B20 in B21 ob upoštevanju, da je 1 m3 nastalega blata enak eni toni.
povpr. suha snov v blatu po obdelavi (%): | 5% | Podatek pomeni informacijo do kolikšnega odstotka suhe snovi je bilo blato obdelano na KČN, če obdelave na KČN ni, pustite prazno.
dehidracija (DA/NE): | NE | Primer vnosa podatkov o količinah blata: Na KČN nastane 100 m3 neobdelanega blata (vpis v celico B20). V blatu je 3% suhe snovi (vpis v celico B21), kar ob predpostavki, da 1 m3 nastalega blata tehta 1 tono, predstavlja 3 tone suhe snovi (v celici B23 se izvrši avtomatski preračun, vendar podatek lahko korigiramo). Na KČN se blato dehidrira do 20% suhe snovi (vpis v celico B24). Dehidrirano blato se delno odvaža na sežig; 2 toni suhe snovi (vpis v celico B36) in delno na kompostiranje; 1 tona suhe snovi (vpis v celico B35).
izkoriščanje bioplina (DA/NE) | NE
količina bioplina (1000 m3):
ODVOZ NA DRUGO ČN
odvažanje na drugo ČN (tone SS): | 10.05
ime ČN na katero se blato odvaža: | CELJE
NADALJNJE RAVNANJE Z BLATOM
na odlagališča (tone SS):
ostanek na ČN (tone SS):
na kmetijske povšine (tone SS):
kompostirano in vnešeno na kmetijska zemljišča (tone SS):
odvažanje na sežig (tone SS):
drugo (tone SS):
ODPADNE SNOVI IZ GREZNIC
ali se sprejemajo (DA/NE) | NE
količina (m3):
izvor odpadnh snovi iz greznic: | se ne sprejemajo
PODROČJE, KI GA POKRIVA ČN
število priključ. prebivalcev na ČN: | 374
naselja, deli naselij: | Nova Cerkev, Višnja vas
Kanalizacijski sistem (mešan, ločen): | mešan, ločen
skupno število priključ. prebivalcev na kanalizacijski sistem: | 379
Izvor odpadnih vod: (javna k., industrija, farme...) | javna kanalizacija
Večji nepriključeni onesnaževalci: | jih ni
Količina čiščene vode v letu izvajanja monitoringa (1000 m3) | 71.7
Odvodnik (ime): | Hudinja
Gauss-Krüger koordinata iztoka
X: | 129033
Y: | 522505
Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure): | 6
Ali se izvajajo trajne meritve pretoka (DA/NE): | da
Število dni normalnega obratovanja v letu izvajanja monitoringa: | 365
Vrednotenje iztoka odpadne vode (člen uredbe in OVD): | 5 OVD
Predvideno leto prilagoditve obstoječe ČN:
Gauss-Krüger koordinata CENTROIDA čistilne naprave
X: | 129225
Y: | 522652
Gauss-Krüger koordinata merilnega mesta na IZTOKU
X: | 129222
Y: | 522659
Gauss-Krüger koordinata merilnega mesta na VTOKU
X: | 129225
Y: | 522645
Urejenost merilnega mesta (DA/NE)
Pojasilo glede neurejenosti merilnega mesta:
Iztok na občutljivo območje (evtrofikacija) (DA/NE): | NE
Iztok na občutljivo območje (kopalne vode) (DA/NE): | NE
Pojasnilo na kakšen način se ravna z blatom! (v primeru, da ste izponili rubriko "drugo" A37):
Note on B3: Tu se vpiše ime ČN.
Note on B4: Tu se vpiše tip ČN. ČN je skupna, če v celotni obremenitvi, ki prihaja na ČN, delež obremenitve industrijske odpadne vode ene ali več istovrstnih naprav presega 40% .
Note on B6: Tu se vpiše ime ulice iz naslova ČN.
Note on B7: Tu se vpiše hišna številka iz naslova ČN.
Note on B8: Tu se vpiše poštna številka iz naslova ČN.
Note on B9: Tu se vpiše ime pošte iz naslova ČN.
Note on B10: Tu se vpiše ime kontaktne osebe, na katero se je mogoče obrniti za dodatna pojasnila v zvezi z monitoringom, če ta oseba ni enaka kot kontaktna oseba upravljalca ČN.
Note on B11: Tu se vpiše telefonska številka kontaktne osebe.
Note on B12: Tu se vpiše številka faksa kontaktne osebe.
Note on B13: Tu se vpiše elektronski naslov kontaktne osebe.
Note on B14: Tu se vpiše projektirana zmogljivost ČN (v PE).
Note on B15: Tu se vpiše letnica pričetka poskusnega obratovanja.
Note on B16: Tu se vpiše PROJEKTIRANI hidravlični zadrževalni čas.
Note on B18: Če je bila naprava rekonstruirana, se v to celico vpiše letnica pričetka obratovanja rekonstruirane naprave.
Note on B20: Tu se vpiše, koliko odpadnega blata je nastalo na napravi v letu izvajanja monitoringa (podaja se v m3). Če se na napravi obdeluje tudi odpadno blato iz kakšne druge ČN, ali sprejema odpadne snovi iz greznic, mora biti v letni količini všteto tudi to blato.
Note on B21: Tu se vpiše, kolikšna je bila povprečna suha snov v nastalem blatu.
Note on B25: Tu se vpiše, ali se odpadno blato pred nadaljnim ravnanjem osušuje v napravah za dehidracijo (centrifuge, preše,…).
Note on B26: Tu se vpiše, ali tehnologija obdelave blata, ki se na napravi uporablja, vključuje tudi pridobivanje in izkoriščanje bioplina (za proizvodnjo toplote in/ali električne energije.
Note on B27: Če se bioplin izkorišča za pridobivanje energije, se v to celico vpiše količina bioplina, ki je bila pridobljena in izkoriščena v ta namen.
Note on B39: Tu se vpiše ali čistilna naprava sprejema odpadne snovi iz greznic. Po uredbi je to obveza za vse komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 10.000 PE.
Note on B40: Če se na napravi sprejemajo odpadne snovi iz greznic, se v to celico vpiše skupna količina vseh odpadnih snovi iz greznic, sprejetih na napravo v letu izvajanja monitoringa (v m3).
Note on B41: Če se na napravi sprejemajo odpadne snovi iz greznic se v to celico vpiše izvor pretežnega dela teh snovi, ki so bile sprejete na napravo v letu izvajanja monitoringa.
Note on B43: Tu se vpiše število prebivalcev, katerih komunalne odpadne vode se preko kanalizacijskega sistema in sprejema snovi iz nepretočnih greznic čistijo na napravi.
Note on B44: Tu se vpišejo vsa naselja ali njihovi deli, katerih komunalne odpadne vode se čistijo na napravi. Če se čistijo odpadne vode le dela naselja, se v oklepaju napiše tudi kolikšnega dela.
Note on B45: Tu se vpiše tip kanalizacijskega sistema preko katerega se zbira odpadna voda, ki se čisti na napravi.
Note on B47: Tu se vpiše kakšen je izvor pretežnega dela odpadnih vod, ki se čistijo na napravi.
Note on B48: Če so na območju, ki gravitira na ČN kakšni večji onesnaževalci, ki pa še niso priključeni na ČN, se v to celico vpiše, kateri onesnaževalci so to.
Note on B49: Tu se vpiše skupna količina odpadne vode, ki je bila čiščena na napravi v letu izvajanja monitoringa.
Note on B50: Tu se vpiše ime vodnega telesa, kamor se odpadna voda po čiščenju na napravi odvaja.
Note on B52: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva X koordinata mesta, kjer se čiščena odpadna voda izteka v vode. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo X koordinato v območju med 30844 in 193163.
Note on B53: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva Y koordinata mesta, kjer se čiščena odpadna voda izteka v vode. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo Y koordinato v območju med 375230 in 623035.
Note on B54: Vpiše se čas vzorčenja vzorca (v urah). Število 0 se vpiše v primeru odvzema trenutnega vzorca.
Note on B55: Tu se vpiše, ali se na napravi izvajajo trajne meritve pretoka. Trajne meritve količine odpadnih vod na iztoku komunalne ali skupne ČN so po obvezne pri napravah z zmogljivostjo čiščenja več kot 2.000 PE.
Note on B56: Tu se vpiše koliko dni, v letu izvajanja monitoringa, je naprava normalno obratovala . Če zaradi izjemnih hidravličnih preobremenitev, remonta ali drugih dogotkov, naprava določen čas ni čistila celotne količine odpadne vode, ki je pritekla na dotoku, se ta čas ne šteje v normalno obratovanje naprave (šteje se, da je v dnevih ko je bilo denimo le 2/3 dotočne odplake čiščeno na napravi, ostali del pa se je odvajal neposredno v iztok, naprava obratovala le 2/3 dneva). Število dni, vpisano v to celico, se upošteva pri izračunu letnega učinka čiščenja ČN.
Note on B57: Tu se vpiše člen, po katerem se vrednoti iztok čistilne naprave. Vrednotenje je mogoče po 5. ali 6. členu uredbe o emisiji snovi iz komunalnih ČN, ali 5. členu pri malih KČN. Če ima naprava OVD, se vpiše člen in OVD (5 OVD ali 6 OVD). V celico se vpiše le številka člena (5 ali 6) oziroma kratica (5 OVD oziroma 6 OVD).
Note on B58: Če naprava še ni prilagojena za doseganje predvidenih mejnih vrednosti in/ali učinkov čiščenja se v to celico vpiše leto, do katerega bo obstoječa naprava prilagojena zahtevam uredbe.
Note on B34: Tu se vpiše, koliko ton suhe snovi blata je bilo vnešeno na kmetijske površine.
Note on B35: V primeru, ko se blato kompostira in vnaša na kmetijska zemljišča, se v tej celici vpiše, koliko ton suhe snovi blata je bilo kompostirano in vnešeno na kmetijska zemljišča.
Note on B46: Tu se vpiše skupno število prebivalcev, ki so priključeni na kanalizacijski sistem. Štejejo se tudi vsi tisti prebivalci, ki so priključeni na kanalizacijski sistem, ne glede na to ali se kanalizacija (del kanalizacije) zaključi na ČN.
Note on B60: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva X koordinata centroida KČN. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo X koordinato v območju med 30844 in 193163.
Note on B63: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva X koordinata merilnega mesta na iztoku KČN. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo X koordinato v območju med 30844 in 193163.
Note on B66: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva X koordinata merilnega mesta dotoka odpadne vode na KČN. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo X koordinato v območju med 30844 in 193163.
Note on B61: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva Y koordinata mesta centroida KČN. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo Y koordinato v območju med 375230 in 623035.
Note on B64: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva Y koordinata merilnega mesta na iztoku KČN. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo Y koordinato v območju med 375230 in 623035.
Note on B67: Tu se vpiše Gauss-Krugerjeva Y koordinata merilnega mesta dotoka odpadne vode na KČN. Kraji v Sloveniji imajo Gauss-Krugerjevo Y koordinato v območju med 375230 in 623035.
Note on B70: Tu se vpiše, ali se čiščena odpadna voda iz čistilne naprave izteka na občutljivem območju, ki je po naši uredbi opredeljeno kot evtrofično območje.
Note on B71: Tu se vpiše, ali se čiščena odpadna voda iz čistilne naprave izteka na občutljivem območju, ki je po naši uredbi opredeljeno kot območje kopalnih voda.
Note on B32: Tu se vpiše, koliko ton suhe snovi blata je bilo odloženo na odlagališča.
Note on B23: Tu se vpiše, koliko odpadnega blata po obdelavi je nastalo v letu izvajanja monitoringa (podaja se v tonah suhe snovi). Količina se mora ujemati z vsoto količin pri nadaljnjem ravnanju z blatom oz. odvozom na drugo ČN.
Note on B24: Tu se vpiše, kolikšna je bila povprečna suha snov v nastalem blatu po obdelavi (podaja se v %).
Note on B33: Tu se vpiše, koliko ton suhe snovi blata je ostalo na ČN.
Note on B37: V primeru, ko se blato odvaža drugam (NE na odlagališče, kmetijska zemljišča, kompostiranje, drugo ČN ali sežig), se v to celico vpiše koliko ton suhe snovi blata je bilo odpeljanih na ta način, v celico B72 pa se navede pojasnilo za kakšen način ravnanja z blatom gre.
Note on B68: DA navedite v primeru, če je merilno mesto urejeno skladno z zahtevami prvega in drugega odstavka 14. člena Pravilnika. V nasprotnem primeru navedite NE in v spodnji celici podajte pojasnilo glede neurejenosti merilnega mesta.
Note on B69: Podajte pojasnilo glede neurejenosti merilnega mesta.
Note on B72: Če ste v celico B36 vpisali neko količino blata, v tej celici pojasnite za kakšen način ravnanja z blatom gre.
Note on B30: V primeru, ko se del ali vse blato odvaža na drugo ČN, se v tej celici vpiše ime ČN na katero se blato odvaža.
Note on B29: Tu se vpiše, koliko odpadnega blata po obdelavi je nastalo v letu izvajanja monitoringa (podaja se v tonah suhe snovi). Količina se mora ujemati z vsoto količin pri nadaljnjem ravnanju z blatom oz. odvozom na drugo ČN.
Note on B36: Tu se vpiše, koliko odpadnega blata po obdelavi je nastalo v letu izvajanja monitoringa (podaja se v tonah suhe snovi). Količina se mora ujemati z vsoto količin pri nadaljnjem ravnanju z blatom oz. odvozom na drugo ČN.

## Poročilo_4
3. Letna količina čiščene odpadne vode
V letu 2015 se je na čistilni napravi čistilo 71700 m3 odpadne vode.
4. Obseg in vrsta meritev in analiz
Na podlagi sklenjene pogodbe z upravljavcem čistilne naprave je obseg meritev večji kot je predviden s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni l. RS št. 94/14). Prav tako je večji tudi nabor parametrov kot je predviden z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni l. RS št. 98/07, 30/10). Na čistilni napravi smo izvajali 6-urne časovno proporciolnalne meritve. V okviru 4. odstavka 11. člena prej omenjenega Pravilnika meritev pretoka nismo izvajali, ker gre za malo komunalno čistilno napravo, pri kateri majhen pretok odpadne vode ne omogoča izvajanja meritev pretoka. Rezultate o količini odpadne vode podajamo iz števca trajnih meritev pretoka.
OPOMBA 1: Pri vzorčenju z dne 16.12.2015 ne podajamo meritev temperature na iztoku iz ČN, zaradi nepravilnega delovanja sonde v času meritev.
5. Mesto in čas vzorčenja in analiz
Vzorčili smo na vtoku in na iztoku iz čistilne naprave. Podatki o datumih in časih odvzemov so razvidni iz poglavja št. 8 Podatki o meritvah…. (list Poročilo 6).
OPOMBA: Na zahtevo upravljavca čistilne naprave smo namesto potrebnih dveh vzorčenj kot to določa Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni l. RS št. 94/14), izvedli 12 meritev, s časom vzorčenja 6 ur.
6. Pojasnilo v zvezi z upoštevanjem hidravličnega zadrževalnega časa (16. člen Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda)
Glede na 16. člen Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ul. RS št.: 94/14) hidravličnega zadrževalnega časa ni potrebno upoštevati, ker: - za malo komunalno čistilno napravo po omenjenem pravilniku ni določen 24-urni čas vzorčenja za pridobitev reprezentativnega vzorca odpadne vode, - kot pooblaščeni izvajalci obratovalnega monitoringa na podlagi poznavanja razmer na mali čistilni napravi nismo ugotovili, da bi zadrževalni čas bistveno vplival na rezultat izračuna učinka čiščenja.
7. Navedite letnico naslednjega monitoringa odpadnih voda
2016
Note on A19: Vnesite letnico naslednjega monitoringa. Pozor pri monitoringih, ki se izvajajo na dve oz. tri leta.

## Poročilo_5
11
7. UPORABLJENE MERILNE METODE
Zap. št. | Parameter | Meja zaznavnosti (LOD) | Meja določljivosti (LOQ) | Merilna metoda | Akreditirana metoda | Ime podizvajalca
1 | Temperatura |  |  | ISO 10523: 2008 | da | /
2 | pH |  |  | ISO 10523:2008 | da | /
3 | Nerazt. sn. (mg/l) | 1 | 2 | SIST ISO 11923:1998 modificiran | da | /
26 | Amonijev dušik (mg/l) | 0,5 | 1 | SIST ISO 5664:1996 | da | /
38 | KPK (mg/l) | 4 | 10 | ISO 15705:2002 | da | /
39 | BPK5 (mg/l) | 1 | 4 | ISO 5815-1:2003 | da | /
33 | Celotni fosfor (mg/l) | 0,04 | 0,08 | SIST EN ISO 6878:2004 poglavje 7, modificirano | da | /
60 | Celotni dušik (mg/l) | 1 | 2 | SIST EN 25663:1996, SIST EN ISO 10304-1:2009 | da | /
28 | Nitratni dušik (mg/l) | 0,25 | 0,5 | SIST EN ISO 10304-1:2009 | da | /
27 | Nitritni dušik * (mg/l) | 0,06 | 0,12 | SIST EN ISO 10304-1:2009 | da | /
61 | Kjeldahlov dušik (mg/l) | 1 | 2 | SIST EN 25663:1996 | da | /
4 | Used. sn. (ml/l) | 0,05 | 0,1 | DIN 38409-H9-2 :1980 | da | /

## Poročilo_6
Mejna vrednost za amonijev in celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12°C in več na iztoku aeracijskega bazena. V primeru nižje temperature se mejna vrednost za citirana parametra ne uporablja in se ju ne vrednoti.
8. Podatki o meritvah na vtoku in iztoku komunalne ali skupne čistilne naprave | [9 empty] | Nova Cerkev | [8 empty] | #N/A
Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure): |  |  |  | 6 | Skupna letna količina odpadne vode na ČN (1000 m3) | [6 empty] | 71.7
Ali se izvajajo trajne meritve pretoka: |  |  |  | da | Iztok ČN v (ime vodotoka): |  |  |  | Hudinja
Število dni obratovanja čistilne naprave (dni): |  |  |  | 365 | Velikost naprave (PE): |  |  | 600
Po katerem členu uredbe KČN se vrednoti iztok odpadne vode: | [5 empty] | 5 OVD
Zap. št. | Naziv |  | Mejna | [5 empty] | Št. vzorčenja | [6 empty] | Povprečna | Minim. | Maks. | Vsota | Pretok*konc.
param. | parametra |  | vrednost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | vrednost | vrednost | vrednost
identifikacija vzorca |  | vtok | / | 18 | 150 | 228 | 269 | 354 | 446 | 577 | 655 | 797 | 978 | 1005 | 1016 | / | / | / | / | /
identifikacija vzorca |  | iztok | / | 19 | 151 | 229 | 270 | 355 | 445 | 578 | 656 | 798 | 979 | 1006 | 1017 | / | / | / | / | /
| datum vzorč. | vtok | / | 13.01.15 | 23.03.15 | 23.04.15 | 11.05.15 | 08.06.15 | 15.07.15 | 01.09.15 | 21.09.15 | 02.11.15 | 16.12.15 | 22.12.15 | 28.12.15 | / | / | / | / | /
| (dd.mm.ll) | iztok | / | 13.01.15 | 23.03.15 | 23.04.15 | 11.05.15 | 08.06.15 | 15.07.15 | 01.09.15 | 21.09.15 | 02.11.15 | 16.12.15 | 22.12.15 | 28.12.15 | / | / | / | / | /
| čas pričetka vzor. | vtok | / | 20:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | / | / | / | / | /
| (hh:mm) | iztok | / | 20:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | / | / | / | / | /
200 | Količ. odpad. vode | vtok | / | [12 empty] | 37.0556 | / | / | / | /
| v času vzor. (m3) | iztok | / | 65.5 | 30.5 | 30.6 | 30 | 28.1 | 37.4 | 49.1 | 28.5 | 33.8 |  |  |  | 37.0556 | / | / | / | /
1 | Temperatura | vtok | / | 7.7 | 8.5 | 10.8 | 12.6 | 14.9 | 17.9 | 18.4 | 17.8 | 10.3 | 7.9 | 7.7 | 7.1 | 11.8 | 7.1 | 18.4 | 141.6 | 0
|  | iztok |  | 7.7 | 9.6 | 11.5 | 13.6 | 16 | 18.7 | 19 | 18.6 | 14.2 |  | 8.1 | 7.6 | 12.8327 | 7.6 | 19 | 144.6 | 4648.99
2 | pH | vtok | / | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.6833 | 7.4 | 8 | 92.2 | 0
|  | iztok |  | 7.7 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.1395 | 6.7 | 7.7 | 85.1 | 2363.16
3 | Neraztop. Sn. | vtok | / | 22 | 224 | 145 | 160 | 215 | 184 | 145 | 304 | 104 | 36 | 38 | 32 | 134.0833 | 22 | 304 | 1609 | 0
| (mg/l) | iztok |  | 6 | 2.6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4.4 | 2 | 4 | 2 | 3.8566 | 1 | 8 | 44 | 1455.52
26 | Amonijev dušik | vtok | / | 5.9 | 19.9 | 19.4 | 28.4 | 22.9 | 16.8 | 10.4 | 21.7 | 17.8 | 10 | 12.5 | 13.5 | 16.6 | 5.9 | 28.4 | 199.2 | 0
| (mg/l) | iztok |  | LOD | LOD | LOD | LOD | 1.3 | 1.1 | LOD | LOD | LOD | LOD | LOD | LOD | 0.23747 | 0 | 1.3 | 2.4 | 77.67
38 | KPK | vtok | / | 75 | 400 | 270 | 240 | 320 | 350 | 180 | 270 | 200 | 90 | 100 | 110 | 217.0833 | 75 | 400 | 2605 | 0
| (mg/l) | iztok | 150 | 15 | 15 | 13 | 18 | 19 | 15 | 18 | 18 | 15 | 12 | 12 | 14 | 15.2577 | 12 | 19 | 184 | 5376.5
| (%) | učinek |  | 80 | 96.25 | 95.1852 | 92.5 | 94.0625 | 95.7143 | 90 | 93.3333 | 92.5 | 86.6667 | 88 | 87.2727 | 92.3825 | 80 | 96.25
39 | BPK5 | vtok | / | 32 | 210 | 195 | 150 | 190 | 210 | 80 | 120 | 190 | 46 | 52 | 16 | 124.25 | 16 | 210 | 1491 | 0
| (mg/l) | iztok | 30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.8675 | 1 | 5 | 35.5 | 997.15
| (%) | učinek |  | 92.1875 | 97.619 | 98.7179 | 97.3333 | 97.8947 | 98.8095 | 96.875 | 97.9167 | 98.6842 | 94.5652 | 95.1923 | 84.375 | 97.4578 | 84.375 | 98.8095
33 | Celotni fosfor | vtok | / | 1 | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 0.97 | 4.6 | 2.4 | 3.8 | 3.2 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 2.7725 | 0.97 | 4.7 | 33.27 | 0
| (mg/l) | iztok |  | 0.73 | 2 | 2 | 2.2 | 1.7 | 2 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.5829 | 0.73 | 2.2 | 20.03 | 559.365
| (%) | učinek |  | 27 | 51.2195 | 51.2195 | 53.1915 | -75.2577 | 56.5217 | 29.1667 | 44.7368 | 46.875 | 0 | 17.6471 | 12.5 | 38.9866 | -75.2577 | 56.5217
60 | Celotni dušik | vtok | / | 12.9 | 33.4 | 33.9 | 39.5 | 36.6 | 30.2 | 20.3 | 32.4 | 26.4 | 17.8 | 19.6 | 17.9 | 26.7417 | 12.9 | 39.5 | 320.9 | 0
| (mg/l) | iztok |  | 8.2 | 7.8 | 8.6 | 12.8 | 8.3 | 7.9 | 11.2 | 10.9 | 12.7 | 9.8 | 11 | 11.5 | 9.9796 | 7.8 | 12.8 | 120.7 | 3240.68
| (%) | učinek |  | 36.4341 | 76.6467 | 74.6313 | 67.5949 | 77.3224 | 73.8411 | 44.8276 | 66.358 | 51.8939 | 44.9438 | 43.8776 | 35.7542 | 60.0418 | 35.7542 | 77.3224
28 | Nitratni dušik | vtok | / | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.77 | 0.8 | 0.5 | 0.57042 | 0.25 | 1.9 | 6.845 | 0
| (mg/l) | iztok |  | 8.2 | 7.78 | 8.6 | 12.8 | 8.3 | 7.9 | 8.1 | 10.9 | 12.7 | 9.6 | 11 | 11.2 | 9.5942 | 7.78 | 12.8 | 117.08 | 3087.86
27 | Nitritni dušik | vtok | / | 0.29 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10667 | 0.06 | 0.29 | 1.28 | 0
| (mg/l) | iztok |  | LOD | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.31 | 0.10928 | 0 | 0.31 | 1.29 | 24.12
61 | Kjeldahlov dušik | vtok | / | 10.7 | 33.4 | 33.9 | 39.5 | 36.6 | 30.2 | 20.3 | 32.4 | 26.4 | 17 | 18.8 | 17.9 | 26.425 | 10.7 | 39.5 | 317.1 | 0
| (mg/l) | iztok |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6767 | 1 | 3.1 | 19.6 | 578.81
4 | Usedljive sn. | vtok | / | 0.2 | 6 | 3 | 2.5 | 3 | 6.5 | 2 | 5.3 | 2.8 | 1.6 | 0.15 | 0.2 | 2.7708 | 0.15 | 6.5 | 33.25 | 0
| (ml/l) | iztok |  | 0.1 | LOD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | LOD | LOD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.068643 | 0 | 0.1 | 0.7 | 17.875

## Poročilo_7
Za izračun letnega povprečja čiščenja mora biti vnesen tudi podatek o številu dni obratovanja ČN (na listu Poročilo_3 celica B55)!
Letni povprečni učinek čiščenja ČN
Po KPK | 92.3825
Po BPK5 | 97.4578
Po celotnem fosforju | 38.9866
Po celotnem dušiku | 60.0418
9. Vrednotenje izmerjene emisije
9.1 Vrednotenje po 10. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (preseganje mejnih vrednosti)
Emisije snovi ali toplote v posamezni meritvi ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti odpadnih vod.
Uporabljena zakonodaja za oceno: - Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14), - Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št.64/12, 64/14), - Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) - 5. člen.
9.2 Vrednotenje po 11. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (ugotavljanje čezmerne obremenitve)
Mala komunalna čistilna naprava ne obramenjuje okolja čezmerno, ker od celotnega števila zaporednih meritev več kot 20% izmerjenih vrednosti katerega koli parametra ne presega predpisanih mejnih vrednosti odpadnih vod in nobena od izmerjenih vrednosti katerega koli parametra ne presega mejnih vrednosti za več kot 100%.
Uporabljena zakonodaja za oceno: - Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14), - Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št.64/12, 64/14), - Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) - 5. člen.
Mejna vrednost za amonijev in celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12°C in več na iztoku aeracijskega bazena. V primeru nižje temperature se mejna vrednost za citirana parametra ne uporablja in se ju ne vrednoti.
Note on A10: Napisati je treba številko Okoljevarstvenega dovoljenja, če ga naprava ima, ali Uredbo, po kateri se je izvajal obratovalni monitoring. Našteti je treba tudi vse parametre, ki so presegli mejne vrednosti.
Note on A13: Napisati je treba ali naprava čezmerno obremenjuje okolje in s katerimi parametri.

## Parametri
IDParameter | Ime | Izrazen | Enota
73 | 1,1,1 Trikloroetan* |  | mg/l
820 | 1,1,1-trikloro-22 bis (p-klorofenik) etan* |  | mg/l
98 | 1,1,2,2 - Tetrakloroetan* |  | mg/l
3009 | 1,1-Dikloroeten* |  | mg/l
112 | 1,2,3,4,5,6 - Heksaklorocikloheksan (HCH)* |  | mg/l
186 | 1,2,4-trimetilbenzen* |  | mg/l
72 | 1,2-Dikloroetan* |  | mg/l
187 | 1,3,5-trimetilbenzen* |  | mg/l
179 | 1,4-Dioksan* |  | mg/l
177 | 1-Butanol |  | mg/l
174 | 1-Propanol |  | mg/l
3012 | 2,4 DP (diklorprop)* |  | mg/l
178 | 2-Butanol |  | mg/l
197 | 2-butanon* |  | mg/l
175 | 2-Propanol |  | mg/l
222 | 4-(1,1,3,3-tetrametil butil) fenol dietoksilat* |  | mg/l
221 | 4-(1,1,3,3-tetrametil butil) fenol monoetoksilat* |  | mg/l
219 | 4-nonilfenol dietoksilat* |  | mg/l
218 | 4-nonilfenol monoetoksilat* |  | mg/l
220 | 4-nonilfenol* |  | mg/l
223 | 4-tert-oktilfenol* |  | mg/l
133 | Acenaften |  | mg/l
132 | Acenaftilen |  | mg/l
173 | Aceton |  | mg/l
198 | Acetonitril* |  | mg/l
43 | Adsorbljivi organski halogeni (AOX)* | Cl | mg/l
828 | Akrilamid* |  | mg/l
801 | Alaklor* |  | mg/l
86 | Aldrin* |  | mg/l
9 | Aluminij | Al | mg/l
1090 | Aluminij-faktor(g/t) | Al | g/t
26 | Amonijev dušik* | N | mg/l
50 | Antimon* | Sb | mg/l
136 | Antracen* |  | mg/l
1431 | AOX-faktor(g/t)* | AOX | g/t
1430 | AOX-faktor(kg/t)* | Cl | kg/t
10 | Arzen* | As | mg/l
1101 | Arzen-faktor(g/t)* | As | g/t
1100 | Arzen-faktor(kg/t)* | As | kg/t
803 | Atrazin* |  | mg/l
151 | Azbest |  | mg/l
11 | Baker* | Cu | mg/l
1112 | Baker-faktor(g/kg)* | Cu | g/kg
1111 | Baker-faktor(g/t)* | Cu | g/t
1113 | Baker-faktor(mg/m2)* | Cu | mg/m2
1110 | Baker-faktor(mg/t)* | Cu | mg/t
12 | Barij* | Ba | mg/l
3010 | Bentazon* |  | mg/l
420 | Benzen* |  | mg/l
139 | Benzo(a)antracen* |  | mg/l
141 | Benzo(a)piren* |  | mg/l
146 | Benzo(b)fluoronaten* |  | mg/l
142 | Benzo(g,h,i)perilen* |  | mg/l
140 | Benzo(k)fluoranten* |  | mg/l
51 | Berilij | Be | mg/l
39 | Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) | O2 | mg/l
7 | Biološka razgradljivost |  | %
188 | Bisfenol-A* |  | mg/l
8 | Bor* | B | mg/l
1080 | Bor-faktor(kg/t)* | B | kg/t
1391 | BPK5-faktor(g/t) | O2 | g/t
1390 | BPK5-faktor(kg/t) | O2 | kg/t
825 | Bromacil* |  | mg/l
827 | Bromat* |  | mg/l
170 | Bromirani difenileter (PBDE)* |  | mg/l
1420 | BTX-faktor(g/t)* |  | g/t
196 | Butilacetat* |  | mg/l
29 | Celotni cianid* | CN | mg/l
60 | Celotni dušik | N | mg/l
33 | Celotni fosfor | P | mg/l
1330 | Celotni fosfor-faktor(g/t) | P | g/t
1331 | Celotni fosfor-faktor(kg/t) | P | kg/t
25 | Celotni klor* | Cl2 | mg/l
17 | Celotni krom* | Cr | mg/l
1171 | Celotni krom-faktor(g/t)* | Cr | g/t
1170 | Celotni krom-faktor(mg/t)* | Cr | mg/t
1410 | Celotni ogljikovod.-faktor(g/t)* |  | g/t
41 | Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)* |  | mg/l
37 | Celotni organski ogljik (TOC) | C | mg/l
80 | Celotni pesticidi* |  | mg/l
1600 | Celotni vezani dušik-faktor(g/t) | N | g/t
1601 | Celotni vezani dušik-faktor(kg/t) | N | kg/t
30 | Cianid - prosti* | CN | mg/l
1300 | Cianid prosti-faktor(g/t)* | CN | g/t
13 | Cink* | Zn | mg/l
1132 | Cink-faktor(g/kg)* | Zn | g/kg
1131 | Cink-faktor(g/t)* | Zn | g/t
1133 | Cink-faktor(mg/m2)* | Zn | mg/m2
1130 | Cink-faktor(mg/t)* | Zn | mg/t
830 | Desetil-atrazin* |  | mg/l
206 | Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP)* |  | mg/l
143 | Dibenzo(a,h)antracen* |  | mg/l
189 | Dibutilftalat* |  | mg/l
121 | Dibutilkositrove spojine (Dibutilkositrov kation)* | DBT kation | mg/l
87 | Dieldrin* |  | mg/l
76 | Diklorometan* |  | mg/l
83 | Dikofol* |  | mg/l
150 | Dioksini in furani (PCDD/PCDF)* |  | mg/l
807 | Diuron* |  | mg/l
85 | Drini-vsota* |  | mg/l
61 | Dušik-Kjeldahl |  | mg/l
808 | Endosulfan* |  | mg/l
88 | Endrin* |  | mg/l
191 | Epiklorhidrin* |  | mg/l
217 | Escherichia coli |  | cfu/100 ml
172 | Etanol |  | mg/l
176 | Etilacetat |  | mg/l
183 | Etilbenzen* |  | mg/l
184 | Etilenoksid* |  | mg/l
135 | Fenantren* |  | mg/l
818 | Fenilureazni pesticidi* |  | mg/l
46 | Fenoli* | C6H5OH | mg/l
1460 | Fenoli-faktor(g/t)* | C6H5OH | g/t
838 | Fenotrin (sumitrin) |  | mg/l
821 | Fipronil* |  | mg/l
137 | Fluoranten* |  | mg/l
134 | Fluoren |  | mg/l
1310 | Fluorid(g/t)* | F | g/t
31 | Fluorid* | F | mg/l
180 | Formaldehid* |  | mg/l
63 | Fosfor-ortofosfatni | P | mg/l
813 | Glifosat* |  | mg/l
185 | Heksabromobifenil* |  | mg/l
111 | Heksaklorbenzen (HCB)* |  | mg/l
11110 | Heksaklorbenzen-faktor(g/t)* | HCB | g/t
75 | Heksakloro-1,3-Butadien* |  | mg/l
192 | Heksakloroetan* |  | mg/l
94 | Heptaklor* |  | mg/l
93 | Heptaklorepoksid |  | mg/l
64 | Hidrazin |  | mg/l
144 | Indeno(1,2,3-cd)piren* |  | mg/l
216 | Intestinalni enterokoki |  | cfu/100 ml
195 | Izobutil acetat* |  | mg/l
89 | Izodrin* |  | mg/l
809 | Izoproturon* |  | mg/l
78 | Izpihljivi org. halogeni-POX* |  | mg/l
14 | Kadmij* | Cd | mg/l
1142 | Kadmij-faktor(g/t)* | Cd | g/t
1140 | Kadmij-faktor(kg/t)* | Cd | kg/t
1141 | Kadmij-faktor(mg/t)* | Cd | mg/t
48 | Kalij | K | mg/l
224 | Kaprolaktam |  | mg/l
38 | Kemijska potreba po kisiku (KPK) | O2 | mg/l
24 | Klor - prosti* | Cl2 | mg/l
95 | Klordan* |  | mg/l
96 | Klordekon* |  | mg/l
805 | Klorfenvinfos* |  | mg/l
1320 | Klorid(kg/t) | Cl | kg/t
32 | Kloridi | Cl | mg/l
110 | Kloroalkani (C10-C13)* |  | mg/l
90 | Klorobenzeni* |  | mg/l
812 | Klorotoluron (+ Desmetil klorotoluron)* |  | mg/l
806 | Klorpirifos* |  | mg/l
15 | Kobalt* | Co | mg/l
12000 | količina odp. vode-faktor(m3/t) | Q | m3/t
200 | Količina odpadne vode |  | m3
12003 | Količina odpadne vode(1000 m3) | Q | 1000 m3
211 | Koliformne bakterije fekalnega izvora |  | Število v 100 ml
16 | Kositer* | Sn | mg/l
1381 | KPK-faktor(g/t) | O2 | g/t
1380 | KPK-faktor(kg/t) | O2 | kg/t
18 | Krom-šestvalentni* | Cr | mg/l
1181 | Krom-šestvalentni-faktor(g/t)* | Cr | g/t
422 | Ksilen* |  | mg/l
91 | Kvintozen* |  | mg/l
42 | Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX)* |  | mg/l
44 | Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki (LKCH)* | Cl | mg/l
113 | Lindan* |  | mg/l
193 | Linearni alkilbenzen sulfonati - LAS (C10-C13)* |  | mg/l
3000 | m,p-Ksilen* |  | mg/l
52 | Mangan | Mn | mg/l
3011 | MCPP (mekoprop)* |  | mg/l
1012 | Mejni emisijski delež oddane toplote
833 | Metamitron* |  | mg/l
171 | Metanol |  | mg/l
832 | Metazaklor* |  | mg/l
802 | Metolaklor* |  | mg/l
826 | Metribuzin vsota* |  | mg/l
97 | Mireks* |  | mg/l
53 | Molibden* | Mo | mg/l
1530 | Molibden-faktor(g/t)* | Mo | g/t
839 | N, N-dietil-m toluamid
131 | Naftalen* |  | mg/l
1030 | Nerazt. snovi-faktor (kg/t) |  | kg/t
1031 | Nerazt. snovi-faktor(g/t) |  | g/t
3 | Neraztopljene snovi |  | mg/l
194 | N-heksan* |  | mg/l
19 | Nikelj* | Ni | mg/l
1191 | Nikelj-faktor(g/t)* | Ni | g/t
1190 | Nikelj-faktor(mg/t)* | Ni | mg/t
28 | Nitratni dušik | N | mg/l
27 | Nitritni dušik* | N | mg/l
213 | Nonilfenol in nonilfenol etoksilati* |  | mg/l
207 | Nonilfenol* |  | mg/l
500 | Obarvanost pri 436 nm | SAK | m-1
501 | Obarvanost pri 525 nm | SAK | m-1
502 | Obarvanost pri 620 nm | SAK | m-1
3001 | o-Ksilen* |  | mg/l
208 | Oktilfenol* |  | mg/l
214 | Oktilfenoli in oktilfenol etoksilati* |  | mg/l
817 | Organoklorni pesticidi - vsota* |  | mg/l
120 | Organokositrove spojine* | Sn | mg/l
65 | Organski dušik |  | mg/l
822 | para-para DDT* |  | mg/l
103 | PCB-101* |  | mg/l
108 | PCB-118* |  | mg/l
104 | PCB-138* |  | mg/l
105 | PCB-153* |  | mg/l
106 | PCB-180* |  | mg/l
107 | PCB-194* |  | mg/l
101 | PCB-28* |  | mg/l
102 | PCB-52* |  | mg/l
814 | Pendimetalin* |  | mg/l
209 | Pentaklorobenzen* |  | mg/l
205 | Pentaklorofenol (PCP)* |  | mg/l
834 | Permetrin |  | mg/l
824 | Pesticidi fenilurea* |  | mg/l
829 | Pesticidi fenilurea, bromacil, metribuzin - vsota* |  | mg/l
1020 | pH-delež vrednosti izven območja MDK(%)* |  | %
2 | pH-vrednost
835 | Piperonil butoksid |  | mg/l
138 | Piren |  | mg/l
837 | Piretrini-vsota |  | mg/l
45 | Polarna organska topila |  | mg/l
11300 | Polic. arom. oglj. PAO-faktor(g/t)* |  | g/t
130 | Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH)* |  | mg/l
100 | Poliklorirani bifenili (PCB)* |  | mg/l
12006 | Pretok (l/s) |  | l/s
12005 | Prevodnost(μS/cm) |  | μS/cm
99 | Prometrin* |  | mg/l
54 | Selen | Se | mg/l
12002 | shranjevanje vzorcev
804 | Simazin* |  | mg/l
210 | Skupne koliformne bakterije |  | Število v 100 ml
815 | S-metolaklor* |  | mg/l
20 | Srebro* | Ag | mg/l
1200 | Srebro-faktor(g/kg)* | Ag | g/kg
1201 | Srebro-faktor(mg/m2)* | Ag | mg/m2
423 | Stiren* |  | mg/l
212 | Streptokoki fekalnega izvora |  | Število v 100 ml
12004 | Strokovna ocena
6 | Strupenost za vodne bolhe | SD
34 | Sulfat | SO4 | mg/l
35 | Sulfid | S | mg/l
1350 | Sulfid-faktor(g/t) | S | mg/t
36 | Sulfit | SO3 | mg/l
1360 | Sulfit-faktor(g/t) | SO3 | g/t
21 | Svinec* | Pb | mg/l
1212 | Svinec-faktor(g/t)* | Pb | g/t
1210 | Svinec-faktor(kg/t)* | Pb | kg/t
1211 | Svinec-faktor(mg/t)* | Pb | mg/t
55 | Talij* | Tl | mg/l
92 | Teknazen* |  | mg/l
56 | Telur | Te | mg/l
1 | Temperatura |  | oC
1011 | Temperatura-delež vrednosti izven območja MDK(%) |  | %
1010 | Temperatura-zvišanje (oC) |  | oC
470 | Tenzidi-anionski |  | mg/l
472 | Tenzidi-kationski |  | mg/l
471 | Tenzidi-neionski |  | mg/l
816 | Terbutilazin* |  | mg/l
831 | Terbutrin* |  | mg/l
74 | Tetrakloroeten* |  | mg/l
70 | Tetraklorometan* |  | mg/l
836 | Tetrametrin |  | mg/l
40 | Težkohlapne lipofilne snovi (maščobe, mineralna olja …) |  | mg/l
57 | Titan | Ti | mg/l
1370 | TOC-faktor(kg/t) | C | kg/t
811 | Toksafen* |  | mg/l
421 | Toluen* |  | mg/l
823 | Triazinski pesticidi in metaboliti - vsota* |  | mg/l
819 | Triazinski pesticidi* |  | mg/l
124 | Tributilkositrove spojine (Tributilkositrov kation)* | TBT kation | mg/l
129 | Trifenilkositrove spojine (Trifenilkositrov kation)* | TPT kation | mg/l
125 | Trifenilkositrove spojine* | Sn | mg/l
810 | Trifluralin* |  | mg/l
77 | Triklorobenzen * |  | mg/l
79 | Trikloroeten* |  | mg/l
71 | Triklorometan* |  | mg/l
204 | Učinek čiščenja po BPK5 | %BPK5 | %
203 | Učinek čiščenja po KPK | %KPK | %
201 | Učinek čiščenja po N | %N | %
202 | Učinek čiščenja po P | %P | %
215 | Učinek čiščenja po TOC | %TOC | %
4 | Usedljive snovi |  | ml/l
58 | Vanadij* | V | mg/l
1580 | Vanadij-faktor(mg/t)* | V | mg/t
181 | Vinil klorid* |  | mg/l
59 | Volfram* | W | mg/l
1590 | Volfram-faktor(g/t)* | W | g/t
1620 | Vsota amon., nitra. in nitri. N-faktor(g/t) | N | g/t
62 | Vsota amonijevega, nitritnega in nitratnega dušika | N | mg/l
47 | Vsota anionskih in neionskih tenzidov |  | mg/l
145 | Vsota Benzo(b)fluoronatena in Benzo(k)fluoronatena* |  | mg/l
82 | vsota DDT* |  | mg/l
148 | Vsota Indeno(1,2,3-cd)pirena in Benzo(ghi)perilena* |  | mg/l
12001 | vzorčenje
22 | Železo | Fe | mg/l
1220 | Železo-faktor(g/t) | Fe | g/t
23 | Živo srebro* | Hg | mg/l
1231 | Živo srebro-faktor(g/t)* | Hg | g/t
1232 | Živo srebro-faktor(kg/t)* | Hg | kg/t
1230 | Živo srebro-faktor(mg/t)* | Hg | mg/t

## Priloge
10. Priloge
Priloga 1: Tehnološka shema ČN Nova Cerkev

## Trajne meritve
Date / Datum | Day / Dan | Q dnevni
Type / Vrsta |  | Online / On-line
Unit / Enota |  | m³/dan | m3/mesec |  | m3/d | m3/d | m3/d | m3/teden
Number / Številka |  | 3 | sum | teden | povpr. | min. | max. | sum
2015-01-01 | 2015-01-01 | 154.9181 |  | 1 | 195.9264 | 154.9181 | 254.8552 | 1371.4851
2015-01-02 | 2015-01-02 | 164.9346 |  | 2 | 239.3959 | 179.0369 | 263.4369 | 1675.7712
2015-01-03 | 2015-01-03 | 176.0205 |  | 3 | 246.7581 | 207.5552 | 256.7519 | 1727.3066
2015-01-04 | 2015-01-04 | 215.8746 |  | 4 | 255.4839 | 247.905 | 260.748 | 1788.3875
2015-01-05 | 2015-01-05 | 254.8552 |  | 5 | 255.8018 | 205.0386 | 270.8308 | 1790.6125
2015-01-06 | 2015-01-06 | 211.9028 |  | 6 | 259.5119 | 240.3452 | 264.9314 | 1816.5835
2015-01-07 | 2015-01-07 | 192.9792 |  | 7 | 239.7616 | 180.3421 | 260.2424 | 1678.3314
2015-01-08 | 2015-01-08 | 179.0369 |  | 8 | 216.4838 | 175.077 | 257.7267 | 1515.3868
2015-01-09 | 2015-01-09 | 200.1952 |  | 9 | 245.5484 | 213.6738 | 256.1234 | 1718.8391
2015-01-10 | 2015-01-10 | 263.4369 |  | 10 | 162.2844 | 144.162 | 176.7021 | 1135.9905
2015-01-11 | 2015-01-11 | 255.9766 |  | 11 | 135.3229 | 126.1459 | 147.952 | 947.2602
2015-01-12 | 2015-01-12 | 252.8583 |  | 12 | 134.332 | 114.4384 | 173.9936 | 940.324
2015-01-13 | 2015-01-13 | 263.0723 |  | 13 | 217.0836 | 157.1449 | 258.2645 | 1519.5849
2015-01-14 | 2015-01-14 | 261.1951 |  | 14 | 134.4462 | 114.4384 | 161.5145 | 941.1236
2015-01-15 | 2015-01-15 | 253.2161 |  | 15 | 136.3766 | 119.6775 | 158.0184 | 954.6362
2015-01-16 | 2015-01-16 | 256.7196 |  | 16 | 162.0105 | 124.9106 | 229.9749 | 1134.0736
2015-01-17 | 2015-01-17 | 256.5162 |  | 17 | 156.0449 | 122.5299 | 223.5264 | 1092.3145
2015-01-18 | 2015-01-18 | 256.7519 |  | 18 | 163.4911 | 120.8368 | 248.5627 | 1144.4379
2015-01-19 | 2015-01-19 | 252.6204 |  | 19 | 124.5876 | 97.1139 | 150.5725 | 872.1135
2015-01-20 | 2015-01-20 | 243.9272 |  | 20 | 161.8729 | 107.1344 | 254.3175 | 1133.1101
2015-01-21 | 2015-01-21 | 207.5552 |  | 21 | 257.9638 | 254.5753 | 260.5204 | 1805.7469
2015-01-22 | 2015-01-22 | 247.905 |  | 22 | 160.3831 | 126.3518 | 236.0495 | 1122.6818
2015-01-23 | 2015-01-23 | 260.748 |  | 23 | 137.8418 | 112.4175 | 236.6112 | 964.8925
2015-01-24 | 2015-01-24 | 255.5028 |  | 24 | 156.3171 | 118.2003 | 232.7873 | 1094.2194
2015-01-25 | 2015-01-25 | 253.1781 |  | 25 | 187.4885 | 114.8301 | 259.048 | 1312.4196
2015-01-26 | 2015-01-26 | 258.4337 |  | 26 | 217.223 | 142.7048 | 255.4888 | 1520.5611
2015-01-27 | 2015-01-27 | 255.157 |  | 27 | 140.4978 | 132.0447 | 155.9256 | 983.4843
2015-01-28 | 2015-01-28 | 257.4629 |  | 28 | 170.3636 | 137.8435 | 247.855 | 1192.5454
2015-01-29 | 2015-01-29 | 205.0386 |  | 29 | 145.218 | 131.8848 | 159.4316 | 1016.5262
2015-01-30 | 2015-01-30 | 265.1549 |  | 30 | 220.7605 | 140.8539 | 252.9602 | 1545.3235
2015-01-31 | 2015-01-31 | 260.7318 | 7293.8758 | 31 | 227.2986 | 171.3411 | 257.8617 | 1591.0905
2015-02-01 | 2015-02-01 | 270.8308 |  | 32 | 166.4338 | 160.0313 | 173.4979 | 1165.0365
2015-02-02 | 2015-02-02 | 262.9595 |  | 33 | 210.158 | 163.1536 | 254.4094 | 1471.1063
2015-02-03 | 2015-02-03 | 265.2254 |  | 34 | 238.5276 | 211.457 | 260.0249 | 1669.6935
2015-02-04 | 2015-02-04 | 260.6714 |  | 35 | 203.8364 | 193.409 | 239.4057 | 1426.8546
2015-02-05 | 2015-02-05 | 264.2385 |  | 36 | 237.019 | 188.7655 | 257.0177 | 1659.1327
2015-02-06 | 2015-02-06 | 264.9314 |  | 37 | 118.0338 | 107.3363 | 130.1377 | 826.2367
2015-02-07 | 2015-02-07 | 263.2274 |  | 38 | 128.5983 | 105.6472 | 174.6613 | 900.1881
2015-02-08 | 2015-02-08 | 264.6917 |  | 39 | 205.8043 | 127.1614 | 265.4228 | 1440.6299
2015-02-09 | 2015-02-09 | 259.185 |  | 40 | 167.4685 | 116.7991 | 257.6643 | 1172.2792
2015-02-10 | 2015-02-10 | 240.3452 |  | 41 | 260.7439 | 255.4848 | 265.2597 | 1825.2074
2015-02-11 | 2015-02-11 | 259.9644 |  | 42 | 264.6452 | 251.9328 | 271.705 | 1852.5163
2015-02-12 | 2015-02-12 | 257.628 |  | 43 | 222.1731 | 157.7526 | 268.291 | 1555.2116
2015-02-13 | 2015-02-13 | 260.2424 |  | 44 | 146.754 | 135.0091 | 162.9017 | 1027.2783
2015-02-14 | 2015-02-14 | 258.4377 |  | 45 | 131.553 | 122.37 | 144.6718 | 920.8707
2015-02-15 | 2015-02-15 | 255.0711 |  | 46 | 127.5766 | 115.6517 | 136.7561 | 893.036
2015-02-16 | 2015-02-16 | 250.2297 |  | 47 | 216.173 | 123.2135 | 259.1628 | 1513.211
2015-02-17 | 2015-02-17 | 216.3803 |  | 48 | 258.0738 | 254.5254 | 259.7348 | 1806.5168
2015-02-18 | 2015-02-18 | 180.3421 |  | 49 | 259.7219 | 257.8657 | 264.7662 | 1818.0532
2015-02-19 | 2015-02-19 | 175.077 |  | 50 | 262.3702 | 261.0259 | 263.451 | 1836.5915
2015-02-20 | 2015-02-20 | 177.2279 |  | 51 | 260.9045 | 258.5827 | 264.7098 | 1826.3314
2015-02-21 | 2015-02-21 | 176.918 |  | 52 | 259.1323 | 253.33 | 262.3593 | 1813.9264
2015-02-22 | 2015-02-22 | 215.155 |  | 53 | 24059.9705 | 196.5075 | 71725.2381 | 72179.9114
2015-02-23 | 2015-02-23 | 257.7267
2015-02-24 | 2015-02-24 | 256.6451
2015-02-25 | 2015-02-25 | 256.6371
2015-02-26 | 2015-02-26 | 242.0902
2015-02-27 | 2015-02-27 | 252.3066
2015-02-28 | 2015-02-28 | 250.3097 | 6814.6955
2015-03-01 | 2015-03-01 | 256.1234
2015-03-02 | 2015-03-02 | 254.5414
2015-03-03 | 2015-03-03 | 249.794
2015-03-04 | 2015-03-04 | 213.6738
2015-03-05 | 2015-03-05 | 176.7021
2015-03-06 | 2015-03-06 | 171.8508
2015-03-07 | 2015-03-07 | 175.5788
2015-03-08 | 2015-03-08 | 170.1118
2015-03-09 | 2015-03-09 | 150.7664
2015-03-10 | 2015-03-10 | 144.162
2015-03-11 | 2015-03-11 | 146.8186
2015-03-12 | 2015-03-12 | 129.9918
2015-03-13 | 2015-03-13 | 139.1288
2015-03-14 | 2015-03-14 | 147.5522
2015-03-15 | 2015-03-15 | 147.952
2015-03-16 | 2015-03-16 | 126.1459
2015-03-17 | 2015-03-17 | 127.9609
2015-03-18 | 2015-03-18 | 128.5286
2015-03-19 | 2015-03-19 | 124.135
2015-03-20 | 2015-03-20 | 125.5982
2015-03-21 | 2015-03-21 | 140.9378
2015-03-22 | 2015-03-22 | 139.2807
2015-03-23 | 2015-03-23 | 121.9402
2015-03-24 | 2015-03-24 | 114.4384
2015-03-25 | 2015-03-25 | 173.9936
2015-03-26 | 2015-03-26 | 258.2645
2015-03-27 | 2015-03-27 | 255.3569
2015-03-28 | 2015-03-28 | 247.4912
2015-03-29 | 2015-03-29 | 168.7565
2015-03-30 | 2015-03-30 | 184.3419
2015-03-31 | 2015-03-31 | 157.1449 | 5269.0634
2015-04-01 | 2015-04-01 | 248.2288
2015-04-02 | 2015-04-02 | 161.5145
2015-04-03 | 2015-04-03 | 140.9378
2015-04-04 | 2015-04-04 | 139.2807
2015-04-05 | 2015-04-05 | 121.9402
2015-04-06 | 2015-04-06 | 114.4384
2015-04-07 | 2015-04-07 | 131.8468
2015-04-08 | 2015-04-08 | 131.1652
2015-04-09 | 2015-04-09 | 139.5746
2015-04-10 | 2015-04-10 | 135.183
2015-04-11 | 2015-04-11 | 145.7731
2015-04-12 | 2015-04-12 | 158.0184
2015-04-13 | 2015-04-13 | 131.5949
2015-04-14 | 2015-04-14 | 124.8147
2015-04-15 | 2015-04-15 | 119.6775
2015-04-16 | 2015-04-16 | 124.9106
2015-04-17 | 2015-04-17 | 158.0184
2015-04-18 | 2015-04-18 | 229.9749
2015-04-19 | 2015-04-19 | 226.147
2015-04-20 | 2015-04-20 | 137.4717
2015-04-21 | 2015-04-21 | 129.3882
2015-04-22 | 2015-04-22 | 128.1628
2015-04-23 | 2015-04-23 | 129.3941
2015-04-24 | 2015-04-24 | 122.5299
2015-04-25 | 2015-04-25 | 134.0596
2015-04-26 | 2015-04-26 | 149.685
2015-04-27 | 2015-04-27 | 137.2778
2015-04-28 | 2015-04-28 | 195.8416
2015-04-29 | 2015-04-29 | 223.5264
2015-04-30 | 2015-04-30 | 137.022 | 4507.3986
2015-05-01 | 2015-05-01 | 142.7408
2015-05-02 | 2015-05-02 | 248.5627
2015-05-03 | 2015-05-03 | 230.9443
2015-05-04 | 2015-05-04 | 127.1954
2015-05-05 | 2015-05-05 | 137.1359
2015-05-06 | 2015-05-06 | 120.8368
2015-05-07 | 2015-05-07 | 123.2035
2015-05-08 | 2015-05-08 | 129.9379
2015-05-09 | 2015-05-09 | 150.5725
2015-05-10 | 2015-05-10 | 139.4266
2015-05-11 | 2015-05-11 | 120.7869
2015-05-12 | 2015-05-12 | 111.0722
2015-05-13 | 2015-05-13 | 97.1139
2015-05-14 | 2015-05-14 | 121.9982
2015-05-15 | 2015-05-15 | 246.08
2015-05-16 | 2015-05-16 | 254.3175
2015-05-17 | 2015-05-17 | 178.4012
2015-05-18 | 2015-05-18 | 112.0897
2015-05-19 | 2015-05-19 | 113.0891
2015-05-20 | 2015-05-20 | 107.1344
2015-05-21 | 2015-05-21 | 254.5753
2015-05-22 | 2015-05-22 | 258.6049
2015-05-23 | 2015-05-23 | 257.5092
2015-05-24 | 2015-05-24 | 260.4398
2015-05-25 | 2015-05-25 | 258.8184
2015-05-26 | 2015-05-26 | 260.5204
2015-05-27 | 2015-05-27 | 255.279
2015-05-28 | 2015-05-28 | 191.604
2015-05-29 | 2015-05-29 | 153.5129
2015-05-30 | 2015-05-30 | 151.7659
2015-05-31 | 2015-05-31 | 236.0495 | 5551.3186
2015-06-01 | 2015-06-01 | 135.3289
2015-06-02 | 2015-06-02 | 126.3518
2015-06-03 | 2015-06-03 | 128.0689
2015-06-04 | 2015-06-04 | 119.5735
2015-06-05 | 2015-06-05 | 119.5096
2015-06-06 | 2015-06-06 | 134.0036
2015-06-07 | 2015-06-07 | 118.4522
2015-06-08 | 2015-06-08 | 112.4175
2015-06-09 | 2015-06-09 | 124.3249
2015-06-10 | 2015-06-10 | 236.6112
2015-06-11 | 2015-06-11 | 120.9388
2015-06-12 | 2015-06-12 | 118.2003
2015-06-13 | 2015-06-13 | 119.8094
2015-06-14 | 2015-06-14 | 139.4007
2015-06-15 | 2015-06-15 | 193.6448
2015-06-16 | 2015-06-16 | 169.4381
2015-06-17 | 2015-06-17 | 232.7873
2015-06-18 | 2015-06-18 | 114.8301
2015-06-19 | 2015-06-19 | 177.1079
2015-06-20 | 2015-06-20 | 259.048
2015-06-21 | 2015-06-21 | 198.3383
2015-06-22 | 2015-06-22 | 119.5835
2015-06-23 | 2015-06-23 | 187.3803
2015-06-24 | 2015-06-24 | 256.1315
2015-06-25 | 2015-06-25 | 255.4888
2015-06-26 | 2015-06-26 | 255.0271
2015-06-27 | 2015-06-27 | 251.8548
2015-06-28 | 2015-06-28 | 253.4799
2015-06-29 | 2015-06-29 | 212.1747
2015-06-30 | 2015-06-30 | 149.8309 | 5139.1375
2015-07-01 | 2015-07-01 | 142.7048
2015-07-02 | 2015-07-02 | 137.7795
2015-07-03 | 2015-07-03 | 132.6763
2015-07-04 | 2015-07-04 | 152.0957
2015-07-05 | 2015-07-05 | 155.9256
2015-07-06 | 2015-07-06 | 132.0447
2015-07-07 | 2015-07-07 | 134.4933
2015-07-08 | 2015-07-08 | 138.4692
2015-07-09 | 2015-07-09 | 247.855
2015-07-10 | 2015-07-10 | 186.3149
2015-07-11 | 2015-07-11 | 156.2794
2015-07-12 | 2015-07-12 | 162.9717
2015-07-13 | 2015-07-13 | 150.9303
2015-07-14 | 2015-07-14 | 137.8435
2015-07-15 | 2015-07-15 | 150.3506
2015-07-16 | 2015-07-16 | 145.4953
2015-07-17 | 2015-07-17 | 147.922
2015-07-18 | 2015-07-18 | 148.2478
2015-07-19 | 2015-07-19 | 159.4316
2015-07-20 | 2015-07-20 | 141.0877
2015-07-21 | 2015-07-21 | 131.8848
2015-07-22 | 2015-07-22 | 142.457
2015-07-23 | 2015-07-23 | 140.8539
2015-07-24 | 2015-07-24 | 148.1139
2015-07-25 | 2015-07-25 | 249.2243
2015-07-26 | 2015-07-26 | 249.78
2015-07-27 | 2015-07-27 | 252.9602
2015-07-28 | 2015-07-28 | 252.5704
2015-07-29 | 2015-07-29 | 251.8209
2015-07-30 | 2015-07-30 | 257.8617
2015-07-31 | 2015-07-31 | 254.2935 | 5392.7395
2015-08-01 | 2015-08-01 | 250.0059
2015-08-02 | 2015-08-02 | 250.2457
2015-08-03 | 2015-08-03 | 229.4851
2015-08-04 | 2015-08-04 | 171.3411
2015-08-05 | 2015-08-05 | 177.8575
2015-08-06 | 2015-08-06 | 160.4051
2015-08-07 | 2015-08-07 | 173.4979
2015-08-08 | 2015-08-08 | 170.7054
2015-08-09 | 2015-08-09 | 168.3128
2015-08-10 | 2015-08-10 | 160.0313
2015-08-11 | 2015-08-11 | 169.4261
2015-08-12 | 2015-08-12 | 162.6579
2015-08-13 | 2015-08-13 | 166.7876
2015-08-14 | 2015-08-14 | 163.1536
2015-08-15 | 2015-08-15 | 187.1824
2015-08-16 | 2015-08-16 | 194.3025
2015-08-17 | 2015-08-17 | 252.2346
2015-08-18 | 2015-08-18 | 253.0362
2015-08-19 | 2015-08-19 | 254.4094
2015-08-20 | 2015-08-20 | 259.1366
2015-08-21 | 2015-08-21 | 252.5525
2015-08-22 | 2015-08-22 | 216.0145
2015-08-23 | 2015-08-23 | 255.3689
2015-08-24 | 2015-08-24 | 211.457
2015-08-25 | 2015-08-25 | 215.139
2015-08-26 | 2015-08-26 | 260.0249
2015-08-27 | 2015-08-27 | 239.4057
2015-08-28 | 2015-08-28 | 196.4953
2015-08-29 | 2015-08-29 | 195.8136
2015-08-30 | 2015-08-30 | 206.5797
2015-08-31 | 2015-08-31 | 193.409 | 6416.475
2015-09-01 | 2015-09-01 | 196.4833
2015-09-02 | 2015-09-02 | 198.6681
2015-09-03 | 2015-09-03 | 188.7655
2015-09-04 | 2015-09-04 | 240.639
2015-09-05 | 2015-09-05 | 257.0177
2015-09-06 | 2015-09-06 | 255.8307
2015-09-07 | 2015-09-07 | 255.6987
2015-09-08 | 2015-09-08 | 255.5808
2015-09-09 | 2015-09-09 | 205.6003
2015-09-10 | 2015-09-10 | 116.0455
2015-09-11 | 2015-09-11 | 116.3613
2015-09-12 | 2015-09-12 | 121.1187
2015-09-13 | 2015-09-13 | 124.7227
2015-09-14 | 2015-09-14 | 107.3363
2015-09-15 | 2015-09-15 | 110.5145
2015-09-16 | 2015-09-16 | 130.1377
2015-09-17 | 2015-09-17 | 174.6613
2015-09-18 | 2015-09-18 | 105.6472
2015-09-19 | 2015-09-19 | 114.2705
2015-09-20 | 2015-09-20 | 131.7109
2015-09-21 | 2015-09-21 | 114.0746
2015-09-22 | 2015-09-22 | 109.623
2015-09-23 | 2015-09-23 | 150.2007
2015-09-24 | 2015-09-24 | 255.7207
2015-09-25 | 2015-09-25 | 260.1377
2015-09-26 | 2015-09-26 | 265.4228
2015-09-27 | 2015-09-27 | 254.8072
2015-09-28 | 2015-09-28 | 138.849
2015-09-29 | 2015-09-29 | 138.5311
2015-09-30 | 2015-09-30 | 127.1614 | 5221.3387
2015-10-01 | 2015-10-01 | 116.7991
2015-10-02 | 2015-10-02 | 119.6095
2015-10-03 | 2015-10-03 | 174.8472
2015-10-04 | 2015-10-04 | 147.6181
2015-10-05 | 2015-10-05 | 202.1422
2015-10-06 | 2015-10-06 | 153.5988
2015-10-07 | 2015-10-07 | 257.6643
2015-10-08 | 2015-10-08 | 255.4848
2015-10-09 | 2015-10-09 | 258.0792
2015-10-10 | 2015-10-10 | 260.192
2015-10-11 | 2015-10-11 | 260.19
2015-10-12 | 2015-10-12 | 260.8426
2015-10-13 | 2015-10-13 | 265.2597
2015-10-14 | 2015-10-14 | 265.159
2015-10-15 | 2015-10-15 | 260.9534
2015-10-16 | 2015-10-16 | 264.4782
2015-10-17 | 2015-10-17 | 271.705
2015-10-18 | 2015-10-18 | 269.9043
2015-10-19 | 2015-10-19 | 267.4853
2015-10-20 | 2015-10-20 | 266.0573
2015-10-21 | 2015-10-21 | 251.9328
2015-10-22 | 2015-10-22 | 268.291
2015-10-23 | 2015-10-23 | 257.5011
2015-10-24 | 2015-10-24 | 262.5003
2015-10-25 | 2015-10-25 | 260.9675
2015-10-26 | 2015-10-26 | 184.4079
2015-10-27 | 2015-10-27 | 163.7912
2015-10-28 | 2015-10-28 | 157.7526
2015-10-29 | 2015-10-29 | 162.9017
2015-10-30 | 2015-10-30 | 141.8933
2015-10-31 | 2015-10-31 | 156.2434 | 6866.2529
2015-11-01 | 2015-11-01 | 159.3117
2015-11-02 | 2015-11-02 | 135.0091
2015-11-03 | 2015-11-03 | 136.2064
2015-11-04 | 2015-11-04 | 135.7127
2015-11-05 | 2015-11-05 | 129.586
2015-11-06 | 2015-11-06 | 137.8015
2015-11-07 | 2015-11-07 | 144.6718
2015-11-08 | 2015-11-08 | 134.5193
2015-11-09 | 2015-11-09 | 123.3175
2015-11-10 | 2015-11-10 | 128.6046
2015-11-11 | 2015-11-11 | 122.37
2015-11-12 | 2015-11-12 | 115.6517
2015-11-13 | 2015-11-13 | 128.9724
2015-11-14 | 2015-11-14 | 135.3329
2015-11-15 | 2015-11-15 | 136.7561
2015-11-16 | 2015-11-16 | 126.6896
2015-11-17 | 2015-11-17 | 125.7941
2015-11-18 | 2015-11-18 | 123.8392
2015-11-19 | 2015-11-19 | 123.2135
2015-11-20 | 2015-11-20 | 128.6965
2015-11-21 | 2015-11-21 | 228.8815
2015-11-22 | 2015-11-22 | 259.1628
2015-11-23 | 2015-11-23 | 257.7932
2015-11-24 | 2015-11-24 | 257.5777
2015-11-25 | 2015-11-25 | 257.8858
2015-11-26 | 2015-11-26 | 259.2635
2015-11-27 | 2015-11-27 | 259.618
2015-11-28 | 2015-11-28 | 255.5328
2015-11-29 | 2015-11-29 | 254.5254
2015-11-30 | 2015-11-30 | 259.7348 | 5182.0322
2015-12-01 | 2015-12-01 | 259.1104
2015-12-02 | 2015-12-02 | 258.7318
2015-12-03 | 2015-12-03 | 264.7662
2015-12-04 | 2015-12-04 | 258.6432
2015-12-05 | 2015-12-05 | 258.7096
2015-12-06 | 2015-12-06 | 258.049
2015-12-07 | 2015-12-07 | 259.9503
2015-12-08 | 2015-12-08 | 260.0692
2015-12-09 | 2015-12-09 | 257.8657
2015-12-10 | 2015-12-10 | 262.6876
2015-12-11 | 2015-12-11 | 262.8044
2015-12-12 | 2015-12-12 | 263.451
2015-12-13 | 2015-12-13 | 262.9232
2015-12-14 | 2015-12-14 | 261.2636
2015-12-15 | 2015-12-15 | 261.0259
2015-12-16 | 2015-12-16 | 262.4358
2015-12-17 | 2015-12-17 | 264.7098
2015-12-18 | 2015-12-18 | 261.1931
2015-12-19 | 2015-12-19 | 261.6302
2015-12-20 | 2015-12-20 | 259.8678
2015-12-21 | 2015-12-21 | 259.4549
2015-12-22 | 2015-12-22 | 258.5827
2015-12-23 | 2015-12-23 | 260.893
2015-12-24 | 2015-12-24 | 262.3593
2015-12-25 | 2015-12-25 | 261.7691
2015-12-26 | 2015-12-26 | 261.3401
2015-12-27 | 2015-12-27 | 260.8869
2015-12-28 | 2015-12-28 | 253.33
2015-12-29 | 2015-12-29 | 257.2514
2015-12-30 | 2015-12-30 | 256.9895
2015-12-31 | 2015-12-31 | 258.1658 | 8070.9105
|  | 196.5075 | 8.1878
71725.2381
Formulas:
Day / Dan = IF([Date / Datum]<>"",[Date / Datum],"")

## Pooblastilo
11. Pooblastilo za posredovanje elektronske oblike poročila na ARSO

## KČN
Ime KČN
ČRENŠOVCI
AJDOVŠČINA
DOBRNA
STARI TRG (LOŽ)
DOBROVO (VINSKA KLET)
CERKNO
JESENICE
KOČEVJE
KOPER
KRANJ (ZARICA)
METLIKA
MIRNA
DOLENJSKE TOPLICE
NOVO MESTO (LOČNA)
STRAŽA (SELA PRI STRAŽI)
POSTOJNA
PTUJ
DIVAČA
SEŽANA
MISLINJA
TOLMIN
TREBNJE
ŽALEC (KASAZE)
MURSKA SOBOTA
RADENCI
PIRAN
ROGAŠKA SLATINA
ČRNA NA KOROŠKEM
MOZIRJE
LENART
ŠENTILJ
ORMOŽ
ŠOŠTANJ (ŠALEŠKE DOLINE)
TERME ČATEŽ
BROD
ČRNUČE
MATENA
LJUBLJANA (ZALOG)
DOMŽALE-KAMNIK
MORAVSKE TOPLICE
LUKOVICA
RAČE
LUKAČEVCI
LITIJA
ŠKOFJA VAS
ILIRSKA BISTRICA
BOVEC
KOBARID
VIDEM
HRASTNIK
TURNIŠČE
ŠMARJEŠKE TOPLICE
LENDAVA
KIDRIČEVO
KOSTANJEVICA NA KRKI
DORNAVA
TABRE (KRANJSKA GORA)
BISTRICA
MARIBOR
LOVRENC NA POHORJU
CELJE
SLOVENSKA BISTRICA
PUCONCI
BREŽICE
DOL PRI LJUBLJANI
MEŽICA
TRBOVLJE
ZAGORJE OB SAVI
TRŽIČ
LJUTOMER
BRESTANICA
VIPAVA (AGROIND)
KANAL
RAZKRIŽJE
ROGLA
LAŠKO (STRENSKO)
RADOVLJICA
SLOVENJ GRADEC
SPODNJA IDRIJA
VELIKA POLANA
BLED
OBREŽJE
MELINCI (BELTINCI)
PALOMA SLADKOGORSKA
ŠMARJE PRI JELŠAH
KOZINA
GORIŠNICA
DOBROVNIK
MURSKI ČRNCI
KROPA
DRAVOGRAD
PREDDVOR
ŽUŽEMBERK
VIPAP
RADLJE OB DRAVI
SELNICA OB DRAVI
MUTA - VUZENICA
SEVNICA
ŠENTJUR
RAKEK
BOHINJSKA BISTRICA
ŽIRI
RETEČE
CERKNICA
RAVNE NA KOROŠKEM
SEMIČ
IDRIJA
ZREČE
VIPAVA
SREDIŠČE OB DRAVI
VOJNA VAS (ČRNOMELJ)
GORENJA VAS
SLOVENSKE KONJICE
GROSUPLJE
MARKOVCI
ŽELEZNIKI
LOGATEC
BOROVNICA
FORMIN
ŠENTJERNEJ
RIBNICA
PIVKA
GORNJA RADGONA
RADEČE
IVANČNA GORICA
SEČOVLJE
ŠKOFJA LOKA
VRHNIKA (TOJNICE)

## Izvajalci_JS
Naziv | Ulica | Št. pošte | pošta | davčna št. | kontaktna os. | tel. | fax | e-mail
ČISTA NARAVA, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.O.O. | TEŠANOVCI 20 | 9226 | MORAVSKE TOPLICE | 39046923 | Andrej Števančec | 02 538 16 10 | 02/ 538-16-13 | cista.narava@siol.net | 68
EKO-PARK D.O.O. LENDAVA | TRG LJUDSKE PRAVICE 5 | 9220 | LENDAVA | 87430401 | Stanko Gjekeš | 02 577 62 87 | 02 577 62 84 | stanko.gjerkes@eko-park.si | 188
GRADNJE STARŠE, JAVNO PODJETJE D.O.O. | STARŠE 93 | 2205 | STARŠE | 17124328 |  |  |  |  | 197
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE BREZOVICA D.O.O. | KAMNIK POD KRIMOM 6 | 1352 | PRESERJE | 22513434 | Janez Repar | 01 363 30 20 | 01 363 30 21 | jkp-brezovica@siol.net | 102
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD D.O.O. | MEŽA 143 | 2370 | DRAVOGRAD | 72013257 | Irena Petelin | 02 872 11 21 | 02 872 11 29 | komunala@jkp-dravograd.si | 18
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O. | CESTA NA KRKO 7 | 1290 | GROSUPLJE | 65119037 | Nejc Vesel | 01 78 88 924 GSM: 041 376 609 | 01 78 88 913, 01 78 61 389 | nejc.vesel@jkpg.si | 8
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE, D.O.O. | TESARSKA ULICA 10 | 1330 | KOČEVJE | 10626271 | Bojana Klepec | 01 89 52 395 GSM 041-556-339 | 01-895-1697 |  | 12
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA RIBNICA D.O.O. | GORIČA VAS 11 A | 1310 | RIBNICA | 81322496 | Metka Dobovšek Jerbič | 01/8359-086; 051/682-405 | 01/8360 650 | metka@komunala-ribnica.si | 9
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG D.O.O. | DOBJA VAS 187 | 2390 | RAVNE NA KOROŠKEM | 23002107 | Nataša Štern, Uroš Vrčkovnik, Olga Iglar | 02-870 57 57 (GSM 031 613 031), 02/822 39 63 | 02-870 57 50, 02/822 09 12 | n.stern@gmail.com, kp-log@siol.net | 23
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK D.O.O. | SAVSKA CESTA 34 | 1230 | DOMŽALE | 54471656 | Ingeborg Waschl | 01-721-2097;01-729-54-40 | 01-721-1664;01-729-54-50 | info@jkp.prodnik.si | 2
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI D.O.O. | MARIBORSKA CESTA 3 | 2360 | RADLJE OB DRAVI | 64562999 | ANDREJ PODLESNIK, inž | 02 88 71 105 | 02 887 13 17 | andrej.podlesnik@jkp-radlje.si | 14
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŠALOVCI D.O.O. | ŠALOVCI 162 | 9204 | ŠALOVCI | 15702138 |  |  |  |  | 154
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, D.O.O. | ULICA NADE CILENŠEK 5 | 3310 | ŽALEC | 94086362 | Florjana Završnik Semprimožnik | 03-713-6790 | 03-713-6796 | cn_kasaze@siol.net | 26
JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA KOMUNALA KOPER, D.O.O.-S.R.L. | ULICA 15. MAJA 4 | 6000 | KOPER | 32375204 | Danica Škerbec Turk | 05 66 33 816 | 05 66 33 830 | danica.skerbec@komunalakoper.si | 51
JAVNO PODJETJE KOMUNALA BREŽICE D.O.O. | CESTA PRVIH BORCEV 18 | 8250 | BREŽICE | 21101906 | Dejan Zofič |  |  |  | 199
JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA D.O.O. CERKNICA | NOTRANJSKA CESTA 44 | 1380 | CERKNICA | 77038037 | Nadja Kraševec | 01-709-79-13 | 01-709-31-75 | nadja.krasevec@komunala-cerknica.si | 11
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O. | BELOKRANJSKA CESTA 24 A | 8340 | ČRNOMELJ | 66111889 | PLANINC ZDENKA | 07 30 61 660 GSM 040-476-006 | 07/3061665 | zdenka.planinc@komunala-crnomelj.si | 57
JAVNO PODJETJE KOMUNALA D.O.O. MOZIRJE | PRAPROTNIKOVA ULICA 36 | 3330 | MOZIRJE | 25344650 | ANDREJ ERMENC, Branko Miklavžina | 03/83-93-654, 03 839 36 58 | 03 839 36 60 | komunala.mozirje@siol.net | 24
JAVNO PODJETJE KOMUNALA D.O.O. SEVNICA | NASELJE HEROJA MAROKA 17 | 8290 | SEVNICA | 90581121 | Polona Sirk | 07-816-47-24 | 07 81 64 711 | polona.sirk@komunala-sevnica.si | 56
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, D.O.O. | PREŠERNOVA ULICA 7 | 6250 | ILIRSKA BISTRICA | 37819127 | Kristjan Šestan | 05 71 10 680 | 05 71 10 672 | kristjan.sestan@kp-ilb.si | 49
JAVNO PODJETJE KOMUNALA IZOLA, D.O.O. – AZIENDA PUBBLICA KOMUNALA ISOLA, S.R.L. | INDUSTRIJSKA CESTA 8 | 6310 | IZOLA | 70981515 | Ernest Požar | 05 64 00 180 | 05 64 17 371 | komizola.si@siol.net | 47
JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO D.O.O. | PODŠMIHEL 1 E | 3270 | LAŠKO | 48279242 | Tomaž Novak | 03 734 44 00 | 03 734 44 20 | info@komunala-lasko.si | 112
JAVNO PODJETJE KOMUNALA RADEČE D.O.O. | TITOVA ULICA 107 | 1433 | RADEČE | 30080070 | Tomaž Knavs, kom.inž. | 03/5680 245 | 03/5680 242 | tajnistvo@komunala-radece.si | 55
JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC D.O.O. | PAMEČE 177 A | 2380 | SLOVENJ GRADEC | 53440978 | Jože Dvorjak | 02/881 20 20 | 02/881 20 11 | info@jkp-sg.si | 16
JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE D.O.O. | SAVINJSKA CESTA 11 A | 1420 | TRBOVLJE | 40870057 | Igor Vodišek | 03 56 53 139; 03 56 53 100 | 03 56 27 592 | igor.vodisek@komunala-trbovlje.si | 1
JAVNO PODJETJE KOMUNALA VODICE, D.O.O. | KOPITARJEV TRG 1 | 1217 | VODICE | 85158640 | Damjan Stanonik, univ.dipl.polit. | 01-8332500 | 01-8332509 | jp.komunala@vodice.si | 139
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE, D.O.O. | CESTA ZMAGE 57 | 1410 | ZAGORJE OB SAVI | 82253536 | Milan Fakin | 03 56 67 700 | 03 56 67 714 | milan.fakin@komunala-zagorje.si | 6
JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, D.O.O. | POT NA TOJNICE 40 | 1360 | VRHNIKA | 75879611 | Mojca Usenik Plečnik, ing. grad. | 041 760 398 | 01 755 20 13 | info@kpv.si, mojca.plecnik@kpv.si | 3
JAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA, D.O.O. | PONOVIŠKA CESTA 15 | 1270 | LITIJA | 84245956 |  | 01/8900010 | 01/8900020 |  | 10
JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O. | JERŠICE 3 | 6230 | POSTOJNA | 17322057 |  |  |  |  | 48
JAVNO PODJETJE OKOLJE PIRAN D.O.O. - AZIENDA PUBBLICA OKOLJE PIRANO S.R.L. | ARZE 1 B | 6330 | PIRAN | 73819174 | Danijela Kleva Švagelj | 05 617 50 44 | 05/61 75 015 | daniejela.svagelj@okoljepiran.si | 52
JAVNO PODJETJE PRLEKIJA D.O.O. | BABINSKA CESTA 2 A | 9240 | LJUTOMER | 34813144 | Barbara Zemljak | 02/585 82 40 | 02/585 82 48 | info@jp-prlekija.si | 186
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O. (LJUBLJANA) | VODOVODNA CESTA 90 | 1000 | LJUBLJANA | 64520463 | Mojca Vrbančič, Marjan Levstek, Cirila Bordon, | 5808219; 01-5808-201; 01 5808 211 | 5808305;01-5808-203 | cbordon@vo-ka.si;mlevstek@vo-ka.si | 13
JEKO-IN, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O., JESENICE | CESTA MARŠALA TITA 51 | 4270 | JESENICE | 67496717 | MATEJA KOŠIR; Jurij Dovžan | 04 58 10 480; 04-581-04-00 | 04 58 10 480; 04-581-04-20 | cistilna.jesenice@jeko-in.si | 36
JKP ŠENTJUR, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O. |  | 3230 | ŠENTJUR | 54691877 | Srečko Sitar, Tone Gradišnik, Tanšek Slavko | 03/747 16 20 | 03 747 16 37 | igor.gorjup@jkp-šentjur.si, igor.gorjup@bass.si | 27
JKP, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.O.O. SLOVENSKE KONJICE | CELJSKA CESTA 3 | 3210 | SLOVENSKE KONJICE | 85452360 | mag. Franc Dover (direktor) | 03 758 04 00 | 03 758 04 16 | edi.meglic@jkp-konjica.si | 21
KOMUNA, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE BELTINCI D.O.O. | MLADINSKA 2 | 9231 | BELTINCI | 32876858 | Janez Senica | 02/541 35 35 | 02/541 35 70 |  | 193
KOMUNALA D.O.O. (IDRIJA) |  | 5280 | IDRIJA | 13286218 | Mateja Rejc | 05 37 27 215 | 05 37 72 237 | mateja.rejc@komunala idrija.si | 45
KOMUNALA JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.O.O. GORNJI GRAD |  | 3342 | GORNJI GRAD | 43444954 | Zdenko Purnat | 03 838 30 10 | 03 838 30 11 | komunala.gornji-grad@siol.net | 29
KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE, D.O.O. |  | 4000 | KRANJ | 72495421 | Marko Margetič; Blaž Bajželj | 04 28 11 382, 04 28 11 383; 041 343 134 | 04 2811 381;04 280 9111 | margetic@komunala-kranj.si | 40
KOMUNALA METLIKA D.O.O. |  | 8330 | METLIKA | 38241528 | Anton Ogulin, Igor Vuksinič | 07/363 72 05, GSM 041-396-296; 041 656 242 | 07-363-7210 | ogulin@komunala-metlika.si | 58
KOMUNALA MEŽICA JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.O.O. | TRG SVOBODE 1 | 2392 | MEŽICA | 73310948 |  |  |  |  | 109
KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O. |  | 8000 | NOVO MESTO | 13503766 | Bernardka Cimrmančič | 07 39 32 750, 031 367 179 | 07 39 32 543 | bernardka.cimrmancic@komunala-nm.si | 60
KOMUNALA RADGONA, JAVNO PODJETJE D.O.O. |  | 9250 | GORNJA RADGONA | 69673195 | Anton Rožman | 02 564 48 06, 041 534 922 | 02 564 48 08 | anton.rozman@komunala-radgona.si | 141
KOMUNALA RADOVLJICA, JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNO DEJAVNOST, D.O.O. |  | 4240 | RADOVLJICA | 98605275 | Simona Šalej | 04 5370133, 04 5370111, 04 5370100 | 04 5370112, 04 5370140 | simona.salej@komunala-radovljica.si | 33
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA PODJETJE ZA KOMUNALNE IN DRUGE STORITVE D.O.O. |  | 2310 | SLOVENSKA BISTRICA | 32621213 | Jerneja Zorko | 02 80 55 419 | 02 80 55 410 | info@komunala-slb.si | 22
KOMUNALA TOLMIN JAVNO PODJETJE D.O.O. | POLJUBINJ 89 H | 5220 | TOLMIN | 97143499 | Antonija Panjan | 05 38 19 303 | 05 3881025 | antonija.panjan@komunala-tolmin.si | 41
KOMUNALA TREBNJE D.O.O. | GOLIEV TRG 9 | 8210 | TREBNJE | 96907436 |  | 07/34 81 278 GSM 041-648-747 | 07/34 81 282 | robert.pavlin@komunala-trebnje.si | 54
KOMUNALA TRŽIČ D.O.O. | MLAKA 6 | 4290 | TRŽIČ | 45105138 | Šerc Mateja | 04 597 13 04 | 04 597 13 20 | komunala@jpk-trzic.si,mateja.serc@komunala-trzic.s | 39
KOMUNALA VITANJE, JAVNO PODJETJE D.O.O. | GRAJSKI TRG 6 | 3205 | VITANJE | 85712990 |  |  |  |  | 125
KOMUNALA, JAVNO PODJETJE D.O.O. (MURSKA SOBOTA) | KOPALIŠKA ULICA 2 | 9000 | MURSKA SOBOTA | 61364576 | Mirko Šabjan | 02-521-3712 | 02-523-3440 | vasjab@komunala.si | 66
KOMUNALA, JAVNO PODJETJE, KRANJSKA GORA, D.O.O. | SPODNJE RUTE 50 | 4282 | GOZD MARTULJEK | 43632319 |  |  |  |  | 37
KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK D.D. | CANKARJEVA CESTA 11 | 1241 | KAMNIK | 96465883 | Janez Petek | 01-8391-731 | 01-8391-303 | janez.petek@kpk-kamnik.si | 7
KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC D.O.O. | TRŽAŠKA CESTA 27 | 1370 | LOGATEC | 88743926 | Rezka Mlakar | 01 7508119 GSM: 031-243-941 | 01 7508111 | rezka.mlakar@kp-logatec.si | 5
KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ D.O.O. | HARDEK 21 C | 2270 | ORMOŽ | 66338441 | g. Ludvik Hriberšek | 02/741 06 48, 02/741 06 40 | 02/741 06 50, 02 740 15 71 | odpadki@kp-ormoz.si | 15
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D. | PUHOVA ULICA 10 | 2250 | PTUJ | 65735676 | mag. Jernej Šömen, univ. dipl. inž. | 02 78 05 460 | 02 780 54 67, 02 780 54 62, 02/783 79 71 | jernej.soemen@komunala-ptuj.si | 19
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE D.O.O. | KOROŠKA CESTA 37 B | 3320 | VELENJE | 55713998 | Nataša Uranjek Ževart | 03 8989402; 041 637742 | 03 8989409 | natasa.uranjek@kp-velenje.si | 28
KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA D.O.O. AJDOVŠČINA | GORIŠKA CESTA 23 B | 5270 | AJDOVŠČINA | 68647336 | Barbara Štravs | 05 365 97 12 | 05 366 31 42 | barbara.stravs@ksda.si | 42
KOSTAK KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE D.D. | LESKOVŠKA CESTA 2 A | 8270 | KRŠKO | 82719241 | Samo Ban | 07 48 17 223 | 07-48-17-250 | samo.ban@kostak.si | 59
KRAŠKI VODOVOD SEŽANA, D.O.O. | BAZOVIŠKA CESTA 6 | 6210 | SEŽANA | 89997271 |  |  |  |  | 164
KSP HRASTNIK KOMUNALNO - STANOVANJSKO PODJETJE, D.D. | CESTA 3. JULIJA 7 | 1430 | HRASTNIK | 16477448 | Ernest Gričar | 03 564 23 10 | 03 564 40 00 | ernest.gricar@siol.net | 4
LOŠKA KOMUNALA, OSKRBA Z VODO IN PLINOM, D.D., ŠKOFJA LOKA | KIDRIČEVA CESTA 43 A | 4220 | ŠKOFJA LOKA | 93098448 | MOJCA MÜLLER, Dolenec Valerija | 051 334 853 | 04-5023-513 | mojca.muller@loska-komunala.si | 34
NI ZAVEZANCA |  |  |  |  | x | x |  |  | 79
NIGRAD D.D. | ZAGREBŠKA CESTA 30 | 2000 | MARIBOR | 71083715 | Dejan Tacer | 02 45 00 367 | 02 45 00 360 | dejan.tacer@nigrad.si | 20
OBČINA BLOKE - REŽIJSKI OBRAT | NOVA VAS 4 A | 1385 | NOVA VAS | 47254629 | Stane Jakopin | 01 70 98 922 | 01 70 98 840 | stane.jakopin@bloke.si | 107
OBČINA BOHINJ - REŽIJSKI OBRAT | TRIGLAVSKA CESTA 35 | 4264 | BOHINJSKA BISTRICA | 43302904 | CIRIL STRGAR | 04 577 01 52 | 04 577 01 55 | ciril.strgar@obcina.bohinj.si | 82
OBČINA CERKNO - REŽIJSKI OBRAT | BEVKOVA ULICA 9 | 5282 | CERKNO | 54677696 | Vanja Mavri Zajc | 05 37 34 648 | 05 37 34 649 | vanja.mavrizajc@cerkno.si | 46
OBČINA CERKVENJAK - REŽIJSKI OBRAT | CERKVENJAK 25 | 2236 | CERKVENJAK | 78110475 |  |  |  |  | 203
OBČINA ČRENŠOVCI - REŽIJSKI OBRAT | ULICA PREKMURSKE ČETE 20 | 9232 | ČRENŠOVCI | 23656484 | g. Robert Kustec, g. Stanko Lebar | 02 573-57-50 | 02 573-57-58 | obcina.crensovci@siol.net | 63
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM - REŽIJSKI OBRAT | CENTER 101 | 2393 | ČRNA NA KOROŠKEM | 44743548 | Mojca Dimnik, univ.dipl.inž.; Marjan Žagar | 02 87 04 817; 02 870 02 08; 02 870 48 10 | 02 87 04 821 | obcina.crna@netsi.net. | 17
OBČINA DOBJE - REŽIJSKI OBRAT | DOBJE PRI PLANINI 26 | 3224 | DOBJE PRI PLANINI | 22084665 |  |  |  |  | 116
OBČINA DOBROVNIK - REŽIJSKI OBRAT | DOBROVNIK 297 | 9223 | DOBROVNIK | 72637706 |  |  |  |  | 80
OBČINA DUPLEK - REŽIJSKI OBRAT | CESTA 4. JULIJA 106 | 2241 | SPODNJI DUPLEK | 41316819 |  |  |  |  | 200
OBČINA GORENJA VAS - POLJANE - REŽIJSKI OBRAT | POLJANSKA CESTA 87 | 4224 | GORENJA VAS | 63943026 | KRISTINA KNIFIC | 04 51 83 100 | 04-518-3101 | kristina.knific@obcina-gvp.si | 38
OBČINA GRAD - REŽIJSKI OBRAT | GRAD 172 | 9264 | GRAD | 70454540 |  |  |  |  | 115
OBČINA HODOŠ - REŽIJSKI OBRAT | HODOŠ 52 | 9205 | HODOŠ | 73790141 |  |  |  |  | 78
OBČINA IG - REŽIJSKI OBRAT | GOVEKARJEVA CESTA 6 | 1292 | IG | 47731206 |  |  |  |  | 179
OBČINA KANAL OB SOČI - REŽIJSKI OBRAT | TRG SVOBODE 23 | 5213 | KANAL | 88524671 | Vinko Medvešček | 05 39 81 208 | 05 39 81 223 | vinko.medvescek@obcina-kanal.si | 44
OBČINA KOBILJE - REŽIJSKI OBRAT | KOBILJE 35 | 9227 | KOBILJE | 47774720 | Boris Nemet | 02/ 579 92 20 | 02-579-9220 | obcina.kobilje@siol.net | 65
OBČINA KOMENDA - REŽIJSKI OBRAT | ZAJČEVA CESTA 23 | 1218 | KOMENDA | 22332570 |  |  |  |  | 126
OBČINA KUZMA - REŽIJSKI OBRAT | KUZMA 60 C | 9263 | KUZMA | 64854302 |  |  |  |  | 117
OBČINA LENART- REŽIJSKI OBRAT | TRG OSVOBODITVE 7 | 2230 | LENART V SLOVENSKIH GORICAH | 68458509 | Avgust Zavernik | 051 315 002 | 02 720 73 52 | avgust.zavernik@lenart.si | 85
OBČINA LOVRENC NA POHORJU - REŽIJSKI OBRAT | SPODNJI TRG 8 | 2344 | LOVRENC NA POHORJU | 11392657 |  |  |  |  | 140
OBČINA ODRANCI - REŽIJSKI OBRAT | PANONSKA ULICA 33 | 9233 | ODRANCI | 20765762 | Matija Kikel | 02-573-7176 | 02/ 577 34 86 | obcina.odranci@siol.net | 62
OBČINA OSILNICA - REŽIJSKI OBRAT | OSILNICA 11 | 1337 | OSILNICA | 27549887 | Sanda Žurga | 01-894-1505 (041-359-840) | 01-894-1505 | osbcina@osilnica.si | 75
OBČINA RAČE-FRAM - REŽIJSKI OBRAT | GRAJSKI TRG 14 | 2327 | RAČE | 85992046 | Samo Rajšp | 02/609-60-17 | 02/609-60-18 | samo.rajsp@race-fram.si | 176
OBČINA ROGAŠOVCI - REŽIJSKI OBRAT | ROGAŠOVCI 14 B | 9262 | ROGAŠOVCI | 61143707 |  |  |  |  | 198
OBČINA SOLČAVA - REŽIJSKI OBRAT | SOLČAVA 16 | 3335 | SOLČAVA | 78412447 |  |  |  |  | 178
OBČINA SVETA ANA - REŽIJSKI OBRAT | SV. ANA V SLOV. GORICAH 17 | 2233 | SV. ANA V SLOV. GORICAH | 59385081 |  |  |  |  | 204
OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH - REŽIJSKI OBRAT | MARIBORSKA CESTA1 | 2235 | SV. TROJICA V SLOV. GORICAH | 58878734 |  |  |  |  | 194
OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH - REŽIJSKI OBRAT | JUROVSKI DOL 70 B | 2223 | JUROVSKI DOL | 58481435 |  |  |  |  | 206
OBČINA TIŠINA - REŽIJSKI OBRAT | TIŠINA 4 | 9251 | TIŠINA | 43730361 |  |  |  |  | 73
OBČINA VELIKA POLANA - REŽIJSKI OBRAT | VELIKA POLANA 111 | 9225 | VELIKA POLANA | 35407727 |  |  |  |  | 124
OBČINA VELIKE LAŠČE - REŽIJSKI OBRAT | LEVSTIKOV TRG 1 | 1315 | VELIKE LAŠČE | 54849799 |  |  |  |  | 191
OBČINA ZREČE - REŽIJSKI OBRAT | CESTA NA ROGLO 13 B | 3214 | ZREČE | 35536519 | Štefan Posilovič | 03/757 17 03, 041 763 609 | 03/579 62 498 | stefan.posilovic@zrece.eu | 74
OBČINA ŽELEZNIKI - REŽIJSKI OBRAT | ČEŠNJICA 48 | 4228 | ŽELEZNIKI | 59920327 | Marko Demšar | 04 50 00 000 | 04 50 00 020 | marko.demsar@obcina.zelezniki.si | 81
OBČINA ŽIRI - REŽIJSKI OBRAT | LOŠKA CESTA 1 | 4226 | ŽIRI | 69533768 | ANDREJ POLJANŠEK, Franci Kranjc | 04-505-0700 | 04-510-5444 | obcina.ziri@obcina.ziri.si | 35
OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA D.O.O. | CELJSKA CESTA 12 | 3250 | ROGAŠKA SLATINA | 43438806 | mag. Franc Berk | 03-8121-419; 041 525 901 | 03-8121-415 | franc.berk@okp.si | 32
PINDŽA, JAVNO KOMUNALNO IN GOSTINSKO PODJETJE, D.O.O. | GORNJI PETROVCI 31 D | 9203 | PETROVCI | 96765089 | Anita Zakoč | 02 556 90 08 | 02 556 90 01 |  | 142
PÜNGRAD JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.O.O. | BODONCI 127 A | 9265 | BODONCI | 71583475 | Anton Lang | 02 549 60 26 | 02 549 60 27 | pungrad@siol.net | 114
SIM TRGOVSKO IN TURISTIČNO PODJETJE RADENCI D.O.O. | PANONSKA CESTA 29 | 9252 | RADENCI | 81710500 | Zlatko Mir | 02/520 37 59 ali 051/393 206 | 02/520 37 54 | info@simradenci.si | 76
VARAŠ DRUŽBA ZA KOMUNALNE STORITVE D.O.O. | ULICA ŠTEFANA KOVAČA 73 | 9224 | TURNIŠČE | 97308285 |  |  |  |  | 195
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D. | CESTA 25. JUNIJA 1 B | 5000 | NOVA GORICA | 91503027 | Darja Rijavec | 05 33 91 100 | 05 33 91 128 | darja.rijavec@vik-ng.si | 43
VODOVOD-KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE, D.O.O. (CELJE) | LAVA 2 A | 3000 | CELJE | 45804109 | Marko Planinšek, univ.dipl.inž.gradb. | 03 42 50 314 | 03 42 50 310 | marko.planinsek@vo-ka-celje.si | 31
VZDRŽEVANJE IN GRADNJE, JAVNO PODJETJE KIDRIČEVO | ULICA BORISA KRAIGHERJA 25 | 2325 | KIDRIČEVO | 26675714 | Andrej Intihar | 02/7990625; 041/326943 |  | andrej.intihar@kidricevo.si | 201
WTE WASSERTECHNIK GMBH PODRUŽNICA KRANJSKA GORA | KOLODVORSKA ULICA 1 B | 4280 | KRANJSKA GORA | 57713596 | g. Bizjak Robert | 04 588 50 70 | 04 588 50 71 | info@cd-shw.si | 108